[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





DFP.271.107.2018.BZ 

Kraków, dnia 16.10.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam informację o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów jednorazowego użytku do zabiegów radiologii i neuroradiologii interwencyjnej.
1. Wybrano następujące oferty:
	część 3
	oferta 9
	Balton Sp. z o.o. 

ul. Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa 
	cena brutto:

24 840,00 zł

	część 4
	oferta 1
	Hammermed Medical Polska Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź 
	cena brutto:

35 640,00 zł

	część 5
	oferta 6
	Billmed Sp.  z o.o. 

ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa 
	cena brutto:

92 880,00 zł

	część 6
	oferta 2
	NTM-Med s.c. 

ul. Wyszyńskiego 154B/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski
	cena brutto:

28 070,00 zł

	część 7
	oferta 9
	Balton Sp. z o.o. 

ul. Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa 
	cena brutto:

42 120,00 zł

	część 8
	oferta 1
	Hammermed Medical Polska Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź 
	cena brutto:

48 600,00 zł

	część 10
	oferta 7
	Inter Consult MD Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Księdza Brzóski 94/18, 91-347 Łódź 
	cena brutto:

25 000,00 zł

	część 12
	oferta 13
	Stryker Polska Sp. z o.o. 

ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa 
	cena brutto:

1 227 960,00 zł

	część 13
	oferta 12
	ProCardia Medical Sp. z o.o. 

ul. rtm. W. Pileckiego 63, 02-781Warszawa 
	cena brutto:

2 180 520,00 zł

	część 15
	oferta 12
	ProCardia Medical Sp. z o.o. 

ul. rtm. W. Pileckiego 63, 02-781Warszawa 
	cena brutto:

213 300,00 zł

	część 16
	oferta 16
	Medtronic Poland Sp. z o.o. 

ul. Polna 11, 00-633 Warszawa 
	cena brutto:

15 660,00 zł

	część 18
	oferta 12
	ProCardia Medical Sp. z o.o. 

ul. rtm. W. Pileckiego 63, 02-781Warszawa 
	cena brutto:

226 800,00 zł

	część 19
	oferta 9
	Balton Sp. z o.o. 

ul. Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa 
	cena brutto:

486 000,00 zł

	część 21
	oferta 9
	Balton Sp. z o.o. 

ul. Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa 
	cena brutto:

1 188 000,00 zł

	część 22
	oferta 12
	ProCardia Medical Sp. z o.o. 

ul. rtm. W. Pileckiego 63, 02-781Warszawa 
	cena brutto:

1 393 200,00 zł

	część 23
	oferta 19
	Adyton Medical Polska Sp. z o.o. 

ul. Grzegórzecka 67E/2, 31-559 Kraków 
	cena brutto:

268 920,00 zł

	część 24
	oferta 16
	Medtronic Poland Sp. z o.o. 

ul. Polna 11, 00-633 Warszawa 
	cena brutto:

793 800,00 zł

	część 25
	oferta 9
	Balton Sp. z o.o. 

ul. Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa 
	cena brutto:

280 800,00 zł

	część 26
	oferta 12
	ProCardia Medical Sp. z o.o. 

ul. rtm. W. Pileckiego 63, 02-781Warszawa 
	cena brutto:

302 400,00 zł

	część 27
	oferta 9
	Balton Sp. z o.o. 

ul. Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa 
	cena brutto:

41 040,00 zł

	część 28
	oferta 14
	Agencja Naukowo - Techniczna Symico Sp. z o.o. 

ul. Powstańców Śląskich 54a/2, 53-333 Wrocław 
	cena brutto:

11 880,00 zł

	część 31
	oferta 13
	Stryker Polska Sp. z o.o. 

ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa 
	cena brutto:

972 000,00 zł

	część 32
	oferta 19
	Adyton Medical Polska Sp. z o.o. 

ul. Grzegórzecka 67E/2, 31-559 Kraków 
	cena brutto:

253 800,00 zł

	część 34
	oferta 10
	Konsorcjum: Citonet – Kraków Sp. z o.o. 

ul. Gromadzka 52, 30-719 Kraków 

oraz Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.  

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń 
	cena brutto:

153 360,00 zł

	część 35
	oferta 3
	Polimed Sp. z o.o.

ul. Poleczki 12, 02-822 Warszawa 
	cena brutto:

118 800,00 zł


Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferty wybrane w poszczególnych częściach otrzymały maksymalną liczbę punktów.

2. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty: 

	oferta 1
	Hammermed Medical Polska Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź 
	część: 4, 5, 8

	oferta 2
	NTM-Med s.c. 

ul. Wyszyńskiego 154B/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski 
	część: 6

	oferta 3
	Polimed Sp. z o.o.

ul. Poleczki 12, 02-822 Warszawa 
	część: 16, 35

	oferta 4
	Polcore Artur Kwietniewski 

ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce 
	część: 6

	oferta 5
	Penumbra Europe GmbH

Am Borsigturm 44, 13507 Berlin, Niemcy 
	część: 9, 14, 17, 30

	oferta 6
	Billmed Sp.  z o.o. 

ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa 
	część: 5

	oferta 7
	Inter Consult MD Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Księdza Brzóski 94/18, 91-347 Łódź 
	część: 10

	oferta 8
	ISPL Medical Sp. z o.o. 

ul. Nawojowska 100A, 33-300 Nowy Sącz 
	część: 21 

	oferta 9
	Balton Sp. z o.o. 

ul. Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa 
	część: 3, 7, 14, 18, 19, 21, 24, 25, 27 

	oferta 10
	Konsorcjum: Citonet – Kraków Sp. z o.o. 

ul. Gromadzka 52, 30-719 Kraków 

oraz Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.  

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń 
	część: 34

	oferta 11
	Aesculap Chifa Sp. z o.o. 

ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl 
	część: 6, 34

	oferta 12
	ProCardia Medical Sp. z o.o. 

ul. rtm. W. Pileckiego 63, 02-781Warszawa 
	część: 3, 13, 15, 18, 22, 26, 28 

	oferta 13
	Stryker Polska Sp. z o.o. 

ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa 
	część: 12, 16, 17, 27, 31

	oferta 14
	Agencja Naukowo - Techniczna Symico Sp. z o.o. 

ul. Powstańców Śląskich 54a/2, 53-333 Wrocław 
	część: 28

	oferta 15
	Cardinal Health Poland Sp. z o.o. 

ul. Młyńska 11, 40-098 Katowice
	część: 3, 16

	oferta 16
	Medtronic Poland Sp. z o.o. 

ul. Polna 11, 00-633 Warszawa 
	część: 16, 24, 31

	oferta 17
	Terumo Poland Sp. z o.o. 

ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa 
	część: 1, 2, 4, 7, 11, 33 

	oferta 18
	Salus International Sp. z o.o. 

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice 
	część: 6

	oferta 19
	Adyton Medical Polska Sp. z o.o. 

ul. Grzegórzecka 67E/2, 31-559 Kraków 
	część: 23, 32 


3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

	
	Liczba punktów  w  kryterium cena

	 
	 
	część 3

	oferta 9
	Balton Sp. z o.o. 
	100,00000000 pkt

	oferta 12
	ProCardia Medical Sp. z o.o. 
	24,21052632 pkt

	oferta 15
	Cardinal Health Poland Sp. z o.o. 
	60,52631579 pkt

	 
	 
	część 4

	oferta 1
	Hammermed Medical Polska Sp. z o.o. Sp. k. 
	100,00000000 pkt

	 
	 
	część 5

	oferta 1
	Hammermed Medical Polska Sp. z o.o. Sp. k. 
	78,89908257 pkt

	oferta 6
	Billmed Sp.  z o.o. 
	100,00000000 pkt

	 
	 
	część 6

	oferta 2
	NTM-Med s.c. 
	100,00000000 pkt

	oferta 4
	Polcore Artur Kwietniewski 
	99,82219061 pkt

	oferta 11
	Aesculap Chifa Sp. z o.o. 
	61,88271605 pkt

	 
	 
	część 7

	oferta 9
	Balton Sp. z o.o. 
	100,00000000 pkt

	 
	 
	część 8

	oferta 1
	Hammermed Medical Polska Sp. z o.o. Sp. k. 
	100,00000000 pkt

	 
	 
	część 10

	oferta 7
	Inter Consult MD Sp. z o.o. Sp. k. 
	100,00000000 pkt

	 
	 
	część 12

	oferta 13
	Stryker Polska Sp. z o.o. 
	100,00000000 pkt

	 
	 
	część 13

	oferta 12
	ProCardia Medical Sp. z o.o. 
	100,00000000 pkt

	 
	 
	część 15

	oferta 12
	ProCardia Medical Sp. z o.o. 
	100,00000000 pkt

	 
	 
	część 16

	oferta 13
	Stryker Polska Sp. z o.o. 
	35,91743119 pkt

	oferta 15
	Cardinal Health Poland Sp. z o.o. 
	72,86432161 pkt

	oferta 16
	Medtronic Poland Sp. z o.o. 
	100,00000000 pkt

	 
	 
	część 18

	oferta 12
	ProCardia Medical Sp. z o.o. 
	100,00000000 pkt

	 
	 
	część 19

	oferta 9
	Balton Sp. z o.o. 
	100,00000000 pkt

	 
	 
	część 21

	oferta 9
	Balton Sp. z o.o. 
	100,00000000 pkt

	 
	 
	część 22

	oferta 12
	ProCardia Medical Sp. z o.o. 
	100,00000000 pkt

	 
	 
	część 23

	oferta 19
	Adyton Medical Polska Sp. z o.o. 
	100,00000000 pkt

	 
	 
	część 24

	oferta 16
	Medtronic Poland Sp. z o.o. 
	100,00000000 pkt

	 
	 
	część 25

	oferta 9
	Balton Sp. z o.o. 
	100,00000000 pkt

	 
	 
	część 26

	oferta 12
	ProCardia Medical Sp. z o.o. 
	100,00000000 pkt

	 
	 
	część 27

	oferta 9
	Balton Sp. z o.o. 
	100,00000000 pkt

	oferta 13
	Stryker Polska Sp. z o.o. 
	82,08000000 pkt

	 
	 
	część 28

	oferta 12
	ProCardia Medical Sp. z o.o. 
	25,58139535 pkt

	oferta 14
	Agencja Naukowo - Techniczna Symico Sp. z o.o. 
	100,00000000 pkt

	 
	 
	część 31

	oferta 13
	Stryker Polska Sp. z o.o. 
	100,00000000 pkt

	 
	 
	część 32

	oferta 19
	Adyton Medical Polska Sp. z o.o. 
	100,00000000 pkt

	 
	 
	część 34

	oferta 10
	Konsorcjum: Citonet – Kraków Sp. z o.o. oraz Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.  
	100,00000000 pkt

	oferta 11
	Aesculap Chifa Sp. z o.o. 
	81,60919540 pkt

	 
	 
	część 35

	oferta 3
	Polimed Sp. z o.o.
	100,00000000 pkt


Uzasadnienie liczby przyznanych punktów: zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, każda powyższa oferta otrzymała punkty w kryterium oceny ofert zgodnie 
ze sposobem określonym w Specyfikacji
4. W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.
5. W postępowaniu odrzucono następujące oferty:
	oferta 3
	Polimed Sp. z o.o.

ul. Poleczki 12, 02-822 Warszawa 
	część:  16


Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca dla produktów zaoferowanych w części 16 nie przedstawił zgodnie 
z pkt. 6.5.1.1 specyfikacji dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego. 
	oferta 5
	Penumbra Europe GmbH

Am Borsigturm 44, 13507 Berlin, Niemcy 
	część: 9, 14, 17, 30


Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Zamawiający przed upływem pierwotnie obowiązującego terminu związania ofertą, zwrócił się 
z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania. Wykonawca we wskazanym czasie nie dokonał stosownego przedłużenia. Oświadczenie zostało złożone po upływie pierwotnie obowiązującego terminu związania ofertą.

	oferta 8
	ISPL Medical Sp. z o.o. 

ul. Nawojowska 100A, 33-300 Nowy Sącz 
	część: 21 


Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W części 21 Zamawiający wymagał zaoferowania produktu w zestawie 
z mikrocewnikiem zbrojonym do wprowadzania, a Wykonawca zaoferował produkt, który nie posiada mikrocewnika dostawczego. 
	oferta 9
	Balton Sp. z o.o. 

ul. Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa 
	część:  14, 18, 24 


Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
W części 14 Zamawiający wymagał zaoferowania produktu, który posiada system odczepiania spiral mechanicznych, a Wykonawca zaoferował system odczepiany termicznie. Zamawiający wymagał zaoferowania spiral o średnicy włókna 0.020 ” o różnych kształtach w tym  3D oraz helikalne, a Wykonawca zaoferował zbliżone 0.018”, które mają tylko konfigurację 3D. Zamawiający wymagał mikrocewnika o średnicy 2,6 F, a Wykonawca zaoferował mikrocewniki 
o średnicu 2,4 i 3,0 F.
W części 18 Zamawiający wymagał pokrycia hudrofilnego oraz możliwości kształtowania końcówki nad parą wodną, a Wykonawca zaoferował produkt bez powłoki hydrofilnej 
i możliwości kształtowania.
W części 24 Zamawiający wymagał zaoferowania mikrocewnika o długości 170 cm i średnicy 1,5/3,0F oraz 1,3/2,7F , a wykonawca zaoferował długość 167 cm oraz średnicę 1,2/2,7F.
	oferta 13
	Stryker Polska Sp. z o.o. 

ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa 
	część: 17


Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W części 17 Zamawiający wymagał zaoferowania cewnika wewnętrznego o budowie dwuczęściowej, średnicy 6F oraz długości od 95 do 115 cm, a Wykonawca zaoferował cewniki, które nie mają dwuczęściowej budowy, o innej niż wymagana średnicy oraz bez cewników 
o długości poniżej 105 cm.  
	oferta 16
	Medtronic Poland Sp. z o.o. 

ul. Polna 11, 00-633 Warszawa 
	część: 31


Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W części 31 Zamawiający wymagał zaoferowania urządzenia o średnicy 3mm, 
a Wykonawca zaoferował produkt, który nie posiada średnicy 3mm.  Wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie Zamawiającego uzupełnił materiały firmowe, potwierdzające wymaganą średnice 
3 mm. Złożone materiały dotyczyły jednak urządzenia do remodelingu w leczeniu tętniaków a nie wymaganego przez Zamawiającego systemu mechanicznego trombektomii.
	oferta 17
	Terumo Poland Sp. z o.o. 

ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa 
	część: 1, 2, 4, 7, 11, 33 


Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Zamawiający przed upływem pierwotnie obowiązującego terminu związania ofertą, zwrócił się 
z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania. Wykonawca we wskazanym czasie nie dokonał stosownego przedłużenia. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. Oryginał dokumentu, przedłużającego ważność gwarancji bankowej, został złożony po upływie pierwotnie obowiązującego terminu związania ofertą. Skan zmiany do gwarancji bakowej przesłany Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej w wyznaczonym terminie wraz 
z oświadczeniem, w którym wykonawca wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, nie jest skutecznym potwierdzeniem przedłużenia zobowiązania wadialnego. Dokument ten winien być złożony w oryginale w pierwotnie obowiązującym terminie związania ofertą.
	oferta 18
	Salus International Sp. z o.o. 

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice 
	część: 6


Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W części 6 Zamawiający wymagał zaoferowania przedłużacza wytrzymującego ciśnienie co najmniej 1200 PSI, a Wykonawca Zaoferował produkty o ciśnieniu pracy 1000 PSI.

6. Postępowanie zostało unieważnione w części 1-2, 9, 11, 14, 17, 20, 29-30, 33.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Postępowanie zostało unieważnione gdyż nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

7. W częściach 8, 10, 12-13, 15, 19, 22-23, 25-26, 32, 35 umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą być zawarte niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
W częściach 3-7, 16, 18, 21, 24, 27-28, 31, 34 umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą być zawarte w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

[image: image1.png]
7
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]