[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 02.07.2018 r.

Nr sprawy: DFP.271.110.2018.KB
Do wszystkich Wykonawców

                                                                Odp. 1
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów kardiologicznych. 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1:

Dot. Część nr 5, lp. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera defibrylatora DDD o energii zgromadzonej 40J i dostarczonej 37J?

Odpowiedź: TAK
Pytanie 2:

Dot. Część nr 5, lp. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera defibrylatora DDD o objętości urządzenia 33 cm3 (złącze DF-1) i 33 cm3 (złącze DF4)?

Odpowiedź: TAK
Pytanie 3:

Dot. Część nr 5 , lp. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera defibrylatora DDD z elektrodą defibrylacyjną, gdzie konstrukcja spiralna występuje w okolicy dystalnej i proksymalnej elektrody (tam, gdzie elektroda ulega największym naprężeniom)?

Odpowiedź: TAK
Pytanie 4:

Dot. Część nr 4 , lp. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera defibrylatora jednojamowego z elektrodą defibrylacyjną, gdzie konstrukcja spiralna występuje w okolicy dystalnej i proksymalnej elektrody (tam, gdzie elektroda ulega największym naprężeniom)?

Odpowiedź: TAK
Pytanie 5:

Dot. Część nr 4 , lp. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera defibrylatora jednojamowego do stymulacji VDD jednoelektrodowej  z jednospiralową elektrodą defibrylacyjną o długości 65 cm, ale o 2 odległościach (15 i 17 cm) między dipolami przedsionkowymi a tipem elektrody do wyboru?

Odpowiedź: TAK
Pytanie 6:

Dot. Część nr 4 , lp. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera defibrylatora jednojamowego do stymulacji VDD jednoelektrodowej  nie posiadającego złącza DF4?
Odpowiedź: TAK
Pytanie 7:

Pakiet 19

Prosimy o dopuszczenie y-connectora typu click o średnicy 8F, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 8:

Pakiet 20

Prosimy o dopuszczenie wkłuć, spełniających wszystkie wymagania opisane w SIWZ, bez obturatora w zestawie. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 9:

Pakiet 32
Prosimy o dopuszczenie   zestawów angiograficznych zawierających korcang plastikowy o długości 19,5 cm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.
Prosimy o wyjaśnienie czy w serwecie głównej mają się znaleźć otwory do dostępu promieniowego czy udowego?                                                                                              
Oferowane przez nas obłożenia są z powodzeniem stosowane w wielu Ośrodkach w Polsce.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawów angiograficznych zawierających korcang plastikowy o długości 19,5 cm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ. W serwecie głównej ma znaleźć się otwór do dostępu udowego.
Pytanie 10:

Dot. Część 1:

Kardiowerter defibrylator resynchronizujący z kompletem elektrod i cewników  

LP.1 Czy Zamawiający dopuści urządzenia z możliwością wykonania badania w środowisku tylko MRI 1,5 T (najczęściej stosowanego i dostępnego) bez stref wykluczenia, bez limitu czasowego  ale z funkcją automatycznego wyjścia z trybu MRI po 3,6,12,24h?

Odpowiedź: TAK
Pytanie 11:

Dot. Część 1:

Kardiowerter defibrylator resynchronizujący z kompletem elektrod i cewników  

LP.3 Czy Zamawiający dopuści urządzenia z możliwością dostarczenia szoku 35J od pierwszego wyładowania i z możliwością dostarczenia przed terapią wysokoenergetyczną w strefie VT  jednej z czterech terapii ATP a w strefie VF aż 8 wyładowań wysokoenergrtycznych?

Odpowiedź: TAK
Pytanie 12:

Dot. Część 1:

Kardiowerter defibrylator resynchronizujący z kompletem elektrod i cewników  

LP.8 Czy Zamawiający dopuści urządzenia z  możliwością dostarczenia cewników do subselekcji żył serca o 2 krzywiznach(90 i 130 stopni) oraz dostępnych 2 długościach w każdej z nich?

Odpowiedź: NIE
Pytanie 13:

Dot. Część 1:

Kardiowerter defibrylator resynchronizujący z kompletem elektrod i cewników  

LP.14 Czy Zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości dostarczenia cewnika do subselekcji żył serca dostarczanego wraz z rozszerzaczem o hydrofilnej końcówce ale z dostarczanym cewnikiem do subselekcji żył serca bez wspomnianego rozszerzacza?

Odpowiedź: NIE
Pytanie 14:

Dot. Część 1:

Kardiowerter defibrylator resynchronizujący z kompletem elektrod i cewników  

LP.15 Czy Zamawiający dopuści urządzenia bez funkcji dyskryminacji załamka T bez zmian w programowaniu czułości urządzenia ale z funkcją AGC nominalnie włączoną, dynamicznie dostosowującą czułość(„beat to beat”) zarówno w przedsionku jak i w komorze zaprojektowaną w celu unikania załamka T?

Odpowiedź: TAK
Pytanie 15:

Dot. Część 1:

Kardiowerter defibrylator resynchronizujący z kompletem elektrod i cewników  

LP. 16 Czy Zamawiający dopuści urządzenia z możliwością zaprogramowania ATP w trakcie VF lecz bez możliwości dostarczenia terapii ATP w trakcie ładowania kondensatorów ale z możliwością dostarczenia terapii ATP przed ładowaniem kondensatorów co w razie braku konieczności dostarczenia terapii pomaga zaoszczędzić baterię a nieznacznie bo <1,2 sek wydłuża czas do dostarczenia terapii?

Odpowiedź: TAK
Pytanie 16:

Dot. Część 1:

Kardiowerter defibrylator resynchronizujący z kompletem elektrod i cewników  

LP. 18 Czy Zamawiający dopuści elektrody do CS ze sterydem umieszczonym za 2 biegunem?

Odpowiedź: TAK
Pytanie 17:

Dot. Część 1:

Kardiowerter defibrylator resynchronizujący z kompletem elektrod i cewników  

LP.19 Czy Zamawiający w pkt.19 miał na myśli: Elektroda defibrylująca przechodząca przez koszulki 9F lub cieńsze z aktywną fiksacją, do wyboru na etapie zamówienia jedno lub dwuspiralowa i co najmniej 2 różne długości elektrody?

Odpowiedź: NIE
Pytanie 18:

Dot. Część 1:

Kardiowerter defibrylator resynchronizujący z kompletem elektrod i cewników  

LP.21 Czy Zamawiający dopuści urządzenia dostarczane z elektrodami niewiele różniącymi się od wymaganych tj, 5,3F?

Odpowiedź: NIE
Pytanie 19:

Dot. Część 1:

Kardiowerter defibrylator resynchronizujący z kompletem elektrod i cewników  

LP. 22 Czy Zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości dostarczenia koszulek dedykowanych do selektywnej implantacji elektrod w różne miejsca w prawej komorze oraz do stymulacji pęczka Hisa, w tym sterowalna?
Odpowiedź: NIE
Pytanie 20:
Część 1.

Czy Zamawiający dopuści kardiowerter defibrylatoor resynchronizujący o konektorze IS1/DF1/IS4 bez możliwości warunkowego skanowania w środowisku MRI 1,5 oraz 3T?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 21:

Część 2.

Czy Zamawiający dopuści cewnik do lokalizacji ujścia i kaniulacji zatoki wieńcowej o średnicy wewnętrznej 7,2F?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 22:

Część 2.

Do jakiej ilości sztuk zamawianych urządzeń należy skalkulować wymagany sprzęt z pozycji 8 oraz 9?

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 a do Specyfikacji.
Pytanie 23:

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 12 Pozycji 1 Serwety angiograficznej o wymiarach 230x320 cm z przezroczystymi foliowymi wstawkami po obu stronach do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego. Serweta posiada dwa  otwory eliptyczne w okolicach podobojczykowych o wymiarach 12x15 cm wypełnione folią chirurgiczną oraz  2 zaślepione otwory w okolicach tt. udowych o wymiarze 8 cm otoczone taśmą. Otwory otoczone warstwą chłonną o wymiarach 150x230 cm.

Odpowiedź:  NIE
Pytanie 24:

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 12 Pozycji 1 ręczników chłonnych 30x35 cm.

Odpowiedź: TAK
Pytanie 25:

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 32 Pozycji 1 Serwety z włókniny o wymiarze 70x80 cm zamiast 80x60 cm.

Odpowiedź: TAK
Pytanie 26:

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 32 Pozycji 1 Serwetek do rąk z włókniny o wymiarze 30x35 cm zamiast 40x20 cm.

Odpowiedź: TAK
Pytanie 27:

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 32 Pozycji 1 Osłona foliowa z gumką w kształcie torby o wymiarze 90x160 cm lub w kształcie czepka o wym. 140x140 cm zamiast osłony 100x180 cm.

Odpowiedź: NIE
Pytanie 28:

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 32 Pozycji 1 Kompresy z gazy 17-nitkowej, 8 warstwowej o wymiarze 10x10 cm.

Odpowiedź: TAK
Pytanie 29:

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 32 Pozycji 1 Miski plastikowej o pojemności 250 ml zamiast 200 ml.

Odpowiedź: TAK
Pytanie 30:

Zwracam się z uprzejma prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 32 Pozycji 1 Pęsety metalowej anatomicznej prostej o wymiarze 10,5cm.

Odpowiedź: TAK
Pytanie 31:

Dot. Część 12
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestawu do rozruszników w następującym składzie:

1. Serweta do angiografii 330 x 225 cm z dwoma otworami o wymiarach 12 x 12 cm,  

    średnica okna 8cm, otwory otoczone folią chirurgiczną i łatą chłonną o wymiarach 

    100 x 75 cm 

2. Fartuchy chirurgiczne z włókniny SMMS w rozmiarze XL ( 130 cm) – 2szt.

3. Ręczniki celulozowe 30 x 40 cm- 2szt.

4. Osłona z foli PE o średnicy 90 cm

5. Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm – owinięcie zestawu?

lub zestawu o następującym składzie:

1. Serweta do angiografii 395 x 227 cm z dwoma otworami o wymiarach 12 x 12

    cm, otwory otoczone folią chirurgiczną i łatą chłonną o wymiarach 100 x 75 cm
2. Fartuchy chirurgiczne z włókniny SMMS w rozmiarze XL ( 130 cm) – 2szt.

3. Ręczniki celulozowe 30 x 20 cm- 2szt.

4. Osłona z foli PE o średnicy 90 cm

5. Osłona z foli PE o średnicy 120 cm

6. Folia chirurgiczna 15 x 20cm 

7. Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm – owinięcie zestawu?

Odpowiedź:  TAK
Pytanie 33:

Dot. Część 12

Czy zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie niesterylnej próbki zestawu?

Odpowiedź:  TAK
Punkt 6.5.8.2 Specyfikacji otrzymuje następujące brzmienie  (…) Próbki oferowanych wyrobów: 

część 9 poz. 1 - 2 szt., 

część 12 poz. 1 - 1 szt.,

część 15 poz. 1 - 1 szt.,

część 16 poz. 1 - 1 szt.,

część 17 poz. 1 - 1 szt.,

część 18 poz. 1 - 1 szt.,

część 19 poz. 1 - 1 szt.,

część 20 poz. 1 - 1 szt.,

część 22 poz. 1 - 1 szt., poz. 2 - 1 szt.,

część 23 poz. 1 - 1 szt.,

część 26 poz. 3 - 1 szt.,

część 32 poz. 1 - 1 zestaw

Zamawiający prosi aby każda złożona próbka została oznaczona numerem części i pozycji zamówienia, której dotyczy. W przypadku próbek sterylnych oznaczenie musi być zrobione tak, aby próbka zachowała walor sterylności. (nie dotycz: część 12)
Pytanie 34:

Dot. Część 32 

Czy można zaoferować zestaw do angiografii o następującym składzie:

1. Serweta na stolik instrumentariuszki  120x140cm 

2. Ręcznik celulozowe do rąk do rąk 30x40cm – 2 szt.

3. Fartuchy chirurgiczne z włókniny SMMS w rozmiarze XL ( 130 cm) – 2szt.

4. Kompresy 10x10  z gazy 17-nitkowej 12w. pakowane z  banderolę a10 szt.

5. Zacisk Pean Rochester 18cm, metalowy

6. Zacisk Kocher 13cm, plastikowy, niebieski

7. Strzykawka luerlock 20ml 3-częściowa

8. Strzykawka 10ml 3-częściowa

9. Skalpel nr 11

10. Miska niebieska 500 ml ze skalą 

11. Miska plastikowa 250ml, niebieska, z podziałką

12. Miska na prowadnik 2500 ml

13. Serweta do angiografii trzywarstwowa z folią PE po obu stronach w rozmiarach 227 x 330 cm z dwoma otworami umieszczonym decentralnie w rozmiarach 12 x 12cm wypełnionymi folią operacyjną, średnica okien 8cm? 

Odpowiedź:  TAK
Pytanie 35:

Dot.  Część 12. Poz 1

Czy zamawiający dopuści Zestaw do obłożenia pola zabiegowego, osłony i fartuchy do zabiegu implantacji rozruszników?

o składzie:

	Skład 
	ilość 

	Osłona na stół narzędziowy 150x210cm, obszar chłonny 75x210cm
	1

	Osłona na aparaturę foliowa 90cm, okrągła z gumką, przezroczysta
	1

	Osłona na aparaturę foliowa 140cm, okrągła z gumką, przezroczysta
	1

	Ręcznik 34x53cm
	4

	Folia operacyjna 10x14cm
	2

	Obłożenie chirurgiczne do angiografii 240x370cm, 2 otwory przyklejane 7x10cm
	1

	Fartuch chirurgiczny SMS  XL
	2


Odpowiedź:  TAK
Pytanie 36:

Dot. Części 32. Poz 1 

Czy Zamawiający dopuści ZESTAW do ANGIOGRAFII? 

o składzie: 

	Skład 
	ilość 

	Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny 75x190cm
	1

	Fartuch chirurgiczny SMS ,L
	2

	Skalpel chirurgiczny z wysuwanym ostrzem nr 11 (SS)
	1

	Strzykawka 20ml 3-częściowa L/L
	2

	Strzykawka 10ml 3-częściowa L/S
	2

	Penseta anatomiczna 12,5cm SS
	1

	Kleszczyki blokowane 24.7cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie
	1

	Kompres włókninowy laparotomijny 30x30cm (130g, 3-warstwowy, znacznik Rtg, zielony) 5szt.
	2

	Kompres gazowy 10x10cm (gaza 13-nitkowa, 8-warstwowy, biały) 5szt.
	30

	Miska z polipropylenu 250ml, z podziałką, niebieska
	1

	Osłona na mikroskop LEICA 117x203cm
	1

	Kompres gazowy laparotomijny 50x60cm (gaza 24-nitkowa, 4-warstwowy, znacznik Rtg, zielony)
	1

	Obłożenie chirurgiczne do angiografii 240x320cm, wzmocnione
	1


Odpowiedź: TAK
Pytanie 37:

Dot. przedmiotu zamówienia: Część 32.
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:
- serweta z laminatu L3 w rozmiarze 320x235 cm z 2 samoprzylepnymi otworami 12x12 cm otoczonymi folią  i 2 panelami foliowymi o szer. 70cm – 1szt.

- serweta na stół instrumentarialny 150x190cm – 1szt.

- ręczniki celulozowe 50x40cm – 2 szt.

- fartuch chirurgiczny STANDARD rozmiar L – 2 szt. 

- skalpel z trzonkiem nr 11 – 1 szt.

- strzykawka 3 częściowa Luer Lock 10ml – 2 szt.

- strzykawka 3 częściowa Luer Lock 20ml – 2 szt.

- plastikowe narzędzie 18cm– 1szt.

- opinak plastikowy  z zaciskiem 14 cm– 1 szt.

- pojemnik 250 ml niebieski – 1 szt.

- pojemnik 500ml niebieski – 1 szt.

- pojemnik stabilizujący prowadnik 2500ml – 1 szt.

 - kompresy z gazy 17-nitkowej 12-warstwowe, 10x10cm – 40szt.

Odpowiedź: NIE
Pytanie 38:

Co Zamawiający rozumie przez niewykonanie umowy uprawniające Zamawiającego do żądania kary umownej na podstawie § 7 ust. 2 umowy? Czy chodzi o zupełny brak choćby częściowej realizacji umowy? 

Odpowiedź: 
Pod pojęciem ,,niewykonanie umowy” Zamawiający rozumie nieprzystąpienie Wykonawcy do jej realizacji.

Pytanie 39:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 wzoru umowy słowa „10% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1”  zostały zastąpione słowami „10% wartości brutto niewykonanej części umowy”?

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 40:

Jakie konkretnie nienależyte wykonanie umowy będzie uważane za uprawniające Zamawiającego do żądania kary umownej na podstawie § 7 ust. 3  umowy? 

Odpowiedź:  
Pod pojęciem ,,nienależyte wykonanie umowy” Zamawiający rozumie nienależyte wykonanie zobowiązań Wykonawcy wynikających z podpisanej z Zamawiającym umowy.

Z uwagi na przedmiot umowy Zamawiający informuje, że nie jest możliwe stworzenie katalogu  zamkniętego przypadków nienależytego wykonania umowy.

Każde nienależyte wykonanie umowy będzie rozpatrywane indywidualnie, ponieważ umowa przewiduje zastosowanie kary do 10 %.

Pytanie 41:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 3 wzoru umowy słowa „10% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1” zostały zastąpione słowami „10% wartości brutto części umowy wykonanej nienależycie”?

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 42:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 4 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 43:

Prosimy o doprecyzowanie treści wzoru Umowy poprzez zmianę par. 3 ust. 4 na regulację o następującym brzmieniu: „Wykonawca jest właścicielem towaru znajdującego się w Magazynie do momentu pobrania go z Magazynu przez Zamawiającego.”

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy. 

Pytanie 44:

Prosimy o doprecyzowanie wzoru umowy poprzez dodanie do par. 3 ust. 1 zdania o następującej treści: „Zamawiający zobowiązuje się do prawidłowego przechowania towaru, w tym zapewnienia odpowiednich warunków w Magazynie, tak aby zachować składowany towar w stanie niepogorszonym”.

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy. W przedmiotowej kwestii zastosowanie znajdą postanowienia wzoru umowy oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Pytanie 45:

Prosimy o doprecyzowanie treści wzoru Umowy poprzez dodanie do par. 3 ust. 1 zdania o następującej treści: „Towar, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z Magazynu przez Zamawiającego.”

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.
Pytanie 46:

Prosimy o doprecyzowanie treści wzoru Umowy poprzez dodanie do par. 3 ust. 8a o następującej treści:  „Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzania okresowej kontroli terminu ważności produktów znajdujących się w Magazynie.”

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.

W załączeniu przekazuję obowiązujący załącznik nr 1a do Specyfikacji.

[image: image1.png]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]