[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 25.10.2018 r.
Nr sprawy: DFP.271.178.2018.AB
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów laboratoryjnych
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji.
1. Pytanie: 

Czy w Części 16 Zamawiający dopuści: Chusteczki bezpyłowe wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nierysującej czyszczonej powierzchni, do zastosowania na sucho
i mokro, chusteczka z dwóch stron jest taka sama, rozmiar chusteczki: 30x34cm, 100szt. chusteczek w rolce? Lub Chusteczki bezpyłowe wykonane z wysokogatunkowej włókniny 
o gramaturze 70g/m2, nierysującej czyszczonej powierzchni, do zastosowania na sucho i mokro, chusteczka z dwóch stron jest taka sama, rozmiar chusteczki: 18x25cm, 300szt. chusteczek 
w rolce? W przypadku zgody prosimy o wskazanie sposobu przeliczenia. 
Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia został zmodyfikowany. Zamawiający oczekuje zaoferowania 16800 sztuk chusteczek. Wykonawca zobowiązany będzie wycenić zaoferowany produkt, podając cenę jednostkową brutto opakowania.
2. Pytanie: 

Dot. załącznika 1 a – część 13, SIWZ rozdz. 12.2 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego 
o dopuszczenie podawania cen jednostkowych brutto za 1 sztukę wyrobu z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z orzecznictwem (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn.. akt UZP/ZO/0-2546/06), dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet czterech miejsc po przecinku dla wyrobów masowych. W takim przypadku cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną, gdyż nie można zakupić jednej sztuki np.: probówki. W przypadku nie wyrażenia zgody, prosimy o umożliwienie podania ceny brutto za opakowanie lub o dołączenie do oferty szczegółowego wyliczenia cen oferowanych produktów z wykazaniem cen jednostkowych netto, które będą podstawą do rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą i będą zgodne z wystawianymi na fakturach.
Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany będzie wycenić zaoferowany produkt, podając cenę jednostkową brutto opakowania.
3. Pytanie: 

Dot. projektu umowy § 7 ust 1-4 Prosimy o modyfikację zapisów § 7 ust. 1-4 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.
4. Pytanie: 

Dot. projektu umowy § 3 ust 1 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto” Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.
5. Pytanie: 

Pytanie do formularza asortymentowo – cenowego (część 10, poz. 1) Czy Zamawiający dopuści czyścik o średnicy 15mm, opakowanie 20 szt., w odcinkach po 30 cm?, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.  
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga czyścików w odcinkach po 30 cm. Opis przedmiotu zamówienia został zmodyfikowany.
6. Pytanie: 

Pytanie dotyczące umowy załącznik nr 3 do SIWZ w § 8 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5 % niezrealizowanej umowy za odstąpienie 
od umowy?
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyrażą zgody.
7. Pytanie: 

Pytanie dotyczące umowy załącznik nr 3 do SIWZ w § 8 ust. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej pozostając jedynie przy określeniu procentowym? Kara umowna, którą przedstawił Zamawiający jest nie adekwatna do wartości zamówień cząstkowych, może dojść do sytuacji w których kary umowne będą przewyższać wartość tych Zamówień.
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyrażą zgody.
8. Pytanie: 

Pytanie dotyczące umowy załącznik nr 3 do SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę 
na modyfikację zapisów w § 8 ust. 4 i wprowadzi słowo zwłoka zamiast opóźnienie, ze względu na to że „Opóźnienie" oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, natomiast „zwłoka" zgodnie z art. 476 K.C., następuje w sytuacji gdy dłużnik nie spełnia świadczenia w skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność, Kara umowna skategoryzowana jako zryczałtowane odszkodowanie, powinna być wymagalna wyłącznie jeżeli została spowodowana okolicznościami, za które dłużnik (Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z powyższych przesłanek wynika, iż dla zachowania istoty instytucji kary umownej - nie może ona zostać zastrzeżona na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi.
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyrażą zgody.
9. Pytanie: 

Pytanie dotyczące umowy załącznik nr 3 do SIWZ: Wnosimy  o modyfikację zapisów w § 8 ust. 7 na poniższy: Naliczenie przez Szpital Uniwersytecki kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest 
w terminie 10 dni od daty otrzymania ww. dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w powyższym terminie uprawnia Szpital Uniwersytecki do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy 
w stosunku do Szpitala Uniwersyteckiego. Korekta o którą prosimy pozwoli zachować równowagę  obu stron umowy. Zamawiający oczekuje 60 terminu płatności w przypadku swoich zobowiązań natomiast forsuje zaledwie 10 dniowy termin płatności w przypadku wystawienia przez niego not księgowych. Jest to sprzeczne z zasadami płynącymi z kodeksu cywilnego.
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyrażą zgody.
10. Pytanie: 

Pytanie dotyczące umowy załącznik nr 3 do SIWZ: W nawiązaniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych 
z realizacja zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny asortymentu w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw. Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie 
do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu: „Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji umowy przewiduje realizacje maksymalnie …. dostaw miesięcznie, co daje liczbę ….. dostaw przez pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku złożenia większej ilości zamówień od ilości prognozowanych w okresie miesięcznym, Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w terminie dostosowanym do prognoz.”
Odpowiedź:

Z uwagi na specyfikę działalności Zamawiającego oraz charakter przedmiotu umowy, Zamawiający nie jest w stanie określić precyzyjnie ilości dostaw.
11. Pytanie: 

Pytanie dotyczące umowy § 9 załącznik nr 3 do SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę 
na dodanie poniższego  zapisu do umowy: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”. Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności 
i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia U stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyka jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda 
na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny", izba uznała ponadto w tym przypadku, 
że „zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, 
co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, 
co z kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron umowy". Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).
Odpowiedź:

Z uwagi na specyfikę działalności Zamawiającego oraz charakter przedmiotu umowy, Zamawiający nie ma możliwości zadeklarowania minimalnej ilości towaru, którą zamówi. Jednakże mając na uwadze fakt, iż ilość towaru będąca przedmiotem zamówienia określana jest 
w oparciu o dotychczasowe zapotrzebowanie, Zamawiający zakłada, iż zrealizowane zostanie zamówienie w możliwie pełnym zakresie. Zamawiający nie może jednak złożyć takiego zapewnienia
12. Pytanie: 

Pytanie dotyczy zadania 1 Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 1 pozycje 3, 4, 5 do oddzielnego pakietu oraz czy w pozycji 4 dopuści produkt o wymiarach 30mm x 115mm?
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Z uwagi na stanowisko Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, 
iż ogłoszenie o zmianie, polegającej na utworzeniu nowych części, nie może zostać opublikowane, nie jest możliwe utworzenie nowej części z pozycji 3, 4, 5.
13. Pytanie: 

Pytanie dotyczy zadania 1 pozycja 15 Czy Zamawiający w pozycji 15  dopuści produkt o śr. 13,0 mm?
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody Zamawiający nie posiada takiej przestrzeni, w której mógłby użyć produkt o śr. 13 mm.
14. Pytanie: 

Pakiet 1 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści pincety anatomiczne o długości 120 mm? Reszta parametrów bez zmian.
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszczamy pincety o dł. 120 mm. 
15. Pytanie: 

Pakiet 1 poz. 1. Czy zamawiający dopuści końcówki o pojemności 200ul w kolorze żółtym? Reszta parametrów bez zmian.
Odpowiedź:

Pytanie dotyczy poz. 2. Zamawiający dopuszcza końcówki w kolorze żółtym.
16. Pytanie: 

Pakiet 1 poz. 6. Czy zamawiający wymaga patyczków higienicznych w probówce bez podłoża czy bez probówki?
Odpowiedź:

Zamawiający wymaga patyczków higienicznych bez probówki. 
17. Pytanie: 

Pakiet 1 poz. 6. Czy zamawiający wymaga patyczków higienicznych z drewnianym czy plastikowym patyczkiem?
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zarówno patyczki plastikowe bądź drewniane. Opis przedmiotu zamówienia został zmodyfikowany.
18. Pytanie: 

Pakiet 1 poz. 9. Czy zamawiający dopuści probówki wykonane z PS o wymiarach 12x92mm?
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.
19. Pytanie: 

Pakiet 1 Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów 
z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?
Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany będzie wycenić zaoferowany produkt, podając cenę jednostkową brutto opakowania.
20. Pytanie: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku dla Części nr 3, 4 i 6? Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych tj. kasetki, szkiełka, nożyki, które nie są sprzedawane na sztuki a na opakowania, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.
Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany będzie wycenić zaoferowany produkt, podając cenę jednostkową brutto opakowania.
21. Pytanie: 

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.
Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje takie możliwości, przy czym Wykonawca zawsze będzie mógł być 
w stałym kontakcie z Zamawiającym w celu weryfikacji bieżących potrzeb.
22. Pytanie: 

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji 
o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.
23. Pytanie: 

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku 
z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.
24. Pytanie: 

Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy od kwoty niezrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy?
Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie przewiduje kary umownej za odstąpienie od umowy. W §7 ust. 2 i 3 wzoru umowy przewidziano wyłącznie kary umowne na wypadek niewykonania umowy (rozumianego jako niewykonanie w żadnej części) oraz nienależytego wykonania umowy.
25. Pytanie: 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy 
w §7, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego 
z Wykonawcą zgodnie i niewykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy.”
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.
26. Pytanie: 

Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu do umowy: W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty 
w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016, poz.684 t. j.).
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.
27. Pytanie: 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy: „W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, 
po 2-krotnym wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego do czasu uregulowania należności”
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.
28. Pytanie: 

Zgodnie z Rozdziałem 3 pkt 3.4 SIWZ oraz §3 ust 6 wzoru umowy Zamawiający wymaga: Dotyczy części 1 (poz. 1-9), 3-4, 6-7, 9-10, 12-13: Przez wyroby medyczne, stanowiące przedmiot zamówienia, należy rozumieć wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych 
z 20 maja 2010 r. Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i używania na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Zauważyć należy, że nie wszystkie wyroby objęte przedmiotem zamówienia zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne  jak np. asortyment z Części nr 7 tacki/teczki tekturowe na szkiełka w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach. W związku z tym nie podlegają one przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim. Dla tych wyrobów nie wystawia się deklaracji zgodności ani innych dokumentów dopuszczających do obrotu. W związku z tym zwracamy się 
z prośbą o wykreślenie tego wymagania dla Części nr 7, w szczególności z uwagi na to, iż nie posiadają one bezpośredniej styczności z tkanką ludzką co jest podstawowym wymogiem dla wyrobów medycznych.
Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. 
Punkt 3.4. specyfikacji otrzymał brzmienie: „Dotyczy części 1 (poz. 1-9), 3-4, 6, 9-10, 12-13: Przez wyroby medyczne, stanowiące przedmiot zamówienia, należy rozumieć wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 r. Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i używania na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych.”
Punkt 4 formularza oferty przetargowej otrzymał brzmienie: „Dotyczy części 1 (poz. 1-9), 3-4, 6, 9-10, 12-13: Oświadczamy, że oferowane przez nas  wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.  
§ 3 ust. 6 wzoru umowy otrzymał brzmienie: „6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towaru dopuszczonego do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych.2
2 Dotyczy części 1 (poz. 1-9), 3-4, 6, 9-10, 12-13”
29. Pytanie: 

Dotyczy części nr 1 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnej części poz. 1 – środek 
do usuwania parafiny z urządzeń.
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.
30. Pytanie: 

Dotyczy części 3 Prosimy o dopuszczenie w pozycji 3 kasetek połączonych plastikowym łącznikiem zamiast taśmy.
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w poz. 3 kasetki połączone plastikowym łącznikiem.
31. Pytanie: 

Dotyczy części nr 4 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 5 szkiełek nakrywkowych 
o wymiarach 50 x 70mm, pozwoli
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w poz. 5 szkiełka nakrywkowe o wymiarach 50x70mm.
32. Pytanie: 

Dotyczy części nr 4 Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy Zamawiający oczekuje w poz. 
1, 2 szkiełek podstawowych o wysokiej jakości, bez zanieczyszczeń i smug, ze szkła białego,  sodowo-wapniowego o niskiej zawartości tlenku żelaza, o składzie:  SiO2 72,2%, MgO 4,3%, Na2O 14,3%, Al2O3 1,2%, K2O 1,2%, Fe2O3 0,03%, CaO 6,4%, SO3 0,3%?
Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje w poz. 1, 2 szkiełek podstawowych według przedstawionego powyżej opisu. Opis przedmiotu zamówienia został zmodyfikowany.
33. Pytanie: 

Dotyczy części nr 4 Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy Zamawiający oczekuje w poz. 
3, 5 szkiełek nakrywkowych typu Menzel ze szkła borosilikatowego o składzie: : dwutlenek krzemu (SiO2) – 64,1%, tlenek boru (B2O3) – 8,4%, tlenek glinu (Al2O3) – 4,2%, tlenek sodu (Na2O) – 6,4%, tlenek potasu (K2O) – 6,9%, tlenek cynku (ZnO) – 5,9%, tlenek tytanu (TiO2) – 4,0%, tlenek antymonu (Sb2O3) – 0,1%?
Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje w poz. 3, 5 szkiełek nakrywkowych typu Menzel, według przedstawionego powyżej opisu. Opis przedmiotu zamówienia został zmodyfikowany.
34. Pytanie: 

Dotyczy części nr 4 Czy Zamawiający miał na myśli w poz. 4 szkiełka ze szlifowanymi krawędziami bez pola do opisu?
Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje w poz. 4 szkiełek z matowym polem do opisu. Opis przedmiotu zamówienia został zmodyfikowany.
35. Pytanie: 

Dotyczy części nr 7 Prosimy o potwierdzenie, czy Zmawiający w poz. 1 i 2 oczekuje teczek 
na szkiełka o standardowej grubości 76x26x1 mm z wgłębieniami o grubości 1,5-2 mm.
Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje teczek na szkiełka z wgłębieniami o grubości 1,5 – 2 mm. Opis przedmiotu zamówienia został zmodyfikowany.
36. Pytanie: 

Dotyczy części nr 7 Prosimy o dopuszczenie w poz. 1  tekturowej tacki na 10 szkiełek zamkniętej (z okładką) w razie negatywnej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie tacki plastikowej.
Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza tekturowej tacki na 10 szkiełek zamkniętej (z okładką). Zamawiający  nie dopuszcza również tacki plastikowej.
W załączeniu przekazuję załączniki nr 1, 1a do specyfikacji, uwzględniające wprowadzone zmiany. Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 12.11.2018 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.11.2018 r. o godz. 12:15. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
[image: image1.png]
9
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]