[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 09.01.2019 r.
DFP.271.213.2018.AB
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów medycznych wraz z dzierżawą urządzeń
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji.
1. Pytanie: 

Dotyczy części 3: Czy Zamawiający w pozycji 1, 3,4 dopuści automatyczny przyrząd do biopsji do wielokrotnego użytku z jednorazowymi igłami? Urządzenie posiada dwa proste w obsłudze przyciski zwalniające znajdujące się od strony proksymalnej i dystalnej, wbudowany przełącznik bezpieczeństwa zabezpieczający przed niepożądanym użyciem. Igły posiadają echogeniczną końcówkę widoczną pod kontrolą USG oraz centymetrowe znaczniki.
Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.
2. Pytanie: 

Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 1-3 dopuści również siatki ultralekkie, kompozytowe 
z polipropylenu i poliglecaprone, częściowo wchłaniane, element wchłanialny ok. 84 dni ?
Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Pytanie: 

Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 1-3 będzie wymagał siatki o rozciągliwości 4:1 czy 2:1 ?
Odpowiedź:

Zamawiający wymaga rozciągliwości siatki maksymalnie 4:1.
4. Pytanie: 

Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 1-3 jako siatki ultralekkie, kompozytowe z polipropylenu
 i poliglecaprone, częściowo wchłaniane będzie wymagał siatki ultralekkie (ciężar 28g/m2), makroporowate (pory 3-4mm), kompozyt w prawie równych częściach monofilamentowych włókien polipropylenu i monofilamentowych włókien poliglekapronu-25?
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

W załączeniu przekazuję załączniki nr 1, 1a do specyfikacji, uwzględniające wprowadzone zmiany.
[image: image1.png]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]