[image: image2.png]


     [image: image3.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 06.08.2018 r.
Nr sprawy: DFP.271.138.2018.AB
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów neonatologicznych
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji.
1. Pytanie: 

Część 12 Czy Zamawiający dopuści taśmę piankową do mocowania czujników saturacji jednopacjentową, z regulowaną opaskę jednorazowego użytku, wykonaną z unikalnej opatentowanej pianki NeoFoam, miękką i przyjazną dla skóry zarówno noworodka jak 
i wcześniaka czy też pacjenta pediatrycznego, która z łatwością dopasowuje się do każdego rozmiaru kończyny, lekka i wygodna. Ponadto opaskę można przyciąć do odpowiedniego rozmiaru. Dostępne w trzech rozmiarach w zależności od wieku i wagi pacjenta: N781 – small 
– 75 mm x 20 mm, N782 – large – 125 mm x 25 mm, N783 – extra large – 150 mm x 50 mm. 
- Wykonana z unikalnej opatentowanej pianki NeoFoam® ; - Miękka i wyjątkowo przyjazna dla skóry; - Łatwo dostosowuje się do każdego rozmiaru kończyny; - Lekka i wygodna; - Nie zsuwa się, zapewniając stałe i pewne połączenie. 
[image: image1.jpg]



Odpowiedź:

Zamawiający w części 2 dopuszcza tylko opaskę w rozmiarze large – 125 mm x 25 mm.
2. Pytanie: 

Część nr 1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści sondy żołądkowe w rozmiarze: - CH4 o średnicy wew. 0,83mm i zew. 1,33mm i długości efektywnej 50cm; - CH5 o średnicy wew. 0,97mm i zew. 1,67mm i długości efektywnej 50cm; - CH6 o średnicy wew. 1,20mm i zew. 2,00mm i długości efektywnej 50cm; - CH8 o średnicy wew. 1,77mm i zew. 2,67mm i długości efektywnej 50cm; - CH10 o średnicy wew. 2,33mm i zew. 3,33mm i długości efektywnej 50cm?
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Pytanie: 

Część nr 1, pozycja 1 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu informacji o terminie stosowania sond na opakowaniu jednostkowym?
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Pytanie: 

Część nr 4, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya z prowadnicą stosowaną standardowo dla rozmiarów CH6-CH10 bez skalowania?
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.
5. Pytanie: 

Część  2 Prosimy o dopuszczenie opasek piankowych z rzepem do mocowania czujników saturacji wielokrotnego użytku typu Y oraz jednorazowego użytku , szerokość 2,5 cm, długość 13,5-15 cm, z trzema otworami do mocowania czujnika w odstępach od brzegu (przy którym nie ma zapięcia rzepowego) 1,5 ; 4 i 5,3 cm.
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.
6. Pytanie: 

Pakiet 1 poz. 1 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie niezawierających ftalanów oraz lateksu sond żołądkowych z gwarantowaną przez producenta możliwością stosowania do 30 dni u pacjenta, w rozmiarach: - 4FR – średnica zew. 1,3mm o długości 40 cm; 
- 5FR – średnica zew. 1,7mm o długości 40 cm; - 6FR- średnica zew.  2,0 mm o długości 40 cm; 
- 8FR-  średnica zew. 2,7 mm  o długości 40 cm; - 10FR-  średnica zew. 3,3 mm o długości 40 cm; kontrastująca w RTG znakowana co 1 cm. od 5 cm do 30cm. Sterylna, typ zamknięty, dwa otwory boczne. Oznakowane kolorystycznie zgodnie z normą. Wyposażone w integralny korek zamykający połączony z sondą, wykonane z produktów gwarantujących bezpieczeństwo dla pacjenta, nie zawierające ftalanów (DEHP), wolne od lateksu, nie zawierające produktów odzwierzęcych. 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.
7. Pytanie: 

Pakiet 1 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy z uwagi na specyfikę asortymentu
 i długi czas stosowania, cewniki do karmienia mają być bezpiecznie stosowane do 4 tygodni 
z potwierdzeniem fabrycznie nadrukowaną przez producenta informacją na opakowaniu jednostkowym?  

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza cewniki z możliwością stosowania do 4 tygodni, pod warunkiem  umieszczenia tej informacji na opakowaniu jednostkowym.
8. Pytanie: 

Pakiet 1 poz. 1 Czy cewniki do karmienia mają być wykonane z PVC nie zawierającego ftalanów z fabrycznie umieszczoną na opakowaniu jednostkowym informacją o ich braku? Substancje z tej grupy są silnie toksyczne, a ze względu na lipofilność (powinowactwo do tłuszczów) cewniki zwierające ftalany już po 24 godzinach tracą swoje właściwości mechaniczne.
Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje złożenia ofert, których produkty będą wykonane z bezpiecznych tworzyw 
i dopuszczonych do użytkowania w warunkach szpitalnych m.in. pacjentów oddziałów neonatologicznych.
9. Pytanie: 

Pakiet 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Foley bez podziałki co 1 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.
10. Pytanie: 

Pakiet 4 Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje cewnika z zakończeniem otwartym z dwoma otworami bocznymi 2+1, pozwalającym na wprowadzanie cewnika po prowadnicy w przypadku utrudnionego cewnikowania?  

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.
W załączeniu przekazuję załączniki nr 1, 1a do specyfikacji, uwzględniające wprowadzone zmiany. 
[image: image2.png]
3
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image4.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image5.jpg]ISOCERT



               [image: image6.jpg]ISOCERT



              [image: image7.png]ISOCERT



             [image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]


          

[image: image3.png][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.jpg][image: image7.png][image: image8.jpg][image: image9.jpg]