[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 05.11.2018 r.

 Nr sprawy: DFP.271.186.2018.EP
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn ,,Dostawa materiałów okulistycznych oraz źródeł promieniotwórczych zawierających izotop jod-125 wraz z ich cykliczną wymianą w aplikatorze ocznym 14-sto ziarnowym.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji.
Pytanie 1:
Pakiet nr 11

Czy zamawiający dopuści również retraktory jednorazowego użytku zbudowany z niebieskiego haczyka wykonanego z polypropylenu oraz z silikonowego  stopera, sterylne, pięć sztuk w opakowaniu.  Jaką ilość należy wówczas zaoferować ?

Odpowiedź:
Zgodnie ze specyfikacją. 
Pytanie 2:

Część nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający strzykawki insulinowe 1 ml U-100 w komplecie z niezintegrowaną igłą 0,4x13 mm, 
w opakowaniu a’100 sztuk z przeliczeniem do 30 pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza strzykawki insulinowej w komplecie z niezintegrowaną igłą (0,4x13mm).
Pytanie 3:
Część nr 2, pozycja 2-4

Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł iniekcyjnych w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 4:
Część nr 2, pozycja 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia próbek?

Odpowiedź:
Zamawiający nie odstąpi od wymogu przedstawienia próbek.
Pytanie 5:
Część nr 5, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów ocznych jałowych składających się z zewnętrznej części włókninowej (1 warstwa) i wewnętrznej wielowarstwowej części z pulpy celulozowej – 100% bawełny w rozmiarze 5,5cm x 7,5cm?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza w/w kompresów.

Pytanie 6:
Część nr 6, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów ocznych jałowych składających się z zewnętrznej części włókninowej (1 warstwa) i wewnętrznej wielowarstwowej części z pulpy celulozowej – 100% bawełny w rozmiarze 5,5cm x 7,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w kompresów.
Pytanie 7:
pakiet nr 1, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści kaniulę 27G 0,4 x 22mm, odległość od miejsca zagięcia 8 mm ?
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, iż pozostałe parametry bez zmian.
Pytanie 8:

pakiet nr 1, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści kaniulę 19 G 1,1 x 25mm zagięta pod kątem 40 st, 8 mm od końca?
Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w kaniuli.
Pytanie 9:

pakiet nr 1, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści kaniulę 23 G 0,6 x 22mm zagięta pod kątem 45 st, 9 mm od końca?
Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w kaniuli.
Pytanie 10:
pakiet nr 3, poz.1 oraz 2
Czy Zamawiający dopuści soczewki o średnicy całkowitej 12,5mm, średnicy optycznej 6,0mm, soczewka z injectorem i catridgem  pakowana osobno w jednym pudełku?

Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 11:
Pakiet 2 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek insulinowych  z wtopioną igłą 0,33x12,7mm, pakowanych po 10 szt. w worku foliowym, z zachowaniem sterylności każdej strzykawki.
Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza  w/w strzykawek, zamawiający wymaga strzykawek pakowanych pojedynczo.
Pytanie 12:

Pakiet 7 Poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego okrężnego, dwuświatłowego z z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,5 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia, odpowiedniego dla dzieci od 4,5kg (potwierdzenie w badaniach producenta dołączonych do oferty) z dodatkową rurą długości 1 m z 0,5L workiem bezlateksowym, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe, waga układu 136 g bez akcesoriów.
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza układ oddechowy o w/w parametrach.
Pytanie 13:

Pakiet 7 Poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego okrężnego pediatrycznego, pakowany pojedynczo w skład, którego wchodzą: 3 rury karbowane o średnicy 15 mm w tym 2 rury o dł. 1,8 metra  i 1 rura o dł. 1m,  łącznik Y, łącznik kolankowy z portem luer i koreczkiem, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 1L, rura z workiem połączona,  zakończenia  rur 22 mm, mikrobiologicznie czysty, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza układ oddechowy o w/w parametrach.
Pytanie 14:

Pakiet 8
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej  99,999 %, p/wirusowej 99,98 %, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 31 mg H20/l przy VT=250 ml, utrata wilgotności 6,5 mg H20/l przy VT=250 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 21 ml, opory przepływu 1,4 cm H2O przy przepływie 30 l/min, objętość  oddechowa Vt 60-500 ml, waga 14 g, filtr  ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza filtr oddechowy o w/w parametrach.

Pytanie 15:
Czy w Części nr 9 poz. 1 Zamawiający dopuści szew 4/0 czarny plecionypakowany pojedynczo? Jeśli tak- jaką ilość należy wówczas zaoferować?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza szwu pakowanego pojedynczo.
Pytanie 16:

Czy w Części nr 10 poz. 1 Zamawiający dopuści szew 6/0 z dwoma igłami odwrotnie tnącymi i krzywiźnie 5/16 koła?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza szwu o w/w parametrach.
Pytanie 17:

Czy w Części nr 10 poz. 2 Zamawiający dopuści szew 8/0 nylonowy ? 

Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 18:

Czy w Części nr 10 poz. 3 Zamawiający dopuści szew 5/0 nylonowy z dwoma igłami o krzywiźnie 3/8 koła?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza szwu o w/w parametrach.
Pytanie 19:

Czy w Części  nr 10 poz. 4 Zamawiający dopuści szew 5/0 z dwoma igłami o dł. 8,0mm 330mikronów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza szwu o w/w parametrach.

Pytanie 20:

Ad. Par. 3 ust. 32 - prosimy o zmianę planowanych terminów dostaw na:

III termin – 31.05.2019 r. 

IV termin –  09.08.2019 r. 

V termin – 04.10.2019 r.  

VI termin – 13.12.2019 r. 

Jednocześnie informujemy, że pierwszy termin dostawy nie może być przyśpieszony.

Prosimy o dodanie w ostatnim zdaniu ustępu zapisu: „pod warunkiem, że Wykonawca otrzyma zamówienie na 21 dni roboczych przed planowanym terminem dostawy”.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę planowanych terminów dostaw oraz wprowadza modyfikację w specyfikacji.
Punkt 4.4. specyfikacji otrzymuje następujące brzmienie: 

4.4. Dostawy wraz z wymianą źródeł promieniotwórczych w części 12 będą realizowane w następujących planowanych terminach: 08.02.2019 r., 05.04.2019 r., 31.05.2019 r., 09.08.2019 r., 04.10.2019 r., 13.12.2019 r. Dostawy odbywać się będą stosownym transportem bezpośrednio do Oddziału Klinicznego Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 38. 

W celu ustalenia terminu wykonania czynności dotyczy części 12 poz.2 Wykonawca skontaktuje się z Sekretariatem Oddziału Klinicznego Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 38”
Powyższe zmiany zostały naniesione na wzór umowy - załącznik nr 3 do specyfikacji.

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu w ostatnim zdaniu ustępu: „pod warunkiem, że Wykonawca otrzyma zamówienie na 21 dni roboczych przed planowanym terminem dostawy”.
Pytanie 21:
Ad. Par. 3 ust. 33 -  prosimy o dopisanie zdania: „termin odbioru aplikatora nie może być krótszy niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem dostawy”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 22:

Ad. Par. 3 ust. 5 - prosimy o zmianę cyfry: „12” na cyfrę: „3”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 23:

Ad. Par. 4 ust. 2 – prosimy o wykreślenie zapisu: „w dwóch egzemplarzach”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 24:

Ad. Par. 4 ust. 3 - prosimy zastąpienie zapisu: „dokument dostawy" zapisem: „krajowy list przewozowy" i wykreślenie zapisu "nr faktury, NIP dostawcy, ilość dostarczoną, cenę netto, % VAT,  serię, datę ważności". Wszystkie te dane zawiera faktura i certyfikat w związku z tym nie widzimy konieczności wystawiania innego dokumentu, który będzie zawierał takie same informacje.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 25:

Ad. Par. 4 ust. 8 – prosimy o wykreślenie drugiego i trzeciego zdania akapitu lub zrobienie przypisu o treści: „nie dotyczy części 12”. 

Odpowiedź:

Zamawiający wyrażą zgodę.
Pytanie 26:

Ad. Par. 6 ust. 2 - prosimy o zmianę cyfry "5" na cyfrę "7".
Prosimy ponadto o dodanie zapisu: „W sytuacji powstania konieczności sprowadzenia nowego towaru lub części z zagranicy Szpital Uniwersytecki dopuszcza możliwość przedłużenia okresu naprawy lub wymiany do 6 tygodni od dnia otrzymania towaru".

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 27:

Ad. Par. 7 ust. 2 – prosimy o zmianę zapisu na: „Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 10% kwoty brutto części umowy, która nie została wykonana”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Jednocześnie zamawiający informuje, iż zmianie ulega wzór umowy, który zostaje załączony do niniejszego pisma. 
Pytanie 28:

Ad. Par. 7 ust. 3 - prosimy o zastąpienie zapisu: „o której mowa w § 4 ust. 1" zapisem: „części umowy, która nie została wykonana".
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Jednocześnie zamawiający informuje, iż zmianie ulega wzór umowy, który zostaje załączony do niniejszego pisma.
Pytanie 29:

Ad. Par. 7 ust. 4 - prosimy o dodanie po zapisie: „opóźnienia" zapisu: „pod warunkiem, że opóźnienie powstało z wyłącznej winy Wykonawcy".
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje  bez zmian.
Pytanie 30:

Ad. Par. 7 ust. 7 - prosimy po słowie: „dni" dodać zapis: „roboczych".
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje  bez zmian.
Pytanie 31:

Ad. Par. 7 ust. 9 – prosimy o wykreślenie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje  bez zmian.
Pytanie 32:

Ad. Par. 9 ust. 2 – prosimy o zmianę zapisu: „dwukrotne” na zapis: „trzykrotne”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje  bez zmian.
Pytanie 33:

Ad. Par. 9 ust. 4 – prosimy o dodanie po słowie „5 dni” oraz „14 dni” słowa: „roboczych”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje  bez zmian.
Pytanie 34:

Ad. Par. 11 ust. 3 pkt i) – prosimy o wykreślenie lub zrobienie przypisu o treści: „nie dotyczy części 12”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację. Wzór umowy ulega zmianie.
Zamawiający modyfikuje załączniki nr 1a oraz nr 3 do specyfikacji, które przekazuję w załączeniu.

Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 14.11.2018 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2018 r. o godz. 12:50. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

[image: image1.png]
2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]