[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 14. 01.2019 r.

Nr sprawy: DFP.271.229.2018.AG
                  Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów opatrunkowych i higienicznych 
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej ustawą pzp, zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1
Część 2

Czy Zamawiający w Części drugiej, oczekuje zaoferowania opatrunku hypoalergicznego włókninowego z rozciągliwej włókniny do mocowania i stabilizacji kaniul w naczyniu krwionośnym, który posiada wycięcie na port kaniuli oraz dodatkową podkładkę chłonną pod skrzydełka kaniuli. Bardzo łatwy do aplikacji nawet w rękawiczkach. Klej akrylowy hypoalergiczny wodoodporny wrażliwy na siłę nacisku, który dostosowuje się do wszystkich najdrobniejszych nierówności skóry i zwiększa siłę adhezji w ciągu pierwszych 24 godzin od aplikacji. Nie pozostawia kleju na skórze po odklejeniu. Część przylepna opatrunku jest zabezpieczona silikonowanym papierem. Nie zawiera lateksu. Opatrunki do mocowania kaniul są oznaczone znakiem CE i sklasyfikowane, zgodnie z regułą 4 dotyczącą wyrobów medycznych, jako wyroby klasy IIa. Rozmiar 76mmx51mm. Opakowanie 50 szt. 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. 

Zamawiający wprowadza jednocześnie modyfikację w treści załącznika nr 1b do siwz, w zakresie udzielonej powyżej odpowiedzi.  

Pytanie 2

Część 3; Poz1 

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania sterylnyego poliuretanowego opatrununku do mocowania cewników centralnych z wycięciem. Rozmiar 10 x 12 cm (+/-20%) z szerokimi aplikatorami (min. 2,5 cm), laminowaną metką i szerokim laminowanym paskiem włókninowym z dwoma wycięciami. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.
Zamawiający wprowadza jednocześnie modyfikację w treści załącznika nr 1b do siwz, w zakresie udzielonej powyżej odpowiedzi.  

Pytanie 3

Część 3; Poz 3
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania sterylnego, poliuretanowego opatrunku do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem. Rozmiar 6 x 7 cm (+/-20%) z ramką i metką. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). Pozostałe parametry zgodne z SWIZ. 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. 

Zamawiający wprowadza jednocześnie modyfikację w treści załącznika nr 1b do siwz, w zakresie udzielonej powyżej odpowiedzi.  

Pytanie 4

Część 4: 

Czy Zamawiający może doprecyzować rozmiar serwety dla pacjentki z tolerancją +/- 20% jak przy pozostałych serwetach w postępowaniu?
Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

Pytanie 5

Część 4: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do porodu naturalnego o poniższym składzie: 
- serweta na stolik 150x120 cm – 1 szt. 
- serweta pod pośladki 113x90cm – 1 szt. 
- osłona na kończynę 75x120 cm – 2 szt. 
- ręczniczki 40x20 cm – 2 szt. 
- serweta przylepna 90x75 cm – 1 szt. 
- kocyk włókninowy dla noworodka 100x105 cm – 1 szt. 
- fartuch chirurgiczny SMS rozmiar XL – 1 szt. 
- serweta dla pacjentki 90x150 cm – 1 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

Pytanie 6

Część 4: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do porodu naturalnego o poniższym składzie: 
- serweta na stolik 120x170 cm – 1 szt. 
- serweta pod pośladki 114x90cm z wzmocnieniem i workiem na płyny – 1 szt. 
- osłona na kończynę 75x120 cm – 2 szt. 
- ręczniczki 40x20 cm – 2 szt. 
- serweta przylepna 90x75 cm – 1 szt. 
- kocyk włókninowy dla noworodka 100x105 cm – 1 szt. 
- fartuch chirurgiczny SMS rozmiar XL – 1 szt. 
- serweta dla pacjentki 90x150 cm – 1 szt. 

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

Pytanie 7

Dot. umowy: 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „10% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto niewykonanej części umowy”? 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian. 

Pytanie 8

Dot. umowy:

Jakie konkretnie nienależyte wykonanie umowy będzie uważane za uprawniające Zamawiającego do żądania kary umownej na podstawie § 7 ust. 3 umowy? 

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nie jest w stanie stworzyć zamkniętego katalogu przypadków nienależytego wykonania umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że § 7 ust. 3 wzoru umowy dotyczy nienależytego wykonania umowy, które będzie rozpatrywane indywidualnie, ponieważ umowa przewiduje zastosowanie kary umownej do 10 %, a ponadto przed naliczeniem kary umownej ma zastosowanie § 7 ust. 5 wzoru umowy.

Pytanie 9

Dot. umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 3 wzoru umowy wyrażenie „10% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto części umowy wykonanej nienależycie”? 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 10

Dot. umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 4 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”? 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 11

Część 4

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania alternatywny zestaw do porodu naturalnego w 
składzie: 
- serweta na stolik instrumentariuszki 120cm x 140cm, owiniecie zestawu - 1 szt. 
- serweta operacyjna pod pośladki 90cm x 92cm z zakładką do aseptycznej aplikacji pod 
pacjentkę i zintegrowanym przeźroczystym workiem wykonanym z folii wyposażonym w 
sztywnik – 1 szt. 
- serweta chirurgiczna 75cm x 90cm - 1 szt. 
- ręcznik do rąk 30cm x 20cm – 2 szt. 
- serweta dla noworodka 90cm x 100cm wykonana z miękkiej włókniny bawełnopodobnej 
typu spunlace, gramatura materiału 60 g/m2 w kolorze białym – 2 szt. 
- sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o 
gramaturze 35 g/m2. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach 
oznaczających jego długość - 150 cm (+/- 5 cm) oraz literowo XL – 1 szt. 
Serwety chirurgiczne bezpośrednio stykające się z pacjentką wykonane są z laminatu 
dwuwarstwowego o gramatura 57,5 g/m2 oraz nie zawierają celulozy. 
Materiał obłożenia stykający się bezpośrednio z pacjentką spełnia wymagania wysokie 
normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, 
LOT, datę ważności oraz dane producenta. 

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

Pytanie 12

Część 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie 2 sztuk niesterylnych próbek zestawu?
Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

Pytanie 13

Część 6, Pozycje 1 i 2

- Czy można zaoferować czepki pakowane w opakowania po 100 szt ? 

Odpowiedź:

Wykonawca może zaoferować czepki pakowane po 100 sztuk. Wykonawca w załączniku nr 1 b do siwz zobowiązany jest podać cenę brutto za 1 szt. przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwość podania w załączniku 1b ceny brutto za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości.  
Pytanie 14

Część 6, Pozycje 3 i 4

 - Czy można zaoferować maski pakowane w opakowania po 50 sztuk?
Odpowiedź:

Tak

Zamawiający wprowadza jednocześnie modyfikację w treści załącznika nr 1b do siwz, w zakresie udzielonej powyżej odpowiedzi.  

Pytanie 15

Część 6, Pozycja 5 

- Czy zamawiający dopuści do zaoferowania kieszeni jednokomorowej o  wymiarach 38 x 40 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. 

Zamawiający wprowadza jednocześnie modyfikację w treści załącznika nr 1b do siwz, w zakresie udzielonej powyżej odpowiedzi.  

Pytanie 16

Część 6; Pozycja nr 8 

Czy zamawiający wymaga aby zarękawek wykonany był z laminatu dwuwarstwowego, zakończony poliestrowym mankietem ?
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.
Zamawiający wprowadza jednocześnie modyfikację w treści załącznika nr 1b do siwz, w zakresie udzielonej powyżej odpowiedzi.  

Pytanie 17

Część 1 poz. 1-4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki , która na korpusie posiada logo producenta oraz typ strzykawki. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie 18

Część 2 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o poliuretanowego opatrunku w rozmiarze 9 x 11 cm w opakowaniu papier-papier.
Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie 19

Część 2 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o poliuretanowego opatrunku w rozmiarze 7 x 8,8 cm w opakowaniu papier-papier bez ramki i metki w klasie Is, w opakowaniu papier -papier 

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy siwz. 

Pytanie 20
Część 2 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu potwierdzenia bariery folii dla wirusów. 

Odpowiedź:

W zakresie części 2 poz. 1 zamawiający dopuszcza produkt, który nie ma potwierdzonej bariery folii dla wirusów przez niezależne laboratorium. 
Zamawiający wprowadza jednocześnie modyfikację w treści załącznika nr 1b do siwz, w zakresie udzielonej powyżej odpowiedzi

Pytanie 21

dotyczy cześć nr 1 poz. 1-4 
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z cyframi skali umieszczonymi po środku skali 

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

Pytanie 22

dotyczy części nr 1 poz. 3 
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek ze skalą oznaczoną cyframi co 2 ml spełniającą resztę postawionych wymagań SIWZ 

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

Pytanie 23

dotyczy części nr 1 poz. 4 
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek ze skalą oznaczoną cyframi co 5 ml spełniającą resztę postawionych wymagań SIWZ
Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

Pytanie 24
dotyczy części nr 1 poz. 1-4
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości 
Odpowiedź:

W zakresie części nr 1 poz. 1-4 zamawiający nie dopuszcza możliwość podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. 
Wykonawca w załączniku nr 1 b do siwz zobowiązany jest podać cenę brutto za 1 szt. przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 25

Pakiet 5 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej trzywarstwowej z osłoną na oczy wykonanej z optycznej folii Mylar z antymgielną powłoką hydrofilową. Mocowana na troki. Typ IIR odporny na rozpryski zgodnie z normą EN14683:2005. Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) - 99,70 %, Ciśnienie różnicowe 4.14 mmH2O/cm2. Odporność na zachlapanie 120 mmHg. Mocowana na troki. Pakowane po 25 szt.
Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

Pytanie 26

Pakiet 5 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania w celu zwiększenia konkurencyjności w pakiecie, a co za tym idzie - przeprowadzenie aukcji i obniżenie cen. 
Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

Pytanie 27

Pakiet 5 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie ilości próbek do 5 szt. 
Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

Pytanie 28

Pakiet 5 poz. 2 
Prosimy o dopuszczenie czepka w formie furażerki, wiązanej z tyłu na troki. Potnik stanowi wywinięcie czepka. 

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

Pytanie 29

Pakiet 5 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści czepek w opakowaniu foliowym a’100 szt.? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. 

Zamawiający wprowadza jednocześnie modyfikację w treści załącznika nr 1b do siwz, w zakresie udzielonej powyżej odpowiedzi. 
Pytanie 30

Pakiet 5 poz. 8-10 
Czy Zamawiający dopuści zakres paroprzepuszczalności MVTR 500-600 g/m2/24h? 
W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu umożliwienia złożenia oferty na pozostały asortyment.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

Pytanie 31

Pakiet 5 poz. 8 
Prosimy o dopuszczenie folii w rozmiarze całkowitym 38cm x 25cm , część przylepna 28cm x 25cm. 

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

Pytanie 32

Pakiet 5 poz. 9 
Prosimy o dopuszczenie folii w rozmiarze całkowitym 20cm x 20cm , część przylepna 10cm x 20cm. 

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

Pytanie 33

Pakiet 5 poz. 10 
Prosimy o dopuszczenie folii w rozmiarze całkowitym 38cm x 41cm , część przylepna 28cm x 41cm. 

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

Pytanie 34

Pakiet 5 poz. 8-10 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii o grubości 0,025mm do 0,048mm
Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

Pytanie 35

Pakiet 6 poz. 8 
Prosimy o zmniejszenie ilości próbek do 3 sztuk
Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

Pytanie 36

Pakiet 7 poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie prześcieradła z nieprzemakalnego mocnego laminatu bez dodatkowych nitek. 

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

Pytanie 37

Pakiet 7 poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie prześcieradła w kolorze niebieskim. 
 
Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

Pytanie 38

Część 1 poz. 1 
1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych strzykawek dwuczęściowych firmy Becton Dickinson, jałowych, nietoksycznych, wykonanych z polipropylenu – polietylenu, sterylizowanych tlenkiem etylenu; końcówka luer. Trzon tłoka strzykawki prosty na całej długości – niezwężony na końcu w komorze strzykawki, nie zawierają lateksu i PCV, na korpusie strzykawki – logo producenta, nominalna niezmywalna czarna i czytelna skala, skala oznaczona cyframi co 1 ml, cyfry umieszczone bocznie na skali, tłok w kolorze kontrastującym, strzykawki o pojemności 2 ml skalowane co 0,1 ml (bez możliwości wypełnienia do min. 3ml – oznaczenie skali nominalnej zgodne z normą 7886-1 dotyczącą strzykawek tj. bez podstawowej pojemności zaznaczonej w kółku), wysokość cyfr na skali 3mm - op x 100szt. Kod kolorów na opakowaniu zbiorczym dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. Opakowanie jednostkowe posiada datę produkcji oraz datę ważności. 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. 

Zamawiający wprowadza jednocześnie modyfikację w treści załącznika nr 1b do siwz, w zakresie udzielonej powyżej odpowiedzi.  

Pytanie 39

Część 1 poz. 2
1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych strzykawek dwuczęściowych firmy Becton Dickinson, jałowych, nietoksycznych, wykonanych z polipropylenu – polietylenu, sterylizowanych tlenkiem etylenu; końcówka luer. Trzon tłoka strzykawki prosty na całej długości – zwężony na końcu w komorze strzykawki, nie zawierają lateksu i PCV, na korpusie strzykawki –logo producenta, nominalna niezmywalna czarna i czytelna skala, skala oznaczona cyframi co 1 ml, cyfry umieszczone bocznie na skali, tłok w kolorze kontrastującym, strzykawki o pojemności 5 ml skalowane co 0,2 ml (bez możliwości wypełnienia do min. 6 ml – oznaczenie skali nominalnej zgodne z normą 7886-1 dotyczącą strzykawek tj. bez podstawowej pojemności zaznaczonej w kółku), wysokość cyfr na skali 3mm - op x 100szt. Kod kolorów na opakowaniu zbiorczym dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. Opakowanie jednostkowe posiada datę produkcji oraz datę ważności. 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. 

Zamawiający wprowadza jednocześnie modyfikację w treści załącznika nr 1b do siwz, w zakresie udzielonej powyżej odpowiedzi.  

Pytanie 40

Część 1 poz. 3
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych strzykawek dwuczęściowych firmy Becton Dickinson, jałowych, nietoksycznych, wykonanych z polipropylenu – polietylenu, sterylizowanych tlenkiem etylenu; końcówka luer. Trzon tłoka strzykawki prosty na całej długości – zwężony na końcu w komorze strzykawki, nie zawierają lateksu i PCV, na korpusie strzykawki – logo producenta, nominalna niezmywalna czarna i czytelna skala, skala oznaczona cyframi co 1 ml, cyfry umieszczone bocznie na skali, tłok w kolorze kontrastującym, strzykawki o pojemności 10 ml skalowane co 0,5 ml (bez możliwości wypełnienia do min. 12ml – oznaczenie skali nominalnej zgodne z normą 7886-1 dotyczącą strzykawek tj. bez podstawowej pojemności zaznaczonej w kółku), wysokość cyfr na skali 3mm - op x 100szt. Kod kolorów na opakowaniu zbiorczym dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. Opakowanie jednostkowe posiada datę produkcji oraz datę ważności. 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. 

Zamawiający wprowadza jednocześnie modyfikację w treści załącznika nr 1b do siwz, w zakresie udzielonej powyżej odpowiedzi.  

Pytanie 41

Część 1 poz. 4
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych strzykawek dwuczęściowych firmy Becton Dickinson, jałowych, nietoksycznych, wykonanych z polipropylenu – polietylenu, sterylizowanych tlenkiem etylenu; końcówka luer. Trzon tłoka strzykawki prosty na całej długości – zwężony na końcu w komorze strzykawki, nie zawierają lateksu i PCV, na korpusie strzykawki –logo producenta, nominalna niezmywalna czarna i czytelna skala, skala oznaczona cyframi co 1 ml, cyfry umieszczone bocznie na skali, tłok w kolorze kontrastującym, strzykawki o pojemności 20 ml skalowane co 1 ml (bez możliwości wypełnienia do min. 24ml – oznaczenie skali nominalnej zgodne z normą 7886-1 dotyczącą strzykawek tj. bez podstawowej pojemności zaznaczonej w kółku), wysokość cyfr na skali 3mm - op x 80szt. Kod kolorów na opakowaniu zbiorczym dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. Opakowanie jednostkowe posiada datę produkcji oraz datę ważności
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. 

Zamawiający wprowadza jednocześnie modyfikację w treści załącznika nr 1b do siwz, w zakresie udzielonej powyżej odpowiedzi.  

Pytanie 42

Część 1 poz. 1-4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny jednostkowej brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku lub za oferowane opakowanie, z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. 

Odpowiedź:

W zakresie części nr 1 poz. 1-4 zamawiający nie dopuszcza możliwość podania ceny jednostkowej brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku lub za oferowane opakowanie. 

Wykonawca w załączniku nr 1 b do siwz zobowiązany jest podać cenę brutto za 1 szt. przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwość podania w załączniku 1b ceny brutto za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości.  

Pytanie 43

Część 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego opatrunku do wkłuć obwodowych z włókniny laminowanej folią, z okrągłym okienkiem do inspekcji miejsca wkłucia, pokrytym transparentną folią poliuretanową z okrągłym otworem w części środkowej na port górny, z równoległym rozcięciem wzdłuż skrzydełek mocujących, z dodatkową podkładką pokrytą jednostronnie folią, wodoodporny, klej poliakrylowy, rozmiar 9x6cm, brzegi zaokrąglone? 
Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

Pytanie 44

Część 3 Poz. 1-3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego opatrunku do wkłuć obwodowych z włókniny laminowanej folią, z okrągłym okienkiem do inspekcji miejsca wkłucia, pokrytym transparentną folią poliuretanową z okrągłym otworem w części środkowej na port górny, z równoległym rozcięciem wzdłuż skrzydełek mocujących, z dodatkową podkładką pokrytą jednostronnie folią, wodoodporny, klej poliakrylowy, rozmiar 9x6cm, brzegi zaokrąglone? 

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

Pytanie 45

Pakiet 1 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Jednorazowa strzykawka dwuczęściowa, jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen – polietylen , sterylizowana tlenkiem etylenu; końcówka luer. Trzon tłoka strzykawki prosty na całej długości – niezwężony na końcu w komorze strzykawki, nie zawierają lateksu i PCV, na korpusie strzykawki – nazwa handlowa nadana przez producenta, nominalna niezmywalna czarna i czytelna skala, skala oznaczona cyframi co 1 ml, cyfry umieszczone bocznie na skali, tłok w kolorze kontrastującym, strzykawki o pojemności 2 ml skalowane co 0,1 ml (bez możliwości wypełnienia do min. 3ml), wysokość cyfr na skali 3mm - op x 100szt. Bez oznaczenia kolorystycznego na opakowaniu. Opakowanie jednostkowe posiada datę produkcji oraz datę ważności. 

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

Pytanie 46

Pakiet 1 poz. 2
Prosimy o dopuszczenie: Jednorazowa strzykawka dwuczęściowa firmy, jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen – polietylen , sterylizowana tlenkiem etylenu; końcówka luer. Trzon tłoka strzykawki prosty na całej długości – zwężony na końcu w komorze strzykawki, nie zawierają lateksu i PCV, na korpusie strzykawki nazwa handlowa nadana przez producenta, nominalna niezmywalna czarna i czytelna skala, skala oznaczona cyframi co 1 ml, cyfry umieszczone bocznie na skali, tłok w kolorze kontrastującym, strzykawki o pojemności 5 ml skalowane co 0,2 ml ( bez możliwości wypełnienia do min. 6 ml), wysokość cyfr na skali 3mm - op x 100szt. Bez oznaczenia kolorystycznego na opakowaniu. Opakowanie jednostkowe posiada datę produkcji oraz datę ważności. 

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

Pytanie 47

Pakiet 1 poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Jednorazowa strzykawka dwuczęściowa, jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen – polietylen , sterylizowana tlenkiem etylenu; końcówka luer. Trzon tłoka strzykawki stabilny, zwężony w komorze strzykawki, nie zawierają lateksu i PCV, na korpusie strzykawki – nazwa handlowa nadana przez producenta, nominalna niezmywalna czarna i czytelna skala, skala oznaczona cyframi co 1 ml, cyfry umieszczone bocznie na skali, tłok w kolorze kontrastującym, strzykawki o pojemności 10 ml skalowane co 0,5 ml (bez możliwości wypełnienia do min. 12ml), wysokość cyfr na skali 3mm - op x 100szt. Bez oznaczenia kolorystycznego na opakowaniu. Opakowanie jednostkowe posiada datę produkcji oraz datę ważności. 

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

Pytanie 48

Pakiet 1 poz. 4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: jednorazowa strzykawka dwuczęściowa firmy, jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen – polietylen , sterylizowana tlenkiem etylenu; końcówka luer Trzon tłoka strzykawki stabilny, zwężony w komorze strzykawki, nie zawierają lateksu i PCV, na korpusie strzykawki – nazwa handlowa nadana przez producenta, nominalna niezmywalna czarna i czytelna skala, skala oznaczona cyframi co 1 ml, cyfry umieszczone bocznie na skali, tłok w kolorze kontrastującym, strzykawki o pojemności 20 ml skalowane co 1 ml (bez możliwości wypełnienia do min. 24ml), wysokość cyfr na skali 3mm - op x 70szt. Bez oznaczenia kolorystycznego na opakowaniu. Opakowanie jednostkowe posiada datę produkcji oraz datę ważności. 

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

Pytanie 49

Część nr 2, poz. 1 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania opatrunku zakwalifikowanego jako wyrób medyczny klasy I sterylnej w opakowaniu typu papier-folia. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

Pytanie 50

Część nr 2, poz. 1, Część 2, poz. 1-3 
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu potwierdzenia bariery folii dla wirusów =>27mm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek. 

Odpowiedź:

W zakresie części nr 2 , poz. 1 Zamawiający dopuszcza produkt, który nie ma potwierdzonej bariery folii dla wirusów przez niezależne laboratorium. 

Zamawiający wprowadza jednocześnie modyfikację w treści załącznika nr 1b do siwz, w zakresie udzielonej powyżej odpowiedzi.
Pytanie 51

Część nr 3, poz. 1 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania opatrunku o poniższym opisie 
Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z wycięciem. Rozmiar 10 x 12 cm Obrzeże wzmocnione od spodu włókniną. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyrób medyczny klasy I sterylnej, opakowanie typu papier-folia. 

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

Pytanie 52

Część nr 3, poz. 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania opatrunku o poniższym opisie 
Sterylny opatrunek poliuretanowy. Rozmiar 10 x 25 cm z ramką. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony punktowo. Wyrób medyczny klasy I sterylnej, opakowanie typu papier-folia.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

Pytanie 53

Część nr 3, poz. 3
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania opatrunku o poniższym opisie 
Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z małym wycięciem. Rozmiar 6 x 7 cm z ramką i metką. Obrzeże wzmocnione od spodu włókniną z każdej strony. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony punktowo. Wyrób medyczny klasy I sterylnej, opakowanie typu papier-folia. 

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

Pytanie 54

Część nr 6, poz. 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania czepka chirurgicznego typu furażerka wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m2 , wiązanego na troki o dobre przepuszczalności powietrza zapobiegającej nadmiernej potliwości. Rozmiar: uniwersalny (dł. Czepka 65cm, wysokość tylna czepka 10cm). Kolor niebieski i zielony do wyboru Zamawiającego. Pakowany w kartonik po 100 sztuk. 

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

Pytanie 55

Część nr 6, poz. 8 
Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji 8 z powyższej części co pozwoli Nam złożyć ofertę na pozostały asortyment. 

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

Pytanie 56

Pytanie dot. projektu umowy
Prosimy o modyfikację zapisu § 4 ust. 5 lit. a projektu umowy poprzez dodanie do niego następującej treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 57

Pytanie dot. projektu umowy

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 7 ust. 4. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian
Pytanie 58

Pytanie dot. projektu umowy

Prosimy o modyfikację zapisu § 7 ust. 2 i ust. 3 projektu umowy poprzez określenie, że kara umowna w zastrzeżonej wysokości naliczana będzie od wartości brutto niezrealizowanej części umowy, a nie od wartości brutto całej umowy. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian
Pytanie 59

Pytanie dot. projektu umowy 

Prosimy o wykreślenie zapisu § 8 projektu umowy. 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian
Pytanie 60

Pytanie dot. projektu umowy 

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 4 ust. 5 lit. d o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu. 
 
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian
Pytanie 61

Pytanie do części 1 
Poz. 1 Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w poz. 1 
Strzykawka jednorazowego użytku, dwuczęściowa, koncentryczna, luer, o pojemności 2 ml skala 0,1 ml. Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, wykonana: cylinder-polipropylen, tłok polietylen, sterylizowana EO. Pakowana pojedynczo, opakowanie typu blister. Tłok niekontrastujący, biały. Oring zabezpieczający przed wypadaniem tłoka, bezwzględna szczelność strzykawki. Czytelna skala, trwała niezmywalna skala w kolorze czarnym bez rozszerzenia, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki. Logo producenta strzykawki na cylindrze, co pozwala na szybką i wiarygodną identyfikacje bez opakowania jednorazowego. Op. 100szt 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.
Zamawiający wprowadza jednocześnie modyfikację w treści załącznika nr 1b do siwz, w zakresie udzielonej powyżej odpowiedzi.
Pytanie 62

Pytanie do części 1 

Poz. 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 2
Strzykawka jednorazowego użytku, dwuczęściowa, mimośrodkowa, luer, o pojemności 5 ml skala 0,2 ml. Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, wykonana: cylinder-polipropylen, tłok polietylen, sterylizowana EO. Pakowana pojedynczo, opakowanie typu blister. Tłok niekontrastujący, biały. Oring zabezpieczający przed wypadaniem tłoka, bezwzględna szczelność strzykawki. Czytelna skala, trwała niezmywalna skala w kolorze czarnym bez rozszerzenia, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki. Logo producenta strzykawki na cylindrze, co pozwala na szybką i wiarygodną identyfikacje bez opakowania jednorazowego. Op. 100szt. 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. 

Zamawiający wprowadza jednocześnie modyfikację w treści załącznika nr 1b do siwz, w zakresie udzielonej powyżej odpowiedzi.
Pytanie 63

Pytanie do części 1 

Poz. 3 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 3
Strzykawka jednorazowego użytku, dwuczęściowa, mimośrodkowa, luer, o pojemności 10 ml skala 0,5ml. Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, wykonana: cylinder-polipropylen, tłok polietylen, sterylizowana EO. Pakowana pojedynczo, opakowanie typu blister. Tłok niekontrastujący, biały. Oring zabezpieczający przed wypadaniem tłoka, bezwzględna szczelność strzykawki. Czytelna skala, trwała niezmywalna skala w kolorze czarnym bez rozszerzenia, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki. Logo producenta strzykawki na cylindrze, co pozwala na szybką i wiarygodną identyfikacje bez opakowania jednorazowego. Op. 100szt 


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. 

Zamawiający wprowadza jednocześnie modyfikację w treści załącznika nr 1b do siwz, w zakresie udzielonej powyżej odpowiedzi.
Pytanie 64

Pytanie do części 1 

Poz. 4 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 4.

Strzykawka jednorazowego użytku, dwuczęściowa, mimośrodkowa, luer, o pojemności 20 ml skala 1 ml. Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenol A, wykonana: cylinder-polipropylen, tłok polietylen, sterylizowana EO. Pakowana pojedynczo (opakowanie typu blister).Tłok niekontrastujący, biały. Oring zabezpieczający przed wypadaniem tłoka, bezwzględna szczelność strzykawki. Czytelna skala, trwała niezmywalna skala w kolorze czarnym bez rozszerzenia, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki. Logo producenta strzykawki na cylindrze, co pozwala na szybką i wiarygodną identyfikacje bez opakowania jednorazowego. Op. 80szt. Z odpowiednim przeliczeniem ilości na opakowania 100szt

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. 

Zamawiający wprowadza jednocześnie modyfikację w treści załącznika nr 1b do siwz, w zakresie udzielonej powyżej odpowiedzi.  

Wykonawca w załączniku nr 1 b do siwz zobowiązany jest podać cenę brutto za 1 szt. przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwość podania w załączniku 1b ceny brutto za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości.  Zamawiający dopuszcza w zakresie części 1 poz. 4 opakowaniach po 80 szt oraz opakowania po 100 szt. 
Pytanie 65

Dotyczy załącznika nr 3 umowa (wzór) § 3 pkt. 4 
Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy w sytuacjach awaryjnych do 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną. 

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostaw w sytuacjach awaryjnych. 

Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje modyfikacji treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie pkt 4.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w zakresie treści § 3 ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 3 do siwz) 
Zgodnie z dokonaną modyfikacją:

-  pkt. 4.2 siwz, otrzymuje następujące brzmienie:
„ Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówień w terminie do 5 dni roboczych od zamówienia, a dostawy pilne w terminie do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia, stosownym transportem i na koszt Wykonawcy.

- § 3 ust. 4 wzoru umowy, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W sytuacjach awaryjnych dostawa towaru nastąpi w jak najkrótszym czasie liczonym od momentu złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną, nie dłuższym jednak niż do 3 dni roboczych”.
Pytanie 66

Dotyczy załącznika nr 3 umowa (wzór) § 4 pkt. 2 
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu umowy określającego wymóg sposobu dostarczenia faktury na: wyłącznie w wersji elektronicznej (pocztą elektroniczną na adres email:sekcjazaopatrzenia@su.krakow.pl) w standardzie ,,DATAFARM” lub ,,MALICKI/ lub PDF nie później niż w dniu dostawy. 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian
Pytanie 67

Dotyczy załącznika nr 3 umowa (wzór) § 4 pkt. 6 
Prosimy Zamawiającego o wykreślenie tego punktu z umowy. 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 68

Dotyczy załącznika nr 3 umowa (wzór) § 7 pkt. 4 
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od określenia kwotowego minimalnej wysokości kary umownej za każdy dzień opóźnienia dostawy. 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian
Pytanie 69

Część nr 2
Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego opatrunku do mocowania kaniul obwodowych z małym wycięciem w rozmiarze 7 x 9cm wykonany ze 100% włókniny poliestrowej z powłoką z hipoalergicznego kleju na bazie syntetycznego kauczuku oraz z laminowaną warstwą z przezroczystej, półprzepuszczalnej i wodoodpornej folii poliuretanowej z powłoką z hipoalergicznego kleju? Włókninowa ramka posiada otwór wypełniony folią poliuretanową. Umożliwia on obserwację miejsca wkłucia. Opatrunek jest odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol i należy do wyrobów medycznych klasy I sterylnej. Pakowany jest w opakowanie typu papier-folia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. 

Zamawiający wprowadza jednocześnie modyfikację w treści załącznika nr 1b do siwz, w zakresie udzielonej powyżej odpowiedzi.  

Pytanie 70
Część nr 2 
Poz. nr 1 – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania badań dotyczących bariery folii dla wirusów.

Odpowiedź:

W zakresie części nr 2 , poz. 1 zamawiający dopuszcza produkt, który nie ma potwierdzonej bariery folii dla wirusów przez niezależne laboratorium 

Zamawiający wprowadza jednocześnie modyfikację w treści załącznika nr 1b do siwz, w zakresie udzielonej powyżej odpowiedzi.  

Pytanie 71

Część nr 6 Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niesterylnego czepka chirurgicznego z włókniny o gramaturze 25g/m2 w rozmiarze uniwersalnym z taśmą pochłaniającą pot wokół głowy, o szerokości min. 5cm, z wydłużoną częścią tylną ze ściągaczem bez ściągacza na czole, głębokość czepka min. 90mm (część czołowa), denko o wymiarach min. 20x12,5cm, pakowany w kartonik, w kolorze aqua?l
ub 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niesterylnego czepka chirurgicznego typu furażerka z włókniny o gramaturze 25g/m2 chłonnej na całej powierzchni, w rozmiarze uniwersalnym, z częścią przednią wydłużoną z możliwością wywinięcia wiązanego z tyłu na troki, głębokość czepka min. 22cm (część czołowa, możliwość wywinięcia), denko w okolicy potylicy o wymiarach min. 20x12,5cm pakowany w kartonik, w kolorze aqua?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. 

Zamawiający wprowadza jednocześnie modyfikację w treści załącznika nr 1b do siwz, w zakresie udzielonej powyżej odpowiedzi.  

Pytanie 72

Część nr 6

Poz. nr 5 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kieszeni spełniającej wymagania siwz w rozmiarze 38 x 43cm lub 30 x 32cm? 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kieszeni spełniającej wymagania siwz w rozmiarze 38 x 43cm. 

Zamawiający wprowadza jednocześnie modyfikację w treści załącznika nr 1b do siwz, w zakresie udzielonej powyżej odpowiedzi.  

Pytanie 73

Część nr 7
Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania prześcieradeł nieprzemakalnych ochronnych z bibułą chłonną i nieprzepuszczalnymi spodami z polietylenu ze specjalną membraną płynoszczelną oraz wzmocnieniem przędzą co około min.10 mm, w rozmiarze 80 x 210cm i gramaturze zgodnej z siwz w kolorze zielonym? 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. 

Zamawiający wprowadza jednocześnie modyfikację w treści załącznika nr 1b do siwz, w zakresie udzielonej powyżej odpowiedzi.  

Pytanie 74

Projekt umowy § 7 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmiany zapisu umowy w zakresie § 7 na: 
1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy Szpital Uniwersytecki ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne zgodnie z poniższymi zasadami. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 w razie niewykonania Umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto towarów podlegających reklamacji, uznanych przez Wykonawcę, za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu towaru bez wad. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień zwłoki. Kara umowna nie może przekraczać 10 % kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy (w zakresie części której dotyczy naruszenie). W przypadku gdy kara umowna osiągnie wartość 10 % kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 (w zakresie części której dotyczy naruszenie), Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
Pozostałe punkty § 7 bez zmian. 
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian
Pytanie 75

Część nr 5, poz.2 
Czy Zamawiający dopuści czepek z włókniny wiskozowej perforowanej w formie furażerki wiązanej na troki, z możliwością wywinięcia w części przedniej co tworzy dodatkową warstwę antypotną, dostępny w 4 kolorach?
Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

Pytanie 76
Część nr 5, poz.2 
Czy Zamawiający dopuści czepek dostępny tylko w kolorze zielonym? 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. 

Zamawiający wprowadza jednocześnie modyfikację w treści załącznika nr 1b do siwz, w zakresie udzielonej powyżej odpowiedzi.  

Pytanie 77

Część nr 5, poz.2 
Czy Zamawiający dopuści czepek na 23% stawce VAT, nie będący wyrobem medycznym?
Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

Pytanie 78

Część nr 5, poz.7 
Czy Zamawiający dopuści koszulę bez troków?
Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

Pytanie 79

Część nr 5, poz.10 
Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną w rozmiarze całkowitym 40x42cm i powierzchni lepnej (40x36cm)?
Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

Pytanie 80
Część nr 6, poz.2
Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany w części górnej z włókniny o gramaturze 25g/m2 i w części bocznej z włókniny o gramaturze 45g/m2 (ze wstawką antypotną z przodu, wydłużony ze ściągaczem)? 

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

Pytanie 81
Część nr 6, poz.8 
Czy Zamawiający dopuści zarękawek pakowany a’2 szt? 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. 

Zamawiający wprowadza jednocześnie modyfikację w treści załącznika nr 1b do siwz, w zakresie udzielonej powyżej odpowiedzi.  

Pytanie 82
Część nr 7, poz.1 
Czy Zamawiający dopuści podkład celulozowo-foliowy wzmocniony nitkami o gramaturze 38g/m2? 
Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

Pytanie 83
Część nr 2 pozycja 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 opatrunków o poniższych parametrach: Sterylny, przezroczysty, wodoodporny, półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem wzmocnionym włókniną, o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej – współczynnik MVTR powyżej 14 000g/m2/24h/37st C (potwierdzone badaniami), hipoalergiczny klej akrylowy naniesiony w formie kratki. Opatrunek z łatwym systemem aplikacji, 2 włókninowe paski mocujące łatwo odklejalne od opatrunku i kaniuli, metka do oznaczenia. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie papierowe zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów poniżej 27nm. Rozmiar 7x9cm. Opakowanie - 100 szt. 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. 

Zamawiający wprowadza jednocześnie modyfikację w treści załącznika nr 1b do siwz, w zakresie udzielonej powyżej odpowiedzi.  

Pytanie 84

Część nr 3 pozycja 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 opatrunków o poniższych parametrach: 
Sterylny, przezroczysty, wodoodporny, półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul 
centralnych z wycięciem wzmocnionym włókniną, o wysokiej przylepności przepuszczalności dla pary wodnej – współczynnik MVTR powyżej 14 000g/m2/24h/37st C, hipoalergiczny klej akrylowy naniesiony w formie kratki. Opatrunek z wcięciem na port pionowy, ze wzmocnieniem włókniną w miejscu wycięcia, z łatwym systemem aplikacji, 2 włókninowe paski mocujące łatwo odklejalne od opatrunku i kaniuli, metka do oznaczenia. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania, potwierdzenie bariery folii dla wirusów=>27nm przez niezależne laboratorium. Rozmiar 9cm x 12cm. Opakowanie - 50 szt

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. 

Zamawiający wprowadza jednocześnie modyfikację w treści załącznika nr 1b do siwz, w zakresie udzielonej powyżej odpowiedzi. 
Pytanie 85

Część nr 3 pozycja 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 opatrunków o poniższych parametrach: 
Sterylny, przezroczysty, wodoodporny, półprzepuszczalny, poliuretanowy opatrunek o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej – współczynnik MVTR powyżej 14 000g/m2/24h/37st C (potwierdzone badaniami), hipoalergiczny klej akrylowy naniesiony w formie kratki. Opatrunek z łatwym systemem aplikacji. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie papierowe zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów poniżej 27nm. Rozmiar 10x20cm. Opakowanie - 50 szt.
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. 

Zamawiający wprowadza jednocześnie modyfikację w treści załącznika nr 1b do siwz, w zakresie udzielonej powyżej odpowiedzi.
Pytanie 86

Część 3 pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 3 opatrunków o poniższych parametrach: 
Sterylny, przezroczysty, wodoodporny, półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem wzmocnionym włókniną, o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej – współczynnik MVTR powyżej 14 000g/m2/24h/37st C (potwierdzone badaniami), hipoalergiczny klej akrylowy naniesiony w formie kratki. Opatrunek z łatwym systemem aplikacji, 2 włókninowe paski mocujące łatwo odklejalne od opatrunku i kaniuli, metka do oznaczenia. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie papierowe, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów poniżej 27nm. Rozmiar 5x6cm. Opakowanie - 100 szt. 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. 

Zamawiający wprowadza jednocześnie modyfikację w treści załącznika nr 1b do siwz, w zakresie udzielonej powyżej odpowiedzi. 
Pytanie 87
Część nr 5, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepka z polipropylenu przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

Pytanie 88
Część 2, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze średnim preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu. 
 

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

W załączeniu zamawiający przekazuje arkusz cenowy (stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji) oraz wzór umowy (załącznik nr 3 do specyfikacji).uwzględniające powyższe odpowiedzi i wprowadzone modyfikacje.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że modyfikuje treść specyfikacji w zakresie pkt 13.1 w następujący sposób

Jest:

	Nazwa kryterium
	Sposób oceny ofert
	Waga

	Cena
	Liczba punktów = ( A(min)/A(i) ) * 100

gdzie: 

 - A(min) - najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych

 - A(i) -  cena podana w ofercie ocenianej
	60%


Zmienia się na:

	Nazwa kryterium
	Sposób oceny ofert
	Waga

	Cena
	Liczba punktów = ( A(min)/A(i) ) * 60

gdzie: 

 - A(min) - najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych

 - A(i) -  cena podana w ofercie ocenianej
	60%


Zamawiający informuje, że w związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na pytania termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 22.01.2019 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.01.2019 r. o godz.12:30. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

[image: image1.png]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]