[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 18.01.2019 r.

Nr sprawy: DFP.271.229.2018.AG
                  Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów opatrunkowych i higienicznych 
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej ustawą pzp, zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1
Dotyczy pakiet 2 poz. 1 
Czy na etapie odpowiedzi na pytania nie doszło do omyłki pisarskiej – w pierwotnym zapisie Zamawiający wymagał zaoferowania opatrunków z folii poliuretanowej, natomiast na etapie odpowiedzi na pytania zostały dopuszczone opatrunki włókninowe. Opatrunki z folii poliuretanowej są barierowe czyli zabezpieczają przenikanie bakterii i wirusów w miejsce wkucia oraz zapewniają widoczność w okolicy miejsca wkłucia, dzięki czemu nie jest konieczna zmiana opatrunku co 12h w celu obserwacji miejsca wkłucia (jak w przypadku opatrunków włókninowych). 
Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

Pytanie 2

Dotyczy pakiet 2 poz. 1 
Czy Zamawiający w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa wymaga zaoferowania opatrunków z folii poliuretanowej z poziomem paroprzepuszczalności min. 14000g/m2/24h (potwierdzone badaniami) ? 
Pozostałe parametry zgodnie z dopuszczeniem: Sterylny, przezroczysty, wodoodporny, półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem wzmocnionym włókniną, o wysokiej przylepności, hipoalergiczny klej akrylowy naniesiony w formie kratki. Opatrunek z łatwym systemem aplikacji, 2 włókninowe paski mocujące łatwo odklejalne od opatrunku i kaniuli, metka do oznaczenia. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie papierowe zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów poniżej 27nm. Rozmiar 7x9cm. Opakowanie - 100 szt. 
Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

Pytanie 3

Dotyczy pakiet 3 poz. 1-3 
Czy Zamawiający w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa wymaga zaoferowania opatrunków z folii poliuretanowej z poziomem paroprzepuszczalności min. 14000g/m2/24h (potwierdzone badaniami) ? 
Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. 

Zamawiający informuje, że w związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na pytania termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 25.01.2019 r. do godz. 11.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2019 r. o godz.12:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

[image: image1.png]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]