[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 06.09.2018 r.
Nr sprawy: DFP.271.146.2018.AB
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów otolaryngologicznych
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji.
1. Pytanie: 

Pakiet 1 Czy Zmawiający zrezygnuje w punkcie 1, części 1 z zapisu mówiącego 
o kompatybilności optyk o kącie patrzenia 30 stopni z płaszczem płuczącym opisanym w punkcie 3, który jest dedykowany do optyk o kącie patrzenia 70 stopni? Pytanie determinowane jest faktem, iż do optyki endoskopowej o zadanym ką-cie patrzenia jest dedykowany płaszcz płuczący, którego geometria jest determinowana kątem patrzenia optyki endoskopowej.
Odpowiedź:

Tak. Opis przedmiotu zamówienia został odpowiednio zmodyfikowany.
2. Pytanie: 

Pakiet 1 Czy Zamawiający w punkcie 3, części 1 odstąpi od zapisu kompatybilności opisanego płaszcza płuczącego (o geometrii przystosowanej do zastosowania z optykami endoskopowymi 
o kącie patrzenia 70 stopni), do optyki o kącie patrzenia 30 stopni z punktu 1? Pytanie determinowane jest faktem, iż do optyki endoskopowej o zadanym kącie patrzenia jest dedykowany płaszcz płuczący, którego geometria jest de-terminowana kątem patrzenia optyki endoskopowej.
Odpowiedź:

Tak. Opis przedmiotu zamówienia został odpowiednio zmodyfikowany.
3. Pytanie: 

Pakiet 1 Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia (optyki), które  są wykonywane na zamówienie i wymagają specjalnego sprowadzania zza granicy, Zamawiający wyrazi zgodę 
na wydłużenie terminu dostawy do 4 tygodni o dnia złożenia zamówienia?
Odpowiedź:

Pkt. 4.2. specyfikacji otrzymuje następujące brzmienie:

„Dotyczy części 1: Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówień w terminie do 20 dni roboczych stosownym transportem i na koszt Wykonawcy.
Dotyczy części 2-5: Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówień w terminie do 5 dni roboczych, a w przypadku dostaw pilnych w terminie do 2 dni roboczych, stosownym transportem i na koszt Wykonawcy.”

W związku z powyższym zmianie ulega treść § 3 ust. 3 i 4 wzoru umowy, który przyjmuje następujące brzmienie:

„3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towaru w terminie:

- do 5 dni roboczych4
- do 20 dni roboczych5
 od dnia złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną. Fax i adres email zostanie ustalony z Kierownikiem Sekcji Zaopatrzenia lub pocztą elektroniczną. 

4. W sytuacjach awaryjnych dostawa towaru nastąpi w jak najkrótszym czasie liczonym 
od momentu złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną, nie dłuższym jednak niż do 2 dni roboczych.6
4 Dotyczy części 2-5

5 Dotyczy części 1

6 Dotyczy części 2-5 „
4. Pytanie: 

Pakiet 1 Czy Zamawiający może zrezygnować z realizacji dostaw w trybie pilnym – 2 dni robocze. Oferowany sprzęt, (optyki) są wykonywane na zamówienie i wymagają specjalnego sprowadzania zza granicy
Odpowiedź:

Tak. Zapisy specyfikacji oraz wzoru umowy zostały zmienione zgodnie z treścią odpowiedzi 
na pytanie nr 3.
5. Pytanie: 

Dot. Załącznik nr 1a do specyfikacji, część  5. Punkt 1 Czy Zamawiający dopuści implant, który umożliwia mocowanie za pomocą śrub lub innych rodzajów mocowań na powierzchni kości 
np. nicią?
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza implant mocowany stabilnie na powierzchni kości czaszki.
6. Pytanie: 

Dot. Załącznik nr 1a do specyfikacji, część  5. Punkt 2 Czy Zamawiający dopuści implant, który daje chirurgowi opcję wybory sposobu mocowania implantu bez loży kostnej lub z lożą kostną, 
a wybór jest uzależniony od warunków anatomicznych powierzchni kości czaszki?
Odpowiedź:

Mając na uwadze minimalnie inwazyjne mocowanie, bez ryzyka konfliktu z zatoką esowatą, Zamawiający dopuszcza implant mocowany na powierzchni kości czaszki bez konieczności tworzenia loży kostnej.
7. Pytanie: 

Czy Zamawiający w Załączniku nr 1a do specyfikacji  w części 5 punkt 7 odstąpi od zapisu: „Zestaw jednorazowych elementów zużywalnych podczas implantacji i dedykowanych do fiksacji kapsuły implantu składających się z min. 2 śrub”? Uzasadnienie: Parametr wymagany przez Zamawiającego spełnia tylko jedna firma produkująca implanty ślimakowe (Oticon Medical)
 co może budzić wątpliwości co do zachowania uczciwej konkurencyjności postępowania. Zgoda na powyższe zapytanie umożliwi udział w postępowaniu innym podmiotom działającym na rynku.
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw jednorazowych elementów zużywalnych podczas implantacji 
i dedykowanych do fiksacji kapsuły implantu.
8. Pytanie: 

Dot. Załącznik nr 1a do specyfikacji, część  5. Punkt 8 Czy zamawiający dopuści w celu zwiększenia konkurencyjności zastosowanie zapisu „dostępne minimum dwie elektrody posiadające kontakty pół- zgięte”?
Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia pozostaje niezmieniony.
9. Pytanie: 

Dot. Załącznik nr 1a do specyfikacji, część  5. Punkt 10 Czy zamawiający dopuści w celu zwiększenia konkurencyjności zastosowanie zapisu „dostępność cienkiej matrycy elektrod pół-zgięte, o średnicy <0,6mm na długości umieszczonej wewnątrz ślimaka”? Zaproponowane zmiany w SIWZ, w żaden sposób nie wpłyną na pogorszenie jakości oferowanych produktów pacjentowi a wręcz umożliwią uczciwą konkurencję. Aktualna specyfikacja zamówienia jednoznacznie promuje firmę Oticon Medical co może budzić wątpliwości a na pewno nie znajduje obiektywnego i merytorycznego uzasadnienia w postępowaniu.
Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia pozostaje niezmieniony.
10. Pytanie: 

Dotyczy części nr 1, poz. nr 1 i 2: czy Zamawiający dopuści optykę o długości 17,5cm? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia pozostaje niezmieniony.
11. Pytanie: 

Dotyczy części nr 1, poz. nr 3: czy Zamawiający dopuści płaszcz ssąco - płuczacy o profilu okrągłym 5mm i długości kompatybilnej z optykami 17,5 cm? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia pozostaje niezmieniony.
12. Pytanie: 

Pytanie do części 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie protez, które nie wymagają stosowania  „Dysków z sizerami do śródoperacyjnego pomiaru długości protezy”? Oferowane przez nas protezy nie wymagają stosowania w/w dysków, ponieważ regulację długości wykonuje się śródoperacyjnie w pełnym zakresie długości określonym przez Zamawiającego.
Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia pozostaje niezmieniony.

W załączeniu przekazuję załącznik nr 1a do specyfikacji, uwzględniający wprowadzone zmiany. 
[image: image1.png]
2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]