[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 30.07.2018 r.
Nr sprawy: DFP.271.137.2018.AJ
DO   WSZYSTKICH   WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów podstawowych do Apteki.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji:
Pytanie nr 1  
Dotyczy Części nr 3 poz. 13 - 17:

Prosimy o weryfikację, czy Zamawiający nie nastąpiła omyłka w określeniu zapotrzebowania Zamawiającego na nakrętki (kolumna „Ilość”)? Zgodnie z arkuszem cenowym Zamawiający wymaga dostarczenia znacznie większej ilości butelek niż nakrętek, tj.:
	Poz.
	Nazwa produktu
	Ilość nakrętek wymagana przez Zamawiającego
	Ilość butelek wymagana przez Zamawiającego

	13
	Nakrętka plastikowa biała o średnicy 18 mm do butelki aptecznej z poz. 1, 2, 3 (do butelki 10 ml, 20 ml, 30 ml)
	2.000 szt.
	16.000 szt.

(łączna z ilość poz. 1, 2, 3)

	14
	Nakrętka plastikowa biała o średnicy 32 mm do słoika aptecznego
	2.000 szt.
	20.200 szt.

(łączna z ilość poz. 10, 11, 12)

	15
	Nakrętka plastikowa biała o średnicy 22 mm do butelki aptecznej z poz. 4 (do butelki 65 ml)
	5.000 szt.
	6.000  szt.

(ilość z poz. 4)

	16
	Nakrętka plastikowa biała o średnicy 28 mm, do butelki aptecznej z poz. 5, 6, 7 (do butelki 100 ml, 125 ml, 250 ml)
	10.000 szt.
	12.000 szt.

(łączna z ilość poz. 5, 6, 7)

	17
	Nakrętka plastikowa biała o średnicy 28 mm, z wkładką uszczelniającą, do butelki aptecznej z poz. 8, 9 (do butelki 500 ml, 1000 ml)
	1.500 szt.
	8.000 szt.

(łączna z ilość poz. 8, 9)


Odpowiedź: Pytanie dotyczy części nr.6, Zamawiający wprowadził modyfikację w zakresie części nr 6.
Pytanie nr 2  
Część nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści  przyrządy do pobierania leków z  fiolek i butelek z filtrem cząsteczkowym 5µm oraz filtrem bakteryjnym 1,2µm ze standardowym kolcem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Ponadto, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający modyfikuje Opis Przedmiotu Zamówienia o czym mowa na końcu niniejszego pisma.
Pytanie nr 3  
Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek firmy Becton Dickinson 50 ml, sterylnej, luer lock, z możliwością wypełnienia do 60 ml, skalowanej co 1 ml do 60 ml, z cylindrem w kolorze bursztynowym dłuższym niż 12 cm. Strzykawki te są wymienione w instrukcji obsługi pomp wskazanych przez Zamawiającego, co świadczy o ich bezawaryjnym i bezpiecznym stosowaniu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 4 
Pakiet 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z kolecem standardowym do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania z filtrem bakteryjnym 0,2 mikrona.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Ponadto, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający modyfikuje Opis Przedmiotu Zamówienia o czym mowa na końcu niniejszego pisma.
Pytanie nr 5  
Pakiet 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z kolecem mikro do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania z filtrem bakteryjnym 0,2 mikrona, bez filtra cząsteczkowego.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  Ponadto, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający modyfikuje Opis Przedmiotu Zamówienia o czym mowa na końcu niniejszego pisma.
Pytanie nr 6 
Pakiet 5
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby objętość wypełnienia całego systemu wynosiła 0,21 ml?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zgodnie z SIWZ. Ponadto, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający modyfikuje Opis Przedmiotu Zamówienia o czym mowa na końcu niniejszego pisma.
Pytanie nr 7
PAKIET 5 Poz. 1
Czy Zamawiający wymaga, aby przyrząd posiadał zastawkę zapobiegającą wyciekowi płynu w pozycji odwróconej po odłączeniu strzykawki ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Ponadto, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający modyfikuje Opis Przedmiotu Zamówienia o czym mowa na końcu niniejszego pisma.
Pytanie nr 8
Dotyczy części nr 2 – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o tolerancji długości plus minus 2 cm?
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 9
Dotyczy części nr 2 – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z logiem producenta na cylindrze zamiast pełnej nazwy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.
Ponadto, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający modyfikuje Opis Przedmiotu Zamówienia w arkuszu cenowym (załącznik nr 1a do specyfikacji) w następującym zakresie:
Część nr 5:

Było:
Jałowy przyrząd do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów z/do fiolek i butelek zintegrowany z odpowietrznikiem umożliwiający aseptyczne pobieranie lub wstrzykiwanie, z filtrem cząsteczkowym 5 µm oraz filtrem bakteryjnym 0,1µm - 0,2µm, z zatyczką zamykającą lub zastawką zapobiegającą wyciekowi płynu. Wyposażony w kolec mikro

Jest:

Zamawiający wprowadził zmianę w Opisie Przedmiotu Zamówienia w części nr. 5: “Jałowy przyrząd do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów z/do fiolek i butelek zintegrowany z odpowietrznikiem umożliwiający aseptyczne pobieranie lub wstrzykiwanie, z filtrem cząsteczkowym 5 µm oraz filtrem bakteryjnym 0,1µm - 0,2µm, z zatyczką zamykającą lub zastawką zapobiegającą wyciekowi płynu. Wyposażony w kolec mikro.”
W załączeniu przekazuję zmieniony załącznik nr 1a  do specyfikacji.
Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
[image: image1.png]
3
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]