[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 25.09.2018 r.
Nr sprawy: DFP.271.152.2018.ADB 





Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów urologicznych.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1 
Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku braku zapotrzebowania Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo 

nie zamówienia całości sprzętu określonego w załączniku nr 1, z zastrzeżeniem, że odstępstwo nie będzie większe niż 20% wartości brutto umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.
Pytanie 2 
Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 5a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„stawki podatku od towarów i usług, wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto,”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.
Pytanie 3 
Dotyczy zapisów umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego 

na fakturze.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.
Pytanie 4
Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub innych wad towaru, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia lub wymiany towaru na nowy, zgodny z zamówieniem i umową, w ciągu 3 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.
Pytanie 5
Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 2 i 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5%,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.
Pytanie 6
Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku opóźnienia w realizacji dostawy towaru w terminach, o których mowa w umowie  Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej 

w wysokości 0,1 % wartości brutto niezrealizowanej dostawy towaru za każdy dzień opóźnienia

 w dostawie.  Kara umowna nie może przekraczać 5% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. W przypadku gdy kara umowna osiągnie wartość 5% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację wzoru umowy i nadanie § 8 ust. 4 następującego brzmienia:
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto opóźnionej dostawy (jednak nie mniej niż 15 zł) za każdy dzień opóźnienia. Kara umowna nie może przekraczać 10 % kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy. W przypadku gdy kara umowna osiągnie wartość 10 % kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Pytanie 7
Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.
Pytanie 8

Dotyczy Załącznika nr 1a do specyfikacji część 2, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga aby jednorazowe przystawki do biopsji stercza były produktem oryginalnym posiadającym akceptację producenta? Producent zapewnia pełną kompatybilność głowicy BK  E14C4t  wyłącznie z oryginalnymi przystawkami.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pełnej kompatybilności z głowicą BK  E14C4t.
Pytanie 9
Dotyczy Załącznika nr 1a do specyfikacji część 2, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga aby jednorazowe przystawki do biopsji stercza posiadały możliwość wykonania jednocześnie biopsji stercza przez środek oraz wzdłuż głowicy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie 10
Dotyczy Załącznika nr 1a do specyfikacji część 2, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga aby jednorazowe przystawki do biopsji stercza zawierały kanał biopsyjny, którego długość na zewnątrz przystawki wynosi min 7 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie 11
Dotyczy Załącznika nr 1a do specyfikacji część 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści osłonki medyczne sterylne do zabiegu inwazyjnego biopsji długoigłowej stercza, rekomendowane przez producenta głowicy, o długości 32cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 12
Dotyczy: CZĘŚĆ NR 2 poz. Nr 1

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 osłonki medyczne sterylne o długości 21 cm lub 30 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza osłonki medyczne sterylne o długości 30 cm, natomiast nie dopuszcza osłonek medycznych o długości 21 cm.
Pytanie 13
Dotyczy: CZĘŚĆ NR 2 poz. Nr 1

Jakich osłonek wymaga Zamawiający nawilżane, z żelem , pudrowane ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga osłonek pudrowanych.
Pytanie 14
Dotyczy: CZĘŚĆ NR 2 poz. Nr 2

Czy Zamawiający może potwierdzić czy przystawka ma być z możliwością wprowadzenia jednej igły?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający tego nie wymaga.
Pytanie 15
Dotyczy: zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - "Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy."

Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony.
W załączeniu przekazuję zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji.
W związku z wprowadzoną modyfikacją, termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 01.10.2018 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.10.2018 r. o godz. 12:30. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
[image: image1.png]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]