[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 19.10.2018 r.
 Nr sprawy: DFP.271.166.2018.EP
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn ,,Dostawa materiałów chirurgicznych oraz materiałów medycznych”
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji

Pytanie 1:
Część nr 10 poz. 2:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z Części nr 10 pozycji nr 2 marker skórny sterylny i utworzenie z niej oddzielnego pakietu. Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert na ten asortyment.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 2:
Część 10, poz. 1

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań 
Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 3:
SIWZ pkt. 3.4 „Opis przedmiotu zamówienia”

Wzór umowy §3 pkt. 5 -  dla oferowanych produktów w Części nr 2 
Czy Zamawiający zmieni wymagany okres ważności dla cewników pH-metrycznych 1-kanałowych,  jednorazowego użytku z  12 miesięcy na 8 miesięcy?

Uzasadnienie: Deklarowany przez producenta okres ważności cewników jednokrotnego użytku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. Ze względu na fakt, że cewniki jednorazowego użytku będące przedmiotem procedury przetargowej importowane są z USA, nie jest możliwe zapewnienie 12 miesięcznego terminu ważności przy wymaganym przez Zamawiającego terminie dostawy 5/2 dni.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oraz wprowadza modyfikację w specyfikacji.
Punkt 3.4. specyfikacji otrzymuje następujące brzmienie: 
3.4. ,,Oferowany asortyment musi być nowy, nie używany oraz wymagane jest, aby minimalny termin ważności zaoferowanego asortymentu w części 1, 3 - 20 wynosił 12 miesięcy od dnia jego dostawy oraz w części 2 wynosił 8 miesięcy od dnia jego dostawy.”
W związku z powyższym zmianie ulega treść § 3 ust. 5 wzoru umowy, który przyjmuje następujące brzmienie:

„5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru wolnego od wad fizycznych i prawnych, nowego, nieużywanego, z minimalnym terminem ważności:

- 8 miesięcy – dotyczy części 2,

- 12 miesięcy – dotyczy części 1, 3 – 20
od dnia dostawy danej partii towaru.”   

Pytanie 4:
Dotyczy pkt. 3.3.3 SIWZ oraz §3 ust. 6 projektu umowy w zakresie Części 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dla nożyków do zgrzewarki TSCD II do jałowego łączenia drenów, które nie zostały zaklasyfikowane przez Wytwórcę jako wyrób medyczny, ani nie stanowią aktywnego wyposażenia, w związku z czym nie jest wymagane ich oznakowanie znakiem CE, Wykonawca przedłożył wraz z ofertą oświadczenie producenta nożyków zawierające niniejszą informację oraz oświadczenie, że oferowany asortyment spełnia normy producenta zgrzewarki TSCD w zakresie kompatybilności sprzętowej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę oraz wprowadza modyfikację w specyfikacji.
Punkt 3.3. specyfikacji otrzymuje następujące brzmienie 
3.3. ,,Oferowane produkty w części 1 – 3, 5 - 20 muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.”

W związku z powyższym zmianie ulega treść § 3 ust. 6 wzoru umowy, który przyjmuje następujące brzmienie:

„6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towaru dopuszczonego do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (w zakresie określonym przez załącznik nr 1 do Umowy) - dotyczy części: 1-3, 5-20.”
Ponadto Zmawiający wprowadza dodatkowy zapis w specyfikacji:
,,6.5.1.2. Dotyczy części 4: Oświadczenie, że oferowany asortyment spełnia normy producenta zgrzewarki TSCD w zakresie kompatybilności sprzętowej.”
Zmianie ulega także punkt 4 załącznika nr 1 do specyfikacji. Otrzymuje on następujące brzmienie 
,,Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne w części  1 – 3, 5 - 20 dopuszczone są do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.”
Powyższe zmiany zostały naniesione na wzór umowy - załącznik nr 3 do specyfikacji.

Pytanie 5:

Części nr 8, poz. 3

Worek urostomijny zgodny z SIWZ poj. 550 ml, wymiary 261mm(+/- 3mm)x170,5(+/- 3mm)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie ze SWIZ. Wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 6:

Dotyczy części nr 8, poz. 4

Worek urostomijny zgodny z SIWZ poj. 440-480 ml, wymiary 261mm(+/- 3mm)x170,5 (+/- 3mm)
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie ze SWIZ. Wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 7:

Dotyczy części nr 8 poz. 1 i 2 

Czy Zamawiający dopuszcza płytkę urostomijną, płaską, podstawową rozmiar do docięcia poz. 1:50/10-45mm oraz poz. 2: 60/10-55mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8:

Dotyczy części nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki urostomijne pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym, płytki urostomijne pakowane po 5 sztuk w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 9:

Dotyczy części nr 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towar wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Istnieje możliwość przesyłania skanu faktury na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego (zamiast faktury przesyłanej drogą pocztową, wybór opcji należy do Zamawiającego). Czy Zamawiający dopuszcza, którąś z możliwości?.

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 10:

Dotyczy części nr 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wysyłania faktury papierowej bez obowiązku przesyłania faktury elektronicznej, gdyż nie wszystkie firmy po-siadają system umożliwiający przesyłanie faktur elektronicznych. W przypadku naszej firmy na ten moment nie mamy możliwości oraz systemu do generowania faktur w formacie „DATAFARM” lub „MALICKI”. Dlatego zwracamy się  z prośbą aby była możliwość przesyłania faktur papierowych lub też skan faktury (w wersji pdf) na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją.
Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 i 1a oraz załącznik nr 3 do specyfikacji.

[image: image1.png]
3
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]