[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 03.08.2018 r.

 Nr sprawy: DFP.271.112.2018.EP
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn ,,Dostawa różnego rodzaju odczynników dla pracowni diagnostyki laboratoryjnej Zakładu Diagnostyki Szpitala Uniwersyteckiego wraz z dzierżawą analizatora i zestawu komputerowego”
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmodyfikował treść Specyfikacji poprzez wydzielenie dzierżawy aparatu i zestawu komputerowego z części 1 do nowo utworzonej części 6. W związku w powyższym zmianie ulegają poniższe punkty Specyfikacji, otrzymując brzmienie:
1) Pkt. 3.2. specyfikacji:

 „Zamówienie zostało podzielone na 6 części.
- w części 1 przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego rodzaju odczynników i materiałów zużywalnych;

- w części 2 - 5 przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego rodzaju odczynników.

- w części 6 dzierżawa aparatu i zestawu komputerowego



CPV: część 1: 33696600-1;

część 2 - 4: 33696500-0; 

część 5: 33696300-8;

część 6: 38434500-1, 30213300-8, 30232110-8 (...)”

2) pkt 4.1. specyfikacji:
,,Z zastrzeżeniem możliwości zastosowania art. 145 ust. 1 ustawy umowa zostanie zawarta 
do czasu wyczerpania ilości produktów określonych w załączniku nr 1a, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy (dotyczy części 1) oraz 36 miesięcy (dotyczy części 2 – 5 ) od dnia zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta w części 6 na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy (...)”
3) pkt 6.5.1.2. specyfikacji:

dokumenty – instrukcje / specyfikacje techniczne do oferowanego aparatu w zakresie części 6 (w zakresie co najmniej potwierdzającym spełnienie wymagań granicznych przez oferowany aparat).

4) pkt. 8.1. specyfikacji: 
„Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych części wynosi:

	część 1
	1 800,00 zł

	część 2
	1 900,00 zł

	część 3
	1 100,00 zł

	część 4
	2 400,00 zł

	część 5
	400,00 zł

	część 6
	100,00 zł


(...)”
5) pkt 13.1. specyfikacji:

,,W części 1-5 oferty będą oceniane według następującego kryterium:

	Nazwa kryterium
	Sposób oceny ofert
	Waga

	Cena
	Liczba punktów = ( A(min)/A(i) ) * 100

gdzie:

 - A(min) - najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych

 - A(i) -  cena podana w ofercie ocenianej
	100%


W części 6 oferty będą oceniane według następującego kryterium:

	Nazwa kryterium
	Sposób oceny ofert
	Waga

	Koszt
	Liczba punktów = ( A(min)/A(i) ) * 100 

gdzie:

 - A(min) - najniższy koszt spośród wszystkich ofert ocenianych

 - A(i) -  koszt podany w ofercie ocenianej
	100%


Sposób oceny ofert w kryterium „koszt”:
Na koszt składają się następujące składniki:

- cena dostawy asortymentu będącego przedmiotem zamówienia w niniejszej części,

- czynsz dzierżawny (za aparat i zestaw komputerowy w niniejszej części), 

- koszt zużycia energii elektrycznej (przez aparat i zestaw komputerowy w niniejszej części);

- koszt zużycia wody (przez aparat w niniejszej części).

Koszt zużycia energii (przez jeden aparat/zestaw) zostanie obliczony zgodnie z poniższym wzorem:

Ke = (M * T * S)/1000

gdzie:

M - moc oferowanego urządzenia w watach [W]

T - założony czas pracy urządzenia [h]

S - przyjęty koszt 1 kWh [zł] - (0,27 zł brutto)

W załączniku nr 1a do specyfikacji wykonawca zobowiązany jest podać moc oferowanego urządzenia w watach [W]. Brak tej informacji spowoduje odrzucenie oferty.

Koszt zużycia wody np. destylowanej (przez jeden aparat) zostanie obliczony zgodnie z poniższym wzorem:

Kw = I * D

gdzie:

I - szacunkowa ilość wody np. destylowanej, jaką potrzebuje aparat w okresie dzierżawy (36 m-cy) - w litrach [l]

D - przyjęty koszt 1 litra wody [zł] - (0,3 zł brutto)

W załączniku nr 1a do specyfikacji wykonawca zobowiązany jest podać wielkość zużycia wody w litrach [l]. Brak tej informacji spowoduje odrzucenie oferty.

(...)”
6) pkt 13.3. specyfikacji:
,,Elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

W toku aukcji elektronicznej stosowane będzie jedynie kryterium:

- ceny (w części 1 - 5);

- kosztu (w części 6).”
W załączeniu przekazuję zmienione, obowiązujące załączniki nr 1 i 1a, 1b (dot. cz. 1 i 6), załączniki nr 3 (wzory umów) do Specyfikacji.

[image: image1.png]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]