[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 22.08.2018 r.
Nr sprawy: DFP.271.165.2018.AJ
DO   WSZYSTKICH   WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę różnego rodzaju odczynników  wraz z dzierżawą analizatora dla różnych pracowni diagnostyki laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie


Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji:
Pytanie nr 1   część 1:
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów ELISA do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia, w których studzienki reakcyjne są opłaszczone ekstraktem pełnego antygenu Borrelia burgdorferi,                  B. afzelii, B. garinii oraz dodatkowo w klasie IgG antygenem rekombinowanym VlsE?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 2   częścć1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów ELISA, w których bufor płuczący jest 10-krotnie skoncentrowany?
Odpowiedź: Tak
Pytanie nr 3   część 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który do pipetowania oraz rozcieńczania używa jednorazowych końcówek oraz płytek?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
[image: image1.png]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]