[image: image9.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 14.11.2018 r.

 Nr sprawy: DFP.271.203.2018.EP
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn ,,Dostawa różnych materiałów medycznych”
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji.

Pytanie 1:
Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 2:
Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worki przeźroczyste z lekkim zabarwieniem niebieskim, które umożliwiają obserwację zgromadzonych płynów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 3:

Dotyczy Części nr 4, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści taśmę o szerokości 19mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 4:

Dotyczy wzoru umowy §7, ust. 2 i 3: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie obecnych kar do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku jej niewykonania lub nienależytego wykonania. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.
Pytanie 5:

Część 5, poz.1 
Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, ustnik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku, w zestawie z saszetką absorbującą wilgoć? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 6:
Część 5, poz.1

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zbiorcze 50 szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Pytanie 7:
Część 5, poz.1
Czy zamawiający dopuści wycenę do 4 miejsc po przecinku, co wpłynie za zwiększenie konkurencyjności postępowania?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podanie jedynie ceny jednostkowej brutto z zaokrągleniem do czterech miejsc po przecinku. W związku z tym punkt 12.2 specyfikacji otrzymuje nowe brzmienie:

„12.2. Wszystkie wartości cenowe należy podać w złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, za wyjątkiem ceny jednostkowej brutto w załączniku 1a do specyfikacji (w zakresie części 5), gdzie zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny jednostkowej brutto z zaokrągleniem do czterech miejsc po przecinku”.
Pytanie 7:

dot. części 6

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić opis przedmiotu zamówienia – zamiast 125 szt. na 12 opakowań (pakowane po 10 szt.)? Pułapki wodne są pakowane w opakowania zbiorcze, których nie można rozdzielać.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę jednostki miary. 
Pytanie 8:
Część nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści torbę na wymiociny bez absorbentu o następujących parametrach:

•
Worek wykonany z wytrzymałego LDPE

•
Dokładna skala pomiarowa (do 100 ml co 10 ml i od 100 ml do 1000 ml co 50 ml) umieszczona 
     na worku, pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu

•
Pojemność całkowita worka: 1000 ml

•
Worek wykonany z przeźroczystego materiału, co umożliwia obserwację wydzieliny

•
Wyposażony w wyprofilowany kołnierz oraz zastawkę antyzwrotną

•
Wyprofilowany kołnierz (tekturowy uchwyt) w kształcie maski z wycięciem umożliwia zamknięcie
     worka, a dzięki zastawce antyzwrotnej nie ma możliwości wydostawania się zapachu i treści na
     zewnątrz

•
Nie zawiera lateksu

[image: image1.png]



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie SIWZ.

W załączeniu przekazuję zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji.

Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 19.11.2018 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.11.2018 r. o godz. 12:30. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

[image: image2.png]
2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg][image: image9.png]