[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





    Kraków, dnia 07.12.2018 r.

Nr sprawy: DFP.271.222.2018.AM
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę różnych materiałów medycznych, środków dezynfekujących oraz bielizny szpitalnej.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i modyfikuję specyfikację. 
Pytanie 1
Zamawiający wymaga, aby pokrowce na poduszki z Części 11 wykonane były z tkaniny o gramaturze 200 g/m2. Pokrowce o tak dużej gramaturze są bardzo nieekonomiczne w praniu. 

W ofercie posiadamy pokrowce z tkaniny o gramaturze 135 g/m2. Dzięki dużo niższej gramaturze pokrowce są ponad 30% tańsze w praniu od opisanych przez Zamawiającego. Mimo niższej gramatury, są bardzo wytrzymałe na rozerwanie, charakteryzują się dużą odpornością na przesiąkanie cieczy oraz wysoką przepuszczalnością pary wodnej. Pokrowce spełniają wymagania Zamawiającego pod względem użytkowym. 

Czy Zamawiający, dbając o ekonomikę prania oraz uczciwą konkurencję, dopuści w Części 11 pokrowce na poduszki wykonane z poliestrowej tkaniny powleczonej membraną poliuretanową o gramaturze 135g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pokrowce o gramaturze 135 g/m2 wykonane z poliestrowej tkaniny powleczonej membraną poliuretanową.
Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuści w Części 11 pokrowce w kolorze białym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 3

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostaw pokrowców z Części nr 11 do 10 dni roboczych. 

Zamawiający złożył zamówienie na pokrowce w 2 rozmiarach. W związku z tym, że wyspecyfikowane pokrowce są wyrobem wielokrotnego użytku produkowanym każdorazowo na podstawie wymiarów podanych w częściowych zamówieniach, termin 5 dni roboczych jest trudny do spełnienia przy jednoczesnym zachowaniu jakości.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym zmianie ulega punkt 4.2 specyfikacji, który otrzymuje brzmienie:

„4.2. Dotyczy części 1-10, 12: Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówień w terminie do 5 dni roboczych, a w przypadku dostaw pilnych w terminie do 2 dni roboczych, stosownym transportem i na koszt Wykonawcy.

Dotyczy części 11: Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówień w terminie do 10 dni roboczych, a w przypadku dostaw pilnych w terminie do 5 dni roboczych, stosownym transportem i na koszt Wykonawcy.”

Zmianie ulega również § 3 ust. 3 i 4 wzoru umowy (załącznik nr 3 do specyfikacji), który otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 3 ust. 3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towaru w terminie do 5 dni roboczych5/do 10 dni roboczych6 od dnia złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną. Fax i adres email zostanie ustalony z Kierownikiem Działu Zaopatrzenia lub pocztą elektroniczną. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. Termin taki zostanie każdorazowo wskazany w zamówieniu.

§ 3 ust. 4. W sytuacjach awaryjnych dostawa towaru nastąpi w jak najkrótszym czasie liczonym od momentu złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną, nie dłuższym jednak niż do 2 dni roboczych7/do 5 dni roboczych8.
5Dotyczy części 1-10, 12 Załącznika nr 1 do Umowy,

6 Dotyczy części 11  Załącznika nr 1 do Umowy.

7 Dotyczy części 1-10, 12 Załącznika nr 1 do Umowy
8 Dotyczy części 11 Zalacznika nr 1 do Umowy”
Pytanie 4

czy Zamawiający wymagać będzie w części nr 8 zamówienia złożenia oświadczenia producenta urządzenia, do którego przeznaczony jest oferowany produkt, o możliwości zastosowania oferowanego produktu w danym urządzeniu. Zaoferowanie innych środków niż rekomendowane przez producenta sprzętu może wiązać się z pokryciem ewentualnych kosztów uszkodzeń wynikających z użycia oferowanego produktu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza takie rozwiązanie.
Pytanie 5

pakiet 10, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści, jako równoważny,  przyrząd do wielkokrotnego pobierania/wstrzykiwania płynów z zaworem bezigłowym, filtrami: cząsteczkowym 5 µm oraz bakteryjnym 0,2 µm?
Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert i pozwoli Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 6
Część nr 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów z/do fiolek i butelek ze standardowym kolcem, bez zastawki, z filtrem powietrza 1,2 um, oraz filtr cząsteczkowy 5 um, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 7
Pakiet 10 poz 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby kolec mikro był wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości, posiadający dwa przeciwlegle umieszczone otwory jeden na szczycie kolca, drugi w połowie jego długości, co umożliwia maksymalne pobranie leku z fiolki oraz zminimalizowanie strat leków?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby kolec mikro był wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości, posiadający dwa przeciwlegle umieszczone otwory jeden na szczycie kolca, drugi w połowie jego długości, co umożliwia maksymalne pobranie leku z fiolki oraz zminimalizowanie strat leków
Pytanie 8
Pakiet 10 poz 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby przyrząd posiadał zawór bezigłowy z płaską powierzchnią do dezynfekcji – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym) ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza takie rozwiązanie.
W załączeniu przekazuję arkusz cenowy (stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji) uwzględniający powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.
[image: image1.png]
3
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]