[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





    Kraków, dnia 11.12.2018 r.

Nr sprawy: DFP.271.222.2018.AM
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę różnych materiałów medycznych, środków dezynfekujących oraz bielizny szpitalnej.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i modyfikuję specyfikację. 
Pytanie 1
dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ ,,Wzór umowy”, §3 pkt. 3 – dla części nr 5
W związku ze standardowym terminem dostawy asortymentu od Producenta wynoszącym 8 – 12 tygodni, wnosimy o dokonanie następującej zmiany: 

,,Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru w terminie do 8 tygodni od dnia złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. Termin taki zostanie każdorazowo wskazany w zamówieniu.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
W związku z tym, zmianie ulega punkt 4.2 Specyfikacji, który otrzymuje brzmienie:
„4.2. Dotyczy części 1-4, 6-10, 12: Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówień w terminie do 5 dni roboczych, a w przypadku dostaw pilnych w terminie do 2 dni roboczych, stosownym transportem i na koszt Wykonawcy.

Dotyczy części 11: Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówień w terminie do 10 dni roboczych, a w przypadku dostaw pilnych w terminie do 5 dni roboczych, stosownym transportem i na koszt Wykonawcy.
Dotyczy części 5: Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówień w terminie do 8 tygodni, stosownym transportem i na koszt Wykonawcy.”
Zmianie ulega również § 3 ust. 3 wzoru umowy (załącznik nr 3 do specyfikacji), który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 3 ust. 3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towaru w terminie do 5 dni roboczych 5/do 10 dni roboczych6/ do 8 tygodni 7od dnia złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną. Fax i adres email zostanie ustalony z Kierownikiem Działu Zaopatrzenia lub pocztą elektroniczną. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. Termin taki zostanie każdorazowo wskazany w zamówieniu. 
5  Dotyczy części 1-4, 6-10, 12 Załącznika nr 1 do Umowy 

6 Dotyczy części 11 Załącznika nr 1 do Umowy 

7 Dotyczy części 5 Załącznika nr 1 do Umowy 

Pytanie 2

dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ ,,Wzór umowy”, §3 pkt. 4 – dla części nr 5

Standardowy termin dostawy wyrobów określonych w części nr 5 deklarowany przez Producenta wynosi 8 – 12 tygodni. W związku z tym prosimy o wykreślenie punktu nr 4. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 
W związku z tym, zmianie ulega punkt 4.2 Specyfikacji, który otrzymuje brzmienie:

„4.2. Dotyczy części 1-4, 6-10, 12: Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówień w terminie do 5 dni roboczych, a w przypadku dostaw pilnych w terminie do 2 dni roboczych, stosownym transportem i na koszt Wykonawcy.

Dotyczy części 11: Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówień w terminie do 10 dni roboczych, a w przypadku dostaw pilnych w terminie do 5 dni roboczych, stosownym transportem i na koszt Wykonawcy.
Dotyczy części 5: Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówień w terminie do 8 tygodni, stosownym transportem i na koszt Wykonawcy.”
Zmianie ulega również § 3 ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 3 do specyfikacji), który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 3 ust. 4. W sytuacjach awaryjnych dostawa towaru nastąpi w jak najkrótszym czasie liczonym od momentu złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną, nie dłuższym jednak niż do 2 dni roboczych 8/do 5 dni roboczych 9 (Ustęp 4 nie dotyczy części 5) 
8 Dotyczy części 1-4, 6-10, 12 Załącznika nr 1 do Umowy 

9 Dotyczy części 11 Załącznika nr 1 do Umowy
Pytanie 3

do SIWZ, pkt. 6.5.2.4 – Prosimy o odstąpienie o wymogu przedłożenia oświadczenia wymaganego w punkcie  6.5.2.4, w zamian za przedłożenie oświadczenia mówiącego o tym, że jeśli zostałoby udowodnione, iż przy właściwym użytkowaniu nasze produkt spowodowały uszkodzenie endoskopów przyjmujemy za to odpowiedzialności. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 4
Pytania do SIWZ, pkt. 6.5.2.4 – Prosimy o informacje w jakich konkretnie urządzeniach (producent, model) Zamawiający zamierza używać preparatów opisanych w pakiecie 7 i 8
Odpowiedź: Preparaty będą stosowane do posiadanych myjek Olympus (część 7) oraz Getinge (część 8)
Pytanie 5
Pakiet 7 pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt skuteczny w w zakresie temperatur 35°C - 55°C? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 6
Pakiet 8 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści do oceny płynny koncentrat w opakowaniu 5kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 7
Pakiet 8 pozycja 2 – Czy do wyliczeń przyjąć 5L = 5 kg, czy wyliczyć ilość z gęstości ? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyliczeń zgodnie z SIWZ.
Pytanie 8
Pakiet 8 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści do oceny płynny koncentrat w opakowaniu 5kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 9
Pakiet 8 pozycja 3 – Czy do wyliczeń przyjąć 5L = 5 kg, czy wyliczyć ilość z gęstości ? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyliczeń zgodnie z SIWZ.
Pytanie 10
do arkusza cenowego – załącznik nr 1a ( część 7, poz. 1)

Czy Zamawiający dopuści preparat do dezynfekcji w myjniach Olympus ETD, oparty na bazie aldehydu glutarowego, niezawierający soli kwasów organicznych ani glioksalu, działający wobec B, Tbc, F, V w czasie 5 min. w temp. 55-60oC, który razem z kompatybilnym preparatem myjącym posiada  potwierdzoną skuteczność redukcji sporów Clostridium Difficile? Ewentualna kalibracja lub koszt kalibracji myjni posiadanej przez Szpital, po stronie Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 11
do arkusza cenowego – załącznik nr 1a ( część 7, poz. 2)

Czy Zamawiający dopuści preparat enzymatyczny do mycia w myjniach Olympus ETD, zawierający w składzie niejonowe środki powierzchniowo czynne, enzymy i alkoksylowane alkohole tłuszczowe, działający w temperaturze 35-60oC? Ewentualna kalibracja lub koszt kalibracji myjni posiadanej przez Szpital, po stronie Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 12
Część nr 2

Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania igły kulkowej spełniającej wymagania SIWZ w rozmiarze 1,20 x 81 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 13
Część nr 2

Poz. nr 2-4 – Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zaoferowane narzędzia wykorzystywane będą w szczególności przez otwory ciała lub przy przerwanej ciągłości skóry powinny być zatem sklasyfikowane w klasie IIa, reguła 6?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga narzędzi skwalifikowanych w klasie IIa, reguła 6.
Pytanie 14
Część nr 2

Poz. nr 2-4 – Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane narzędzia chirurgiczne jednorazowego użytku pakowane były w opakowania papierowo-foliowe wyposażone w samoprzylepną etykietę kontrolną z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 15
Część nr 2

Poz. nr 2-4 – Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane narzędzia chirurgiczne jednorazowego użytku posiadały w części chwytnej oznaczenie kolorystyczne naniesione w sposób widoczny i wyraźny po obu stronach narzędzia jednoznacznie odróżniające je od narzędzi wielorazowych?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie nr 16

Część nr 7, poz. 2

Dot. – załącznik 1 do SIWZ

Czy Zamawiający części 7 poz. 2, wyrazi zgodę na zaokrąglenie w poz. 2 w górę ilości oferowanego środka myjącego do pełnych opakowań (opakowanie 15L 3 x 5l), tj. zaokrąglenie do 102 opakowań?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody, przy czym Zamawiający będzie realizował zamówienia do pełnych opakowań w ramach ilości wskazanych w arkuszu cenowym.
Pytanie nr 17
Część nr 7

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany płyny spełniały wymóg deklaracji zgodności uzyskanej w wyniku przeprowadzenia badań z użyciem urządzenia myjącego tj. myjni endoskopowej ETD firmy Olympus i oferowanych środków chemicznych w celu udokumentowania poziomu bezpieczeństwa i skuteczności mycia i dezynfekcji całego zestawu, na który składa się zarówno urządzenie, jak i środki myjąco - dezynfekujące w nim zastosowane , zgodnie z europejską normą zharmonizowaną EN ISO 15883-4 (podstawa prawna: Rozporządzeni Ministra Zdrowia z dn. 12 stycznia 2011 w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych DZ. U. nr. 16 poz. 74)?

W przypadku przeprowadzenia badań typu, podmiot odpowiedzialny – Oferent, przejmuje pełną odpowiedzialności za efektywność i bezpieczeństwo procesu mycia i dezynfekcji, oraz za wszelkie szkody związane z uszkodzeniami sprzętu, niebezpieczeństwem stosowania dla personelu i pacjentów.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparatu/ów kompatybilnego z posiadanymi myjniami firmy Olympus. Zamawiający nie wymaga deklaracji zgodności uzyskanej w wyniku przeprowadzenia badań z użyciem urządzenia myjącego tj. myjni endoskopowej ETD firmy Olympus i oferowanych środków chemicznych w celu udokumentowania poziomu bezpieczeństwa i skuteczności mycia i dezynfekcji całego zestawu, na który składa się zarówno urządzenie, jak i środki myjąco - dezynfekujące w nim zastosowane , zgodnie z europejską normą zharmonizowaną EN ISO 15883-4 (podstawa prawna: Rozporządzeni Ministra Zdrowia z dn. 12 stycznia 2011 w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych DZ. U. nr. 16 poz. 74). Zamawiający wymaga dokumentów zawartych w  punktach: 6.5.2.1., 6.5.2.2, 6.5.2.3., 6.5.2.4. Specyfikacji. 
W załączeniu przekazuję arkusz cenowy (stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji) uwzględniający powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.
Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 17.12.2018 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2018 r. o godz. 13:30. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

[image: image1.png]
4
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]