[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





    Kraków, dnia 12.12.2018 r.

Nr sprawy: DFP.271.222.2018.AM
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę różnych materiałów medycznych, środków dezynfekujących oraz bielizny szpitalnej.
Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp, Zamawiający wprowadził poniższą modyfikację w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

- Zapis w pozycji 1 Arkusza cenowego (stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji), w zakresie części nr 10 otrzymuje brzmienie:

„Jałowy przyrząd do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów z/do fiolek i butelek zintegrowany z odpowietrznikiem umożliwiający aseptyczne pobieranie lub wstrzykiwanie, z filtrem cząsteczkowym 5 mikrometrów oraz filtrem bakteryjnym 0,1 mikrometra - 0,2 mikrometra, z zastawką zapobiegającą wyciekowi płynu. Wyposażony w kolec standardowy (nie mikro). 

(1)Zamawiający wymaga aby kolec mikro był wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości, posiadający dwa przeciwlegle umieszczone otwory jeden na szczycie kolca, drugi w połowie jego długości, co umożliwia maksymalne pobranie leku z fiolki oraz zminimalizowanie strat leków. (2)Zamawiający dopuszcza aby przyrząd posiadał zawór bezigłowy z płaską powierzchnią do dezynfekcji – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym).”
Jednocześnie informuję, że Zamawiający w wyniku powyższej modyfikacji zmienił odpowiedzi na pytania nr 6, 7 zawarte w piśmie z dnia 7.12.2018 r. Poniżej przedstawiam treść pytań oraz zmienione - obowiązujące odpowiedzi:
Pytanie 6

Część nr 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów z/do fiolek i butelek ze standardowym kolcem, bez zastawki, z filtrem powietrza 1,2 um, oraz filtr cząsteczkowy 5 um, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 7

Pakiet 10 poz 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby kolec mikro był wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości, posiadający dwa przeciwlegle umieszczone otwory jeden na szczycie kolca, drugi w połowie jego długości, co umożliwia maksymalne pobranie leku z fiolki oraz zminimalizowanie strat leków?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
W załączeniu przekazuję arkusz cenowy (stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji) uwzględniający powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.
[image: image1.png]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]