[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





    Kraków, dnia 14.12.2018 r.

Nr sprawy: DFP.271.222.2018.AM
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę różnych materiałów medycznych, środków dezynfekujących oraz bielizny szpitalnej.
Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp, Zamawiający modyfikuje zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności w zakresie wymaganych ilości w części 5 poz. 6, 9, 10, 11, 12 Arkusza cenowego, stanowiącego załącznik nr 1a do specyfikacji:
	Poz.
	Parametry wymagane
	 Ilość  
	J.M

	6
	Zestaw dźwigni do mostu do aplikatora CT/MR do brachyterapii piersi kompatybilny z posiadanym aparatem microSelectron HDR firmy Nucletron. Opakowanie zawiera 3 sztuki
	          2    
	opak


	9
	Zestaw igieł metalowych do aplikacji śródtkankowych ostro zakończone o długości 120 mm i średnicy 1,5 mm kompatybilne z posiadanym aparatem microSelectron HDR firmy Nucletron. Opakowanie zawiera 10 szt.
	          2    
	opak

	10
	Zestaw obturatorów do igieł metalowych o średnicy 1,5 mm i długości 120 mm, kompatybilne z posiadanym aparatem microSelectron HDR firmy Nucletron. Opakowanie zawiera 10 szt.
	          2    
	opak

	11
	Stoper ze stali nierdzewnej do igieł 1,5 mm kompatybilne z posiadanym aparatem microSelectron HDR firmy Nucletron. Opakowanie zawiera 10 szt.
	          4    
	opak

	12
	Pokrętło (PPSU) kompatybilne z posiadanym aparatem microSelectron HDR firmy Nucletron
	          5    
	szt


W załączeniu przekazuję arkusz cenowy (stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji) uwzględniający powyższe zmiany.
Ponadto Zamawiający informuje, że termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 19.12.2018 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2018 r. o godz. 13:30. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

[image: image1.png]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]