[image: image1.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok






Kraków, dnia 21.08.2018 r.

Nr sprawy: NSSU.DFP.271.22.2018.LS
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu w ramach doposażenia centralnej sterylizatorni w Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i modyfikuję specyfikację. 
Pytanie 1:
Dotyczy: Zadanie nr  1 pkt. 361 Szafa Aeracyjna Czy Zamawiający dopuści urządzenie nieprzelotowe
 – dwuskrzydłowe ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2:

Dotyczy: Zadanie nr  1 pkt. 480 Wnosimy o dopuszczenie urządzeń/wyrobów medycznych, które zgodnie z wymaganiami normatywnymi i standardami bezpieczeństwa są zabezpieczone kodami dostępu, a do których posiada dostęp każdy przeszkolony/uprawniony  przez producenta personel serwisowy, kody te są również dostępne przeszkolonemu na odpowiednim poziomie personelowi użytkownika sprzętu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji. Parametr opisany w pkt 480 jest punktowany, a jego niespełnienie nie skutkuje odrzuceniem oferty.
Pytanie 3:

Dotyczy: Zadanie nr 1 pkt. 493-498 Prosimy o doprecyzowanie, że wymagana dokumentacja ma być dostarczona wraz z dostawą urządzeń. Prosimy o doprecyzowanie, że dostarczenie paszportów technicznych dotyczy tylko wyrobów i urządzeń medycznych.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie ze wzorem umowy oraz opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca podczas dostawy Sprzętu zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumentację (lub tzw. listę kontrolną zawierającą wykaz części i czynności) dotyczącą przeglądów technicznych w języku polskim, paszport techniczny oraz instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji, w tym zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Instrukcja obsługi w języku polskim powinna zostać dostarczona przez Wykonawcę najpóźniej wraz z podpisaniem Protokołu Ostatecznego Odbioru Sprzętu, jednakże Zamawiający wyjaśnia, że może ona zostać dostarczona także wcześniej podczas dostawy Sprzętu.
Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że obowiązek dostarczenia paszportów technicznych dotyczy tylko wyrobów i urządzeń medycznych.

Pytanie 4:
Dotyczy: Zadanie nr 2 pkt. 74-77 Prosimy o doprecyzowanie, że wymagana dokumentacja ma być dostarczona wraz z dostawą urządzeń. Prosimy o doprecyzowanie, że dostarczenie paszportów technicznych dotyczy tylko wyrobów i urządzeń medycznych.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie ze wzorem umowy oraz opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca podczas dostawy Sprzętu zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu paszport techniczny oraz instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji, w tym zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Instrukcja obsługi w języku polskim powinna zostać dostarczona przez Wykonawcę najpóźniej wraz z podpisaniem Protokołu Ostatecznego Odbioru Sprzętu, jednakże Zamawiający wyjaśnia, że może ona zostać dostarczona także wcześniej podczas dostawy Sprzętu.
Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że obowiązek dostarczenia paszportów technicznych dotyczy tylko wyrobów i urządzeń medycznych.

Pytanie 5:

Dotyczy: Zadanie nr 1 pkt. 484, Zadanie nr 2 pkt. 68 oraz Wzór Umowy Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający zapewnia dostęp do urządzeń 7 dni w tygodniu/24 h, w innym razie prosimy o dopuszczenie czasu reakcji  24 h w dni robocze.
Odpowiedź: Tak, 7 dni w tygodniu.
W załączeniu przekazuję opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji), uwzględniający powyższe zmiany. Ponadto informuję, że, termin składania ofert uległ przedłużeniu 
do dnia 28.08.2018 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2018 r. o godz. 12:30. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
[image: image1.jpg]
2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
/ KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
                                          [image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]




[image: image2.jpg][image: image3.jpg]