[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 31.07.2018 r.
Nr sprawy: DFP.271.109.2018.AJ
DO   WSZYSTKICH   WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników laboratoryjnych do Zakładu Diagnostyki Biochemicznej i Molekularnej Szpitala Uniwersyteckiego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji:
Pytanie nr 1  
Pakiet 7, pozycja 5. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 5 do osobnego pakietu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 2  
Pakiet 7, pozycja 5. Czy Zamawiający zgodzi się na zaofereowanie testu z opłaszczeniem, na które składa się ludzki rekombinat czynnika wewnętrznego?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis wymagań granicznych.
Pytanie nr 3 i 4 dotyczy Części nr 6 Załącznik nr 1b tabela: „Wymagania graniczne”: 

Pytanie nr 3
Czy zamawiający zezwoli na zaoferowanie testu, w którym osocze kontrolne dostarczone jest w postaci jednego poziomu (jednej fiolki) natomiast podczas wykonania testu bada się je w dwóch różnych rozcieńczeniach (zgodnie z procedurą podaną przez producenta)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4
Prosimy o wyjaśnienie punktu Lp. 3. Zamawiający żąda aby oferowany odczynnik nie był wrażliwy na białko S związane z C4b-BP natomiast przedmiotem zamówienia w Części nr 6 jest białko S całkowite, którego frakcja składa się z wolnego białka S oraz właśnie związanego z białkiem wiążącym składnik C4b dopełniacza. W naszym rozumieniu zapis ten stoi w sprzeczności z pożądaną cechą przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiajacy wprowadził modyfikację Załącznika nr 1b (Wymagania graniczne, Dotyczy: części 6).
W załączeniu przekazuję zmieniony załącznik nr  1b  do specyfikacji.
 Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 07.08.2018 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.08.2018 r. o godz. 12:15. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

[image: image1.png]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]