[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 03.09.2018 r.

Nr sprawy: DFP.271.163.2018.AJ
DO   WSZYSTKICH   WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawa, montaż i  instalacja generatora 68 GE/68GA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji:
Pytanie nr 1 
Dotyczy SIWZ.
Zamawiający w pkt. 6.5.2.2 SIWZ wymaga aby wykonawca na Wezwanie w trybie art. 26 ust. 2 przedstawił Deklarację zgodności CE dla oferowanego sprzętu.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna ww. wymaganie za spełnione w momencie gdy Wykonawca przedstawi Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu przedmiotu zamówienia.

Generator germanowo-galowy będący przedmiotem zamówienia jest produktem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne w związku z czym jedynym dokumentem potwierdzającym dopuszczenie do obrotu jest ww. Pozwolenie wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga Pozwolenia wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
W związku z udzieloną odpowiedzią ulega zapis w Specyfikacji pkt. 6.5.2.2. które otrzymuje brzmienie: ”Pozwolenie wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych”.

[image: image1.png]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]