[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





    Kraków, dnia 06.11.2019 r.

Nr sprawy: NSSU.DFP.271.71.2019.LS

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów dezynfekcyjnych w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i modyfikuję specyfikację. 
Pytanie 1
Czy Zamawiający wymaga z uwagi na trwającą gwarancję, aby w części nr 8 oraz nr 17 zamówienia środek był dopuszczony do użytkowania przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego dystrybutora, co zostanie potwierdzone odpowiednim dokumentem?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z pkt. 6.5.1.3 specyfikacji.
Pytanie 2
Czy Zamawiający w Części 6 poz. 1 dopuści: Zestaw: pojemnik + wkład chusteczek zawierający 100szt. chusteczek? 

a w Części 6 poz. 2 dopuści: Wkłady- zawierające 100szt. chusteczek? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 3
Czy Zamawiający 

w Części 6 poz. 1 dopuści: 

Zestaw: pojemnik + wkład chusteczek zawierający 200szt. chusteczek o wymiarach 12x18cm? 

a w Części 6 poz. 2 dopuści: 

Wkłady- zawierające 200szt. chusteczek o wymiarach 12x18cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 4
Czy Zamawiający w Części 6 poz. 1 dopuści: Zestaw: pojemnik + wkład chusteczek zawierający 150szt. chusteczek o wymiarach 12x18cm? 

a w Części 6 poz. 2 dopuści: Wkłady- zawierające 150szt. chusteczek o wymiarach 12x18cm?
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA!

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 5
Czy w części 6 poz. 1 i 2 – Zamawiający mógłby dopuścić chusteczki o wymiarach 14 cm x 20 cm o gramaturze 18g/m² wykonane z polipropylenu do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie czwartorzędowych związków amonowych, o spektrum działania B( łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papova/ Polyoma - 2 min., posiadające opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych, pakowane po 100 szt.? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 6
Czy w części 15 poz. 1 – Zamawiający mógłby dopuścić koncentrat w proszku do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni, na bazie kwasu nadoctowego > 750 mg/L w 100 g roztworu, bezzapachowy, o pH 8 ,działający na silne zabrudzenia organiczne, łatwo usuwający zaschniętą krew, o spektrum: B, F, w czasie 5 min (aspergillus brasiliensis) w czasie 15 min Tbc (zgodnie z EN 14348), w czasie 15 min V (zgodnie z EN 14476)w czasie 30 min, S zgodnie z EN 13704 w ciągu 10 min., będący wyrobem medycznym, w opakowaniach 1 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 7
Czy w części 15 poz. 2 – Zamawiający mógłby dopuścić bezalkoholowy, płynny gotowy do użycia preparat na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia urządzeń medycznych oraz wszelkiego rodzaju powierzchni, szczególnie wrażliwych na działanie alkoholu tj. szkło akrylowe i głowice USG, o spektrum działania B, MRSA, F do 1 minuty, V (Vaccinia, HBV, HIV, HCV/BVDV, Rota, wirus grypy) 30 sek., Polyoma wg. normy EN 14476 – do 2 minut, o ph koncentratu 6-8, który może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 8
Czy w części 15 poz. 3, 4 i 5 – Zamawiający mógłby dopuścić gotowy preparat do szybkiej i skutecznej dezynfekcji małych, trudno dostępnych powierzchni i wyrobów medycznych w koncentracie, na bazie etanolu i QAV, niezawierający fenoli i aldehydów, o przyjemnym zapachu i spektrum działania B(łącznie z Tbc i MRSA), F, V (HBV/HIV, HCV, BVDV, Vakccina, Rotawirus, Adenowirus, SARS, H5N1) w czasie 1 min, Noro (MNV) - 5 min, aspergillus Niger – 30 min., który może być dozowany w postaci piany - w pozycji 3 w opakowaniu o pojemności 500 ml?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie do osobnej części - pozycji 5 z Części 10. W Części 10 znajduje się asortyment dwóch konkurencyjnych oferentów. Wyłączenie z Części 10 pozycji nr 5, umożliwi oferentom złożenie korzystnych ofert.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pozycja 5 w części 10 została przeniesiona do części 11 jako pozycja 2.
Pytanie 10
Pytanie Dotyczy części nr 15 

Na podstawie art. 7 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z części 15 pozycji 3,4 i 5 i utworzenie z nich oddzielnego zadania. Jednocześnie prosimy o dopuszczenie do oceny w części 15 poz. 3 preparatu konfekcjonowanego w opakowanie 500 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości. Prosimy również o dopuszczenie do oceny preparatu przebadanego zgodnie z normami EN 13624 oraz EN 13727 – aktualnie obowiązującymi normami dla obszaru medycznego, dot. skuteczności bakteriobójczej i grzybobójczej chemicznych środków dezynfekcyjnych; spełniający wszystkie pozostałe zapisy SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 11
Cześć 6 poz 1 i 2 

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających wszystkie zapisy SIWZ konfekcjonowanych w tuby po 200 sztuk. Jest to najczęściej kupowana wersja ilościowa chusteczek oraz dopuszczenie takiego opakowania zwiększy konkurencyjność poprzez zwiększenie ilości ofert w zakresie danego pakietu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 12
Część 6 Prosimy o informację czy w związku z faktem, iż normy europejskie dopuszczają maksymalny czas dezynfekcji 5 minut powierzchni kontaktowych, Zamawiający wymaga aby chusteczki zaproponowane w tym pakiecie osiągały wymagane spektrum w czasie do 5 minut? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 13
Część 5 Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie wymagania SIWZ konfekcjonowanego w opakowania 200ml z przeliczeniem ilości. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 14
Część 5 Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie wymagania SIWZ konfekcjonowanego w opakowania 1000ml z przeliczeniem ilości.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 15
Wzór umowy. Prosimy o wykreślenie par. 3 ust. 1a. Zgodnie z ustawą z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, tj. Dz.U. z 2018r. poz. 143, która zastąpiła ustawę z dnia 11.01.2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (z dniem 08.04.2011r.). oraz ustawą z dnia 13.06.2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, tj. Dz.U z 2018r. poz. 150, która zastąpiła ustawę z dnia 11.05.2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (z dniem 01.01.2014r.). Zamawiający nie może nałożyć na Wykonawcę w ramach wymagań związanych z realizacją powierzonego zamówienia w przypadku artykułów dostarczanych przez Wykonawcę (które nie są środkami ochrony roślin), obowiązku odbioru opakowań bądź odpadów opakowaniowych. Obowiązek zagospodarowania odpadów opakowaniowych to nie jest zwykły obowiązek, który może zostać zrealizowany przez każdy podmiot i który można przenieść na każdy inny podmiot. Realizacja tego obowiązku jest obwarowana bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, jak również nadzorem organów publicznych, co oznacza że nie każdy wykonawca może taki obowiązek realizować (zgodnie z prawem)
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z tym w zakresie części 1 postepowania w arkuszu cenowym w ramach dodatkowych wymagań wykreśleniu ulega pkt. 1. Wykreśleniu ulega również par. 3 ust. 1a. wzoru umowy (załącznik nr 3 do specyfikacji).
Pytanie 16
Dotyczy części nr 18 pozycji 1:

Prosimy o potwierdzenie możliwości zaoferowania preparatu w opakowaniu 5L, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ. 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający zmodyfikował opis w części 18 poz. 1 arkusza cenowego.
Pytanie 17
Czy zamawiający w pakiecie 13 poz 1 dopuszcza produkt o działaniu sporobójczym w warunkach czystych DO 15MIN, , spełniający pozostałe zapisy siwz? 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający zmodyfikował opis w części 13 poz. 1 arkusza cenowego.
Pytanie 18

do części 6, poz. nr 1 i 2 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu w pozycji nr 1 i 2 zestaw ( czyli chusteczki wraz z tubą) w opakowaniu a’200szt z przeliczeniem ilości opakowań w rozmiarze 20x20cm spełniające wszystkie pozostałe wymagania opisu przedmiotu zamówienia, pozwoli to Zamawiającemu uniknąć problemu przepakowywania chusteczek z wkładu do tuby zaoszczędzając czas? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19

do części 6, poz. nr 1 i 2 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu w pozycji nr 1 i 2 zestaw - chusteczki w opakowaniu typu soft pack a’100szt z przeliczeniem ilości opakowań w rozmiarze większym niż wymagania Zamawiającego spełniające wszystkie pozostałe wymagania opisu przedmiotu zamówienia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20
do części 6, poz. nr 2 

Czy Zamawiający wpisując w ilości 3500 sztuk – miał na myśli 3500 opakowań po 150szt , czy 3500 pojedynczych szt chusteczek? Prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 3500 opakowań o zawartości od 120 do 150 chusteczek każde. Zmianie ulega jednostka miary w arkuszu cenowym w zakresie części 6 poz. 2.
Pytanie 21

do arkusza cenowego – załącznik nr 1a (Część nr 4, poz. 2) 

Czy Zamawiający dopuści preparat bez inhibitorów korozji, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? Preparaty zawierające kwasy organiczne, jak opisał Zamawiający w SIWZ, nie wykazują działania spowalniającego korozję. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22

do arkusza cenowego – załącznik nr 1a (Część nr 4, poz. 3) 

Czy Zamawiający wymaga, aby preparat posiadał działanie bakteriostatyczne potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych, tak by otrzymać wiarygodne raporty potwierdzające deklarowaną właściwość? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z pkt. 6.5.1.2 specyfikacji, który uległ zmianie i uzyskał następujące brzmienie:
„6.5.1.2.
Dotyczy części 2 poz. 1; część 3 poz. 1; część 4 poz. 3-4; części 5; części 6; część 7; część 9 poz. 1-5; części 12 poz. 1, 3; części 13; część 15; poz. 18 poz. 1, 2: aktualne raporty z badań mikrobiologicznych, potwierdzające skuteczność działania przeciwdrobnoustrojowego  w wymaganym czasie i stężeniu.”

Pytanie 23

do arkusza cenowego – załącznik nr 1a (Część nr 4, poz. 3) 

Czy Zamawiający wymaga, aby brak konieczności spłukiwania przed maszynowym procesem mycia i dezynfekcji, a więc spłukiwalność preparatu, była potwierdzona wynikami badań laboratoryjnych, tak by otrzymać wiarygodne raporty potwierdzające deklarowaną właściwość? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 24

do arkusza cenowego – załącznik nr 1a (Część nr 4, poz. 3) 

Czy Zamawiający wymaga, aby preparat posiadał wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające, że nie powoduje on korozji na narzędziach wykonanych ze stali nierdzewnej? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 25

do arkusza cenowego – załącznik nr 1a (Część nr 4, poz. 3) 

Czy Zamawiający wymaga, aby preparat posiadał potwierdzoną kompatybilność materiałową z materiałami, z których są zbudowane narzędzia i sprzęt medyczny, takimi jak stal, anodyzowane aluminium, silikon czy miedź? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 26

do arkusza cenowego – załącznik nr 1a (Część nr 4, poz. 4) 

Ponieważ aldehyd glutarowy posiada właściwości alergenne, drażniące drogi oddechowe, powoduje utrwalanie pozostałości białkowych i biofilmu, producenci preparatów dezynfekcyjnych zaczęli produkować preparaty o obniżonej zawartości tego składnika do nie więcej niż 15%, czy Zamawiający wymaga takiego preparatu? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacja.

Pytanie 27

do arkusza cenowego – załącznik nr 1a (Część nr 4, poz. 5) 

Czy Zamawiający dopuści preparat łagodnie alkaliczny o wartości pH 10,4-10,8, który nie wymaga neutralizacji, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? Taka wartość pH ma dodatkową korzyść ponieważ zgodne z zaleceniami Instytutu Roberta Kocha działa w zakresie profilaktyki przeciwprionowej. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacja.

Pytanie 28

do arkusza cenowego – załącznik nr 1a (Część nr 12, poz. 1) 

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga preparatu w kanistrze 5-litrowym czy 25-kilogramowym (ok. 17 litrów)? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparatu w kanistrze 5 litrowym. Zamawiający zmodyfikował opis w części 12 poz. 1 arkusza cenowego.

Pytanie 29

do arkusza cenowego – załącznik nr 1a (Część nr 12, poz. 2) 

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga preparatu w kanistrze 5-litrowym? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga preparatu w kanistrze 5 litrowym. Zamawiający zmodyfikował opis w części 12 poz. 2 arkusza cenowego.


Pytanie 30

do arkusza cenowego – załącznik nr 1a (Część nr 12, poz. 3) 

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga preparatu w kanistrze 5-litrowym? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga preparatu w kanistrze 5 litrowym. Zamawiający zmodyfikował opis w części 12 poz. 3 arkusza cenowego.

Pytanie 31

do arkusza cenowego – załącznik nr 1a (Część nr 14) 

Ponieważ opisane preparaty stanowią elementy ciągu technologicznego przygotowania narzędzi do ponownego użycia, czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie pozycje były ze sobą kompatybilne (pochodziły od jednego producenta)? Takie rozwiązanie wyeliminuje ryzyko zaistnienia reakcji między składnikami poszczególnych produktów, które mogą powodować trwałe zmiany urządzenia lub procesowanych narzędzi. 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający zmodyfikował opis w części 14 arkusza cenowego w ramach dodatkowych wymagań poprzez dodanie pkt 4.

Pytanie 32

do arkusza cenowego – załącznik nr 1a (Część nr 14, poz. 4) 

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby opisany produkt wykazywał cechy zgodne z zaleceniami Instytutu Roberta Kocha w zakresie profilaktyki przeciwprionowej?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie 33

Dotyczy pakiet 4 poz. 3 
Czy zamawiający dopuści preparat do wstępnej dekontaminacji narzędzi, wyrobów medycznych, zapobiegający wysychaniu podczas transportu. O wysokiej kompatybilności materiałowej. Bakteriostatyczny, nie wywołujący mgły aerozolowej, o neutralnym pH (6-8). Nie pozostawiający plam lub przebarwień na narzędziach i wyrobach medycznych. Zawierający środki powierzchniowo czynne (surfaktanty) oraz inhibitory korozji. Opakowanie z aplikatorem nie mniejsze niż 600 ml i nie większe niż 900 ml. Wyrób medyczny.
Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował opis w zakresie części 4 poz. 3 arkusza cenowego.
Dodatkowo Zmianie ulega § 10 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 10. Strony ustalają, iż adresami właściwymi do korespondencji są adresy wskazane w komparycji Umowy. Zmiana danych adresowych Strony oraz osób odpowiedzialnych za realizację umowy wymaga pisemnego zawiadomienia, pod rygorem nieważności i nie wymaga aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem § 13  Umowy”.
W załączeniu przekazuję arkusz cenowy (załącznik nr 1a do specyfikacji) uwzględniający powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.
Zamawiający informuje, że termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 22.11.2019 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2019 r. o godz. 12:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

[image: image1.png]
6
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]