[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 28.12.2018 r.
Nr sprawy: DFP.271.200.2018.KK 





Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników, materiałów zużywalnych oraz dzierżawę aparatów dla Zakładu Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1 

Dotyczy części 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do manualnej ekstrakcji wirusowego DNA i RNA, który spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ a nawet je przewyższa i który posiada tak zoptymalizowane bufory do lizy i przemywania, że nie ma potrzeby stosowania oddzielnie Proteinazy K i specjalnego buforu usuwającego inhibitory reakcji PCR? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2 

Dotyczy części 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do manualnej ekstrakcji DNA z ludzkiej krwi pełnej i innych płynów ustrojowych, wymazów, który spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ a nawet je przewyższa i który posiada tak zoptymalizowane bufory do lizy i przemywania, że nie ma potrzeby stosowania oddzielnie specjalnego buforu usuwającego inhibitory reakcji PCR? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3 
Dotyczy części 1 i 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do manualnej izolacji paczkowanych w opakowaniach na 300 izolacji? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

Pytanie 4 
Dotyczy części 3

Zamawiający wyspecyfikował zestaw umożliwiający jednoczesne wykrywanie wielu patogenów wirusowych i bakteryjnych. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy patogeny takie jak Heamophilus Influenzae, Neisseria meningitidis i Streptococcus pneumoniae nie znalazły się w tym wykazie na skutek pomyłki pisarskiej? 
Odpowiedź:  Wszystkie patogeny bakteryjne, tj.  Heamophilus Influenzae, Neisseria meningitidis oraz Streptococcus pneumoniae zostały wymienione w SIWZ do cz. 3, poz. 1, ppkt. 1 załącznika 1b do specyfikacji. 
Pytanie 5 

Dotyczy części 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu, który spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ i który pozwala określać stężenie wirusa JCV w próbkach w szerszym zakresie liniowym to znaczy od 2,5*102 do 2,5*109 kopii/ml? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6 
Dotyczy części 3 i 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 12 dni roboczych? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
W załączeniu przekazuję zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia i parametrów granicznych stanowiący załącznik nr 1b do specyfikacji.
Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

[image: image1.png]
2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]