[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 07.01.2019 r.
Nr sprawy: DFP.271.200.2018.KK 





Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników, materiałów zużywalnych oraz dzierżawę aparatów dla Zakładu Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1:

Dotyczy części 5, wymagania graniczne (zał. 1b do SIWZ) – 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów odczynników niezbędnych do przeprowadzenia 100 reakcji (dla Legionella spp., Pneumocystis jirovecii (carinii))? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2:
Dotyczy części 5, wymagania graniczne (zał. 1b do SIWZ) – 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do amplifikacji/detekcji w technologi Real time PCR wyprodukowanego w 2014 roku? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
W załączeniu przekazuję zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia i parametrów granicznych stanowiący załącznik nr 1b do specyfikacji.

[image: image1.png]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]