[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 15.01.2018 r.

Nr sprawy: NSSU.DFP.271.31.2018.AG
                  Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliwa gazowego, gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do obiektów wchodzących w skład nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie ul. Jakubowskiego/Kostaneckiego
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej ustawą pzp, zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje jednocześnie zmiany (modyfikacji) treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie załącznika nr 1a oraz załącznika nr 3. Załączniki nr 1a i nr 3 z naniesionymi zmianami zamawiający przekazuje w załączeniu. 

Pytanie 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną?
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza otrzymywanie faktur drogą mailową. 

Pytanie 2

Czy możliwe jest zawarcie umowy drogą korespondencyjną?
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną na adres wskazany w ofercie.
Pytanie 3

Czy do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka podatku akcyzowego zgodnie z obowiązującymi przepisami?
Odpowiedź:

Zamawiający nie jest płatnikiem akcyzy.

Pytanie 4

Wykonawca prosi o wskazanie regionu Polskiej Spółki Gazownictwa, do którego przynależą wszystkie punkty objęte postępowaniem.
Odpowiedź:

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Region Karpacki
Pytanie 5

Dotyczy rozdziału 5 Ogólnych Wytycznych do Umowy Kompleksowej. 
Wykonawca prosi o określenie konkretnego terminu rozpoczęcia dostawy paliwa gazowego. Wykonawca proponuje 01.06.19 r. 

Wykonawca wyjaśnia, że kalkuluję indywidualną cenę paliwa gazowego dla Zamawiającego w oparciu o ceny na Giełdzie Towarowej na konkretny okres dostaw wskazany przez Zamawiającego, aby zapewnić stałą cenę przez okres obowiązywania umowy.

Odpowiedź:
Termin rozpoczęcia dostawy paliwa gazowego Zamawiający ustala od dnia 30-05-2019r.
Pytanie 6

Dotyczy rozdziału 9 Ogólnych Wytycznych do Umowy Kompleksowej. 
Wykonawca prosi o usunięcie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie punktu 9. Ogólnych Wytycznych do Umowy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotowe zastrzeżenie wynika z postanowień ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Pytanie 7

Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wyczerpanie kwoty wynagrodzenia umownego?
Odpowiedź:

Zamawiający sam będzie kontrolował wyczerpanie kwoty wynagrodzenia umownego.
Pytanie 8

Czy umowa będzie zawarta na wzorze Wykonawcy? 

Odpowiedź:

Umowa zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy zawierającym Ogólne wytyczne do Umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

 
Pytanie 9

Kto jest aktualnym Sprzedawcą paliwa gazowego u Państwa?

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest stroną umowy dostawy paliwa gazowego do obiektów wchodzących w skład nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Jakubowskiego/Kostaneckiego. Obiekty, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią plac budowy i nie zostały Zamawiającemu oddane do użytkowania. Aktualnym dostawcą gazu do w/w obiektów jest PGNiG  Obrót Detaliczny Sp. z o.o. 

Pytanie 10

Czy aktualne umowy wymagają wypowiedzenia? 
Po czyjej stronie należy wypowiedzenie? Jaki jest okres wypowiedzenia?

Odpowiedź:

Umowa dostawy paliwa gazowego, gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) dotyczy obiektów wchodzących w skład nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Jakubowskiego/Kostaneckiego. Obiekty, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią plac budowy i nie zostały oddane do użytkowania. Planowana data odbioru Obiektu to 30.05.2019 r.                      W związku z powyższym Zamawiający nie zawierał dotychczas umów dostawy paliwa gazowego do w/w obiektów.  Stroną obecnie obowiązującej umowy dostawy paliwa gazowego do w/w obiektów jest Generalny Wykonawca tj. konsorcjum Warbud S.A., VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH & CO KG oraz Porr (Polska) S.A. Przedmiotowa umowa na dostawę gazu zawarta z Generalnym Wykonawcą obowiązuje do 30.05.2019 roku.
Pytanie 11

Wykonawca prosi o wskazanie ilu punktów poboru dotyczy postępowanie?

Odpowiedź:

Postępowanie dotyczy jednego punktu poboru.

Pytanie 12

Wykonawca prosi o podanie grup taryfowych.  

Odpowiedź:

Grupa taryfowa W-5 .

Pytanie 13

Wykonawca prosi o podanie szacunkowego zużycia gazu w podziale na taryfy i punkty poboru.
Odpowiedź:

Postępowanie dotyczy jednego punktu poboru.

Pytanie 14

Jeżeli postępowanie dotyczy więcej niż jednej grupy taryfowej to proszę o modyfikację formularza cenowego.

Odpowiedź:

Postępowanie dotyczy jednego punktu poboru.

Pytanie 15

Wykonawca prosi o podanie mocy w kWh dla grup taryfowych od W-5 do W-8
Odpowiedź:

Moc zamówiona wynosi 440 m3/h; czyli 4950 kWh/h

W związku z udzieloną powyżej odpowiedzią, Zamawiający, dokonuje modyfikacji treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie pkt 3.1; modyfikacji załącznika nr 1a do siwz oraz modyfikacji załącznika nr 3 do siwz.
W wyniku dokonanej modyfikacji:

- treść pkt 3.1 specyfikacji otrzymuje brzmienie: 

Przedmiotem zamówienia jest ciągła i niezakłócona dostawa paliwa gazowego, gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do obiektów wchodzących w skład nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie ul. Jakubowskiego/Kostaneckiego.

Szacunkowa ilość 15 137 334,00 kWh w okresie 24 miesięcy, moc przyłączeniowa 440 m3/h. 

- wprowadza się zmiany w pkt. 1.1; 1.3 oraz 1.4 załącznika nr 1a do siwz : 

- wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do siwz – ogólne wytyczne do umowy kompleksowej

Pytanie 16

Wykonawca prosi o podanie wolumenu w rozbiciu na poszczególne miesiące w kWh dla taryfy   W-5 do W-8.

Odpowiedź:

	
	2019 rok

	Miesiąc gazowy
	Zamawiający ilości Paliwa gazowego w kWh

	październik
	717 786

	listopad
	717786

	grudzień
	717786

	Razem
	2153358

	
	

	
	2020 rok

	Miesiąc gazowy
	Zamawiający ilości Paliwa gazowego w kWh

	styczeń
	1442664

	luty
	1442664

	marzec
	1442664

	październik
	1442664

	listopad
	1442664

	grudzień
	1442664

	Razem
	8655984

	
	

	
	2021 rok

	Miesiąc gazowy
	Zamawiający ilości Paliwa gazowego w kWh

	styczeń
	1442664

	luty
	1442664

	marzec
	1442664

	Razem
	4327992


Pytanie 17

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5 do W-8 na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą w faktur wstępnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur wstępnych , faktury mają być wystawiane wg. faktycznego zużycia.

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, niezależnie od tego czy powyższe zmiany są korzystne dla Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmian ceny na niekorzyść Zamawiającego, jednakże dopuszcza zmiany zgodnie z treścią  art. 142 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych.

Pytanie 19

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny netto paliwa gazowego w związku ze zmianą kwalifikacji w zakresie podatku akcyzowego oraz ustawowej zmiany opodatkowania podatkiem akcyzowym, niezależnie od tego czy powyższe zmiany są korzystne dla Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny jednostkowej niekorzystnej dla Zamawiającego jedynie w przypadkach, gdy obowiązek zmiany ceny jednostkowej wynika wprost z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Pytanie 20

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości opłaty stałej oraz zmiennej w trakcie trwania umowy wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy Operatora bez względu czy zmiana jest korzystna? Wyjaśniamy, że jako Wykonawca w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej Taryfy OSD jesteśmy zobowiązani stosować aktualne stawki opłat stawek dystrybucyjnych przez cały okres. Wyjaśniamy, że jako Wykonawca w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej Taryfy OSD jesteśmy zobowiązani stosować aktualne stawki opłat stawek dystrybucyjnych przez cały okres.

Odpowiedź:

Zamawiający będzie rozliczany za dystrybucję paliwa gazowego na podstawie aktualnie obowiązującej (w trakcie realizacji umowy) taryfy OSD zatwierdzonej przez Prezesa URE.

Pytanie 21

Czy postępowanie dotyczy nowych przyłączy? Jeżeli tak, to czy Zamawiający posiada podpisaną umowę przyłączeniową, opinie kominiarską, próbę szczelności i ewentualnie inne formalności związane z nowym przyłączem? 

Odpowiedź:

Postępowanie dotyczy przyłącza aktualnie zasilanego gazem (umowa kompleksowa na dostarczanie paliwa gazowego), przyłącz został wykonany przez generalnego wykonawcę WARBUD-PORR Szpital Kraków Prokocim Spółka Cywilna.
Pytanie 22

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby okres rozliczeniowy w przypadku grupy taryfowej W-3.6 był zgodny z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego w oparciu o odczyty dokonywane przez OSD? Wykonawca wyjaśnia, że odczyty w grupie taryfowej W-3.6 dokonywane są w okresach dwumiesięcznych zgodnie z Taryfą OSD (6 odczytów w ciągu roku). Ilość odczytów dla danej grupy taryfowej określa punkt 4.3.5. taryfy PSG Sp. z o.o. 
W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający będzie przekazywał odczyty Wykonawcy w określonych w umowie terminach tak, aby okres rozliczeniowy wynosił jeden miesiąc?

Odpowiedź:

Odpowiedź tak jak na pytanie nr 12. 

Pytanie 23

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur prognoz w grupie taryfowej W-1.1, W-2.1 na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego (faktura prognoza obejmuje dwa miesiące) oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą w faktur prognozowanych? W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający będzie przekazywał odczyty Wykonawcy w określonych w umowie terminach tak, aby okres rozliczeniowy wynosił jeden miesiąc?

Odpowiedź:

Odpowiedź tak jak na pytanie nr 12.
Pytanie 24

Zgodnie z SIWZ postępowanie dotyczy 24 miesięcy, Wykonawca prosi o poprawę formularza cenowego, w taki sposób żeby uwzględniał wolumen dla 24 miesięcy. 

Odpowiedź:

W załączeniu zamawiający przekazuje zaktualizowany arkusz cenowy (stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji).
Pytanie 25

A. W celu potwierdzenia Państwa pozytywnej kondycji finansowej uprzejmie prosimy o przedstawienie poniższych dokumentów 
a. aktualne zaświadczenia naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego (US) oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) potwierdzające odpowiednio, że Klient nie zalega z opłacaniem podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia takiego zaświadczenia u Sprzedawcy; 
b. zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe za ostatnie 2 lata obrachunkowe wraz z opinią biegłego rewidenta jeśli sprawozdanie podlegało badaniu.
c. sprawozdania kwartalne za ostatni kwartał przed złożeniem wniosku oraz sprawozdania kwartalne za porównywalny okres roku poprzedniego.
B. W przypadku negatywnego wyniku oceny Państwa sytuacji finansowej przeprowadzonej przez Wykonawcę, w celu złożenia oferty na kompleksową dostawę paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego, czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na poczet Wykonawcy w jednej z form: 
1) kaucji pieniężnej, w wysokości wyliczonej zgodnie z OWU, 
2) nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji bankowej, płatnej na pierwsze żądanie Spółki, 
3) nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej, płatnej na pierwsze żądanie Spółki, 
4) nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie Spółki gwarancji lub poręczenia podmiotu posiadającego rating finansowy, którego treść zaakceptowana została przez Spółkę na podstawie przedstawionych przez Klienta dokumentów potwierdzających, że przysługuje podmiotowi rating finansowy nadany mu przez renomowaną agencję ratingową, nie niższy niż: Baa3 dla Agencji Moody’s, BBB- dla Agencji Fitch.

Odpowiedź:

Ad.A

W załączeniu do odpowiedzi Zamawiający przekazuje:

1. Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na  dzień 20.12.2018

2. Zaświadczenie US Kraków o niezaleganiu w podatkach na dzień 20.12.2018

3. Sprawozdania kwartalne ( bilans- aktywa; bilans – pasywa, rachunek zysków i strat) sporządzone na : 30.09.2017 r. oraz 30.09.2018 r.

4. Sprawozdania Finansowe za ostatnie 2 lata obrotowe wraz z opinią biegłego rewidenta 
Ad. B

Zamawiający nie wyraża zgody 
Pytanie 26

Wykonawca prosi o informację czy za nominacje i renominacje będzie odpowiedzialny Wykonawca? Jeżeli tak, to czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie obowiązku nominacji i renominacji na podstawie aneksu do umowy?

Odpowiedź:

Za nominację i renominację odpowiedzialny będzie Wykonawca. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie aneksu do umowy.
Zamawiający informuje, że w związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na pytania oraz na podstawie art. 12 a ust. 1 i 2 w związku z art. 38 ust. 4a ustawy Pzp termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 01.02.2019 r. do godz. 11:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.02.2019 r.                             o godz.12:00. 
Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

[image: image1.png]
7
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]