     [image: image1.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok






Kraków, dnia 01.02.2018 r.

 Nr sprawy: NSSU.DFP.271.2.2018.BM
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę robota neurochirurgicznego wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że dokonano modyfikacji punktów 9 i 38 w tabeli dotyczącej parametrów technicznych i eksploatacyjnych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.  W załączeniu przekazuję zmodyfikowany załącznik nr 1a do specyfikacji.
[image: image1.jpg]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image2.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image3.jpg]ISOCERT



               [image: image4.jpg]ISOCERT



              [image: image5.png]ISOCERT



             [image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


          

[image: image2.jpg][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.png][image: image6.jpg][image: image7.jpg]