[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





    Kraków, dnia 16.09.2019 r.

Nr sprawy: NSSU.DFP.271.64.2019.LS

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników i mat. zużywalnych do Zakładu Diagnostyki Patomorfologicznej SU w Krakowie i dzierżawa analizatorów
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i modyfikuję specyfikację. 
Pytanie 1
Dot. części 12: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pustych dyspenserów w ramach oferty w arkuszu cenowym? Jeśli tak, to w jakiej ilości oraz na ile rodzajów przeciwciał?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem wymagań granicznych dla części 12 (załącznik nr 1b do specyfikacji) zamawiający wymaga zaoferowania dyspenserów na 10 przeciwciał  (w tym: dla 7 różnych przeciwciał po 1700 oznaczeń dla każdego oraz dla 3 różnych przeciwciał po 100 oznaczeń dla każdego).
Pytanie 2

Dot. części 11: Czy Zamawiający dopuści automatyczny proces barwienia tj. suszenie, deparafinizacja i barwienie na pokładzie jednego aparatu? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.
Pytanie 3

Dot. załącznik nr 3 umowy § 3b21 pkt 3 Czy Zamawiający zgodzi się na zapis: Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi obsługi serwisowej systemu integracji 24 godziny w dni robocze na dobę/365 dni w roku, na zasadach określonych w załączniku nr 5 do Umowy, w szczególności: a) W przypadku wystąpienia błędu krytycznego – usunięcia błędu do 4 godzin, przy czym czas reakcji nie może przekroczyć 1 godziny. W przypadku naruszenia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Szpitalowi Uniwersyteckiemu kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. § 8 ust. 5-8 Umowy stosuje się odpowiednio.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 4

Dot. Załącznik nr 3 - Wzór umowy. Par. 1 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie wnioskowanej modyfikacji.
Pytanie 5

Par. 3 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu "W razie nieuznania reklamacji przez Wykonawcę" na " W razie nieuzasadnionego nieuznania reklamacji przez Wykonawcę"? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje § 3 ust. 8, nadając mu następujące brzmienie:
„§ 3 ust. 8. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym Towarze, o których mowa w ustępie poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest do zbadania Towaru i pisemnego ustosunkowania się do reklamacji w terminie 7 dni roboczych liczonych od daty wpływu zgłoszenia faktu reklamacji za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej na adres email Wykonawcy: ………. Wykonawca zobowiązany jest dokonać w ciągu kolejnych 7 dni roboczych wymiany reklamowanego Towaru na Towar bez wad. Obowiązek zbadania wadliwego Towaru nie dotyczy przypadku, gdy Towar (odczynnik) został wykorzystany do badań i bezpowrotnie utracony. W razie nieuzasadnionego nieuznania reklamacji przez Wykonawcę Szpital Uniwersytecki uprawniony będzie do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Ten sam skutek prawny (prawo Szpitala do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym) co w zdaniu poprzednim odnosi nieudzielnie przez Wykonawcę odpowiedzi na reklamację, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.”
Pytanie 6

Par. 3a ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje §3a ust. 1 wzoru umowy:
„§3a ust. 1. Wykonawca wydzierżawia Szpitalowi Uniwersyteckiemu Sprzęt określony w załączniku nr 1 i 2 do Umowy oraz w tym celu zobowiązuje się:
a) w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy: dostarczyć Sprzęt na własny koszt i ryzyko wraz z wyładunkiem w miejscu wskazanym przez Szpital Uniwersytecki (Zakład Diagnostyki Patomorfologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Jakubowskiego 2/Zakład Diagnostyki Patomorfologicznej Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Grzegórzeckiej 16). Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca użytkowania,

b) w terminie 7 dni od daty dostarczenia Sprzętu: uruchomić Sprzęt na warunkach określonych w załączniku nr 5 do Umowy, w tym zapewnić na własny koszt, zawarty w kwocie wskazanej w § 4 ust. 1b Umowy, dwustronną komunikację analizatorów z systemem informatycznym funkcjonującym w Zakładzie Diagnostyki  Patomorfologicznej,

Wszystkie czynności powinien wykonywać wyłącznie autoryzowany przedstawiciel Wykonawcy – na własny koszt, zawarty w cenie umowy. Prawidłowość wykonanych czynności wymienionych w literach a)-b) potwierdzać będzie protokół odbioru podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz przez przedstawiciela Działu Aparatury Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego.”
Pytanie 7

Par. 3a ust. 1 lit. b Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu: "w tym zapewnić na własny koszt, zawarty w kwocie wskazanej w § 4 ust. 1b Umowy, dwustronną komunikację analizatorów z systemem informatycznym funkcjonującym w Zakładzie Diagnostyki Patomorfologicznej", w związku z planowaną integracją w ramach aktualnej umowy w dn. 09-13.09.2019 r.? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Par. 3a ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie wnioskowanej modyfikacji.
Pytanie 9

Par. 3a ust. 12 lit. a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy? 
Odpowiedź: Liczba osób, które mają zostać przeszkolone: 8 osób. Modyfikacji ulega § 3a ust. 12 lit a, który uzyskuje następujące brzmienie:
„§ 3a ust. 12 lit a) przeprowadzenia szkolenia w terminie uzgodnionym ze Szpitalem Uniwersyteckim użytkowników w kierunku obsługi Sprzętu i metodyki testu, wykonywania oznaczeń, a także konserwacji bieżącej oraz okresowej i kalibracji Sprzętu (za wyjątkiem sytuacji, w której kalibrację Sprzętu winien wykonywać upoważniony, autoryzowany przedstawiciel obsługi serwisowej jednorazowo lub okresowo) – 8 osób,”
Pytanie 10

Par. 4 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie wnioskowanej modyfikacji.
Pytanie 11

Par. 4 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie wnioskowanej modyfikacji.
Pytanie 12

Par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie wnioskowanej modyfikacji.
Pytanie 13

Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych? Uzasadnienie: 
Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma, więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie wnioskowanej modyfikacji.
Pytanie 14

Par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie wnioskowanej modyfikacji.

Pytanie 15

Par. 8 ust. 2 lit. a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie wnioskowanej modyfikacji.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje § 8 ust. 2 lit. a wzoru umowy i nadaje mu następujące brzmienie:

„§ 8 ust. 2 lit. a) w przypadku niewykonania Umowy – 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w zakresie części, której dotyczy naruszenie.”

Pytanie 16

Par. 8 ust. 2 lit. c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 200 zł? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie wnioskowanej modyfikacji.

Pytanie 17

Par. 8 ust. 2 lit. e Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 100 zł?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie wnioskowanej modyfikacji.

Pytanie 18
Par. 8 ust. 2 lit. f Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „godzinę opóźnienia” na „dzień zwłoki”? Par. 8 ust. 2 lit. g 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie wnioskowanej modyfikacji.
Pytanie 19
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie wnioskowanej modyfikacji.

Pytanie 20
Par. 8 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy? 

Uzasadnienie: 
Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie wnioskowanej modyfikacji.
Pytanie 21
Dot. Załącznik do umowy - Podstawowe zasady obowiązujące Wykonawców na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Pkt III.4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie tego zapisu? Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna, uprzejmie prosimy o podanie przez Zamawiającego kodu/ kodów odpadów, które będą podlegać odbiorowi w celu należytego wykonania umowy przez Wykonawcę.
Uzasadnienie 
Na podstawie Art. 3.1.32 ustawy o odpadach oraz Załącznika do rozporządzenia Ministerstwa Środowiska z dn. 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów wytwórca odpadów (Zamawiający) jest odpowiedzialny za określenie rodzaju odpadów, które wytwarza.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację załącznika. Odpadami, które mogą podlegać odbiorowi przez wykonawcę są w szczególności opakowania po dostarczonych przez Wykonawcę odczynnikach laboratoryjnych. 
Pytanie 22
Czy Zamawiający ma na myśli aparat otwarty dla przeciwciał pierwotnych?
Odpowiedź: W części 8 Zamawiający ma na myśli aparat otwarty dla przeciwciał pierwotnych.
Pytanie 23
Prosimy o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 24

Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy od kwoty niezrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji § 8 ust. 2 lit. a, poprzez nadanie mu brzmienia:
„§ 8 ust. 2 lit. a) w przypadku niewykonania Umowy – 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w zakresie części, której dotyczy naruszenie.”
Pytanie 25

Dotyczy wzoru umowy: 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §6, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą zgodnie i niewykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów: 
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zmawiający w wysokości 10% wynagrodzenia netto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie dotyczy..”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 26

§ 1 ust. 7 wzoru umowy 

W przypadku braku lub zmniejszenia zapotrzebowania Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo niezamówienia części Towaru, jak i skrócenia okresu dzierżawy, o której mowa w § 1 ust. 1 lit. B.10 Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie odszkodowawcze ani roszczenie oparte na innej podstawie prawnej, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (…) 
Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”. 
W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.
Odpowiedź: Z uwagi na specyfikę działalności Zamawiającego oraz charakter przedmiotu umowy, Zamawiający nie ma możliwości zadeklarowania minimalnego poziomu zamówień. 
Jednakże mając na uwadze fakt, iż szacunkowa ilość zamówień określana jest w oparciu o dotychczasowe zapotrzebowanie, Zamawiający zakłada, iż zrealizowane zostanie zamówienie w możliwie pełnym zakresie. Zamawiający nie może jednak złożyć takiego zapewnienia.
Pytanie 27

§ 1 ust. 5 wzoru umowy 

Prosimy o doprecyzowanie czy zapisy wskazanego paragrafu dotyczą części zamówienia publicznego wskazanej w § 1 ust. 1 lit B tj. dzierżawy sprzętu?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że § 1 ust. 5 wzoru umowy ma zastosowanie do wszystkich części zamówienia.
Pytanie 28

§ 3 ust. 8 wzoru umowy: 

W przypadku dostarczenia Szpitalowi Uniwersyteckiemu w ramach reklamacji Towaru w opakowaniu, które zawiera więcej Towaru niż powinno zostać dostarczone w ramach reklamacji, Wykonawcy przysługuje prawo do odbioru nadliczbowego Towaru w terminie 7 dni roboczych, którego bieg rozpoczyna się począwszy od 14 dnia roboczego od daty zgłoszenia reklamacji, a kończy z upływem 21 dnia roboczego liczonego od dnia zgłoszenia reklamacji. Nieskorzystanie z powyższego uprawnienia w oznaczonym terminie powoduje jego wygaśnięcie. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za nieodebrany nadliczbowy towar lub roszczenie oparte na innej podstawie prawnej, na co Wykonawca wyraża zgodę. 9. 

Zwracamy się z prośbą o takie ukształtowanie zapisów wzoru umowy, aby nie ograniczały one czasowo możliwości odbioru przez wykonawcę nadliczbowego towaru, zwłaszcza poprzez uregulowanie przedmiotowego terminu w odniesieniu do terminu zgłoszenia reklamacji, jako początku biegu terminu, ponieważ w konkretnych okolicznościach może być on nieadekwatny do zaistniałej sytuacji, zwłaszcza, że cały proces reklamacji może trwać do 14 dni, zdarzyć mogą się też z różnych niezależnych od stron okoliczności opóźnienia. Ponadto takie ukształtowanie zapisów nie znajduje żadnego uzasadnienia w zasadach prawa cywilnego i ochronie interesów stron umowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 29
§ 4 ust. 7 i § 9 ust. 3 wzoru umowy 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zmiany umowy również w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na większą. 

Wykonawca kalkulując cenę, uprawniony jest do wliczenia do niej podatku VAT należnego od tego towaru lub usługi. Wykonawca podając w ofercie cenę (cenę brutto) obowiązany jest do jej wyliczenia zgodnie ze stawkami podatku VAT obowiązującymi w dacie sporządzania oferty. W tym zakresie podatek VAT stanowi jedynie czynnik cenotwórczy niezależny od woli wykonawcy. Kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma zatem wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. Podwyższenie stawki podatku VAT spowoduje zmniejszenie wynagrodzenia netto wykonawcy. 

Zmiana umowy w tym zakresie jest wywołana przyczynami zewnętrznymi, niezależnymi od wykonawcy, które w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tej zmiany. Zmiana umowy jest obiektywnie uzasadniona w odniesieniu do każdoczesnego wykonawcy, z którym zawarto by umowę. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 30

§ 7 ust. 3 wzoru umowy 

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisów umownych nakładających kary w przypadku wykonania zastępczego. Wykonawca zobowiązany jest w takiej sytuacji do pokrycia różnicy w cenie towaru, tym samym nie powinien dodatkowo być obciążony kolejną karą finansową. 
W stosunku do wykonawcy nie powinny być kumulowane obciążenia i kary finansowe, nie mające na celu naprawę szkody poniesionej przez Zamawiającego, a nieuzasadnione wzbogacenie po jednej ze stron umowy. W doktrynie i orzecznictwie uznaje się, że podwójne obciążenie finansowe za to samo uznać należy za sprzeczne z naturą odpowiedzialności odszkodowawczej (art. 3531 w zw. Z art. 361 § 1 i 2 w zw. Z art. 483 § 1 KC). Odpowiedzialność odszkodowawcza służyć ma wyrównaniu szkody a nie wzbogaceniu się uprawnionego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 31

§ 7 ust. 1 i § 8 ust. 2 i ust. 4 wzoru umowy: 

Zamawiający regulując zapisy o karach umownych uregulował je w sposób doprowadzający do podwójnego ukarania wykonawców w sytuacjach nieterminowej realizacji, nienależytej realizacji przedmiotu umowy oraz gdyby doszło z tego tytułu do rozwiązania, odstąpienia od umowy. Takie regulacje stanowią o nieuprawnionej kumulacji kar umownych na etapie zapisów umownych za wystąpienie tych samych okoliczności, natomiast zgodnie z przepisami prawa i orzecznictwem, w którym przyjmuje się, że sytuacja taka jest niedopuszczalna (uchwała SN z dnia 16 stycznia 1984 roku, III CZP 70/83 oraz Wyrok SN z dnia 28 stycznia 2011 r., I CSK 315/10) obciążenie dwukrotna karą umowną za tę samą okoliczność przejawiającą się w nienależytym wykonaniu zobowiązania uznać należy za sprzeczne z naturą odpowiedzialności odszkodowawczej (art. 3531 w zw. Z art. 361 § 1 i 2 w zw. Z art. 483 § 1 KC). Odpowiedzialność odszkodowawcza służyć ma wyrównaniu szkody a nie wzbogaceniu się uprawnionego. W Wyroku SN z dnia 28 stycznia 2011 roku, I CSK 315/10 wskazano:. (…) nie jest możliwe kumulowanie kary umownej przewidzianej za nienależyte wykonanie zobowiązania, np. wykonanie ze zwłoką, z karą umowną za niewykonanie tego samego zobowiązania. 
Zwracamy się z wnioskiem, aby zapisy wzoru umowy zostały tak ukształtowane, aby nie doprowadzały do sytuacji podwójnego ukarania wykonawcy w danych okolicznościach, określały wysokość kar procentowo od wartości części niezrealizowanego zamówienia
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 32

§ 8 wzoru umowy: 

Zamawiający uregulował kwestie naliczania kar umownych poprzez wskazanie w części przypadków kary określone kwotowo. Zwracamy się z wnioskiem o zmianę zapisów w tym zakresie poprzez określenie kar procentowo od wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu części niezrealizowanego lub niewłaściwie, nieterminowo zrealizowanego przedmiotu umowy oraz dostosowanie wysokości kar do wartości przedmiotu umowy i obowiązujących w tym zakresie zasad prawnych. Obecne zapisy wzoru umowy nie mają uzasadnienia. Taka kara może być już na etapie zapisów umownych karą zbyt wygórowaną, co jest niezgodne z normami prawnymi określonymi w art. 484 § 2 ustawy Kodeks Cywilny. 
Zwracamy się z wnioskiem, aby zapisy wzoru umowy zostały tak ukształtowane, aby określały wysokość kar wyłącznie procentowo od wartości części niezrealizowanego zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Zamawiający dodatkowo modyfikuje §4 ust. 7 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

§4 ust. 7. Kwota wynagrodzenia umownego nie może ulec zmianie na niekorzyść Szpitala Uniwersyteckiego. Powyższe nie dotyczy zmiany stawki podatku od towarów i usług. Warunkiem wprowadzenia powyższej zmiany jest wykazanie przez Wykonawcę w formie pisemnej, iż zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy i uzyskanie pisemnej pod rygorem nieważności zgody Szpitala Uniwersyteckiego. Powyższa zmiana obowiązywać będzie od daty wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego powyższą zmianę i wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. W celu wprowadzenia zmiany, o której mowa w niniejszym ustępie, Wykonawca przygotuje, a następnie prześle na adres e-mailowy: dop@su.krakow.pl projekt stosownego aneksu do umowy.1
Kwota wynagrodzenia umownego nie może ulec zmianie na niekorzyść Szpitala Uniwersyteckiego. Powyższe nie dotyczy okoliczności określonych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. zmiany:

· stawki podatku od towarów i usług,

· wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

· zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

· zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Warunkiem wprowadzenia powyższych zmian jest wykazanie przez Wykonawcę w formie pisemnej, iż zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.

Powyższe zmiany obowiązywać będą od daty wejścia w życie aktów prawnych wprowadzających te zmiany i wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. W celu wprowadzenia zmian, o których mowa w niniejszym ustępie Wykonawca przygotuje, a następnie prześle na adres e-mailowy: dop@su.krakow.pl projekt stosownego aneksu do umowy.2

 Dotyczy części 1-7, 9, 10
2 Dotyczy części 8,11, 12

W załączeniu przekazuję opis wymagań granicznych (załącznik nr 1b do specyfikacji) dla części 12, uwzględniający powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.
[image: image1.png]
9
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]