[image: image1.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok






Kraków, dnia 13.11.2019 r.

 Nr sprawy: NSSU.DFP.271.89.2019.AM
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń do obrazowania w stomatologii wraz z wyposażeniem dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) a także z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pytanie 1:
PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE
pkt. 21 - Minimalne pole obrazowania 3D - nie więcej niż 4 x 4 cm (podać) - czy Zamawiający dopuści oferowanie sprzętu w którym minimalny obszar obrazowania to 34 x 42 mm, zamiast wymaganego parametru nie więcej niż 40 x 40 mm - proponowana przez nas minimalna objętość obszaru jest mniejsza od żądanej i ma identyczne zastosowania diagnostyczne jak obszar 40 x 40 mm;
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.
Pytanie 2:
PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE
pkt. 25 - Maksymalna rozdzielczość badania w trybie największego pola obrazowania 3D - nie więcej niż 180 mikronów - czy Zamawiający dopuści oferowanie sprzętu w którym maksymalna rozdzielczość badania w trybie największego pola obrazowania 3D (pola znacznie większego niż wymagane 16 x 16 cm) to 200 mikronów. Rozdzielczość 200 mikronów jest złotym standardem w rentgenodiagnostyce stomatologicznej i oferowany przez nas sprzęt taką rozdzielczość przy największym polu obrazowania oferuje.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.
Pytanie 3:
PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE
pkt. 37 - Generator RTG wysokiej częstotliwości - nie mniej niż 200 kHz - czy Zamawiający dopuści oferowanie sprzętu w którym generator rtg ma częstotliwość mniejszą niż 200 kHz i pozostawienie oceny parametru Wartość największa częstotliwości generatora – 5 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej w stosunku do największej? Głowice generatora, które posiadają bardzo wysoką częstotliwość charakteryzują się krótką żywotnością i dużą wagą głowicy, ze względu na konieczność instalowania systemów chłodzenia, dlatego producenci takiego sprzętu oferują 2 letnią gwarancję. Sprzęt, który ma głowice o klasycznej częstotliwości charakteryzuje się znakomitą trwałością, nieskomplikowaną budową i dlatego często oferowany jest na nie okres gwarancji 5 lat. Szereg badań wskazuje, że w diagnostyce rentgenowskiej, zdjęcia wewnątrzustne, bardzo wysoka częstotliwość głowicy nie daje widocznych zmian jakości otrzymywanych obrazów.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.
Ponadto, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik nr 1a do Specyfikacji) w zakresie Warunków gwarancji i serwisu w punkcie 5 zgodnie z brzmieniem w załączeniu.
W załączeniu przekazuję Opis przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik nr 1a do Specyfikacji) uwzględniający wprowadzone zmiany.
[image: image1.jpg]
2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


          

[image: image2.jpg][image: image3.jpg]