[image: image1.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok






Kraków, dnia 7.11.2019 r.

 Nr sprawy: NSSU.DFP.271.89.2019.AM
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń do obrazowania w stomatologii wraz z wyposażeniem dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) a także z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pytanie 1:
W związku z dostawą urządzeń do obrazowania prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający informuję że oferowane urządzenia muszą posiadać możliwość bez kosztowego podłączenia do systemu RIS/PACS każdej firmy informatycznej świadczącej usługi w danym zakresie na terenie Polski. Ponadto Zamawiający zaznacza, że Wykonawca powinien skontaktować się z dostawcami IMPAX/RIS i uzgodnić w nimi szczegóły podłączenia aparatów.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanych urządzeń z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 3:
W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację urządzeń do obrazowania z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ?
Odpowiedź: Tak. 
[image: image1.jpg]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


          

[image: image2.jpg][image: image3.jpg]