[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 03.09.2019 r.

Nr sprawy: NSSU.DFP.271.75.2019.SP
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz 
z uruchomieniem wyposażenia magazynów Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) oraz przeszkoleniem personelu. 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i modyfikuję specyfikację. 
Pytanie 1

Podwozie do palet - co to jest trawers poprzeczna - czy pałąk oznacza poręcz do pchania jak przy wózkach platformowych - proszę podać e-mail na który możemy przesłać zdjęcie 
- koła mogą być z szarym pełnym bieżnikiem gumowym lub nylonowe (białe twarde).
Odpowiedź:

Trawers poprzeczny to belka poprzeczna wzmacniająca konstrukcję. Zamawiający dopuszcza wózek bez takiej belki, pod warunkiem że zachowana będzie minimalna nośność 300 kg. Pałąk to uchwyt do pchania. Zamawiający dopuszcza koła z szarym pełnym bieżnikiem gumowym.
Pytanie 2
Wózek paletowy - co należy rozumieć pod pojęciem "widły ze wzmocnionym trzpieniem" oraz co to jest zamknięta obudowa aluminiowa (do czego służy).
Odpowiedź:
Widły ze wzmocnionym trzpieniem oznaczają takie widły, które wytrzymują nośność 2500 kg. Zamknięta obudowa aluminiowa ma na celu osłonę części hydraulicznych wózka. Chodzi o to aby nie było wystających elementów hydrauliki, aby odsłonięte części nie były narażone na uszkodzenie i zabrudzenie.
Pytanie 3

Wózek platformowy ze ściankami - jaka nośność, czy platforma może być z płyty MDF 
w okleinie dekor bukowy czy wymagana jest sklejka wodoodporna, czy zamiast hamulców na 2 kołach może być jeden hamulec centralny.
Odpowiedź:
Nośność min. 300 kg. 
Zamawiający dopuszcza wózek z platformą ładunkową wykonaną z płyty MDF.

Zamawiający dopuszcza wózek z jednym hamulcem centralnym.
Pytanie 4
Wózek platformowy - czy zamiast hamulców na 2 kołach może być jeden hamulec centralny, czy pałąk może być z 1 drążkiem poziomym, czy ma być wypełniony np. siatką, płytą.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wózek z jednym hamulcem centralnym.
Pałąk może być z jednym drążkiem poziomym.
Pytanie 5

Wózek piętrowy kratowy - czy zamiast hamulców na 2 kołach może być jeden hamulec centralny, czy dopuszczalny jest wymiar gabarytowy 1115 x 810 x 1810 mm. 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wózek z jednym hamulcem centralnym.
Zamawiający dopuszcza wózek o wymiarach – długość 1115 mm, szerokość 810 mm, wysokość 1810 mm.
Pytanie 6

Drabina - 4 stopnie oznacza 4 stopnie + podest czy jest to razem z podestem, proszę o podanie wymaganej wysokości podestu, drabina ma posiadać pałąk do przytrzymania się na podeście. 
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga 4 stopnie drabiny, bez podestu. Nie ma konieczności podawania wysokości podestu. Zamawiający wymaga aby drabina posiadała pałąk do przytrzymywania się.

Pytanie 6a
Części 2 wózki elektryczne - czy mogą posiadać ładowarkę wbudowaną w wózku.

Odpowiedź:
Wózek elektryczny może posiadać ładowarkę wbudowaną w wózku.

Pytanie 6b
Szkolenie - czy informacja o szkoleniu będzie musiał być uwidoczniona na fakturze? 
Odpowiedź:
Informacja o szkoleniu nie musi być uwidoczniona na fakturze. 

Pytanie 6c
Szkolenie może obejmować tylko w zakresie informacje z zakresu obsługi wózków i drabin, nie obejmuje uprawnień pracowników do obsługi wózka podnośnikowego elektrycznego (widłowego) i pracy na wysokości dla drabin. Takie kwalifikacje muszą być potwierdzone przez odpowiednie organy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga szkolenia, które zakończy się uprawnieniami do obsługi wózka, podnośnika elektrycznego. Celem szkolenia jest przekazanie informacji 
z zakresu prawidłowej obsługi dostarczonego wyposażenia magazynowego.
W załączeniu przekazuję opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 1a do specyfikacji uwzględniający powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.

[image: image1.png]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]