[image: image1.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok





NSSU.DFP.271.52.2019.ADB

Załącznik nr 1a do specyfikacji

Załącznik nr …… do umowy

Część 2

	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Stacji Dializ, przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) 

wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu

	Pozycja 1. Rzutnik do badania ostrości wzroku – 1 szt.  

(Szpitalny Oddział Ratunkowy) 

Pozycja 2. Lampa szczelinowa + tonometr aplanacyjny – 1 szt.  

(Szpitalny Oddział Ratunkowy)
Pozycja 3. Oftalmoskop – 1 szt.  

(Szpitalny Oddział Ratunkowy)
Pozycja 4.  Rzutnik optotypów + kaseta – 1 szt.  

(Szpitalny Oddział Ratunkowy)


Uwagi i objaśnienia:

· Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

· Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

· Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

· Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

· Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2019), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.
· Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
	Lp. 
	Przedmiot zamówienia 
	Liczba sztuk
	Cena jednostkowa brutto sprzętu wraz z dostawą (w zł)
	Cena brutto sprzętu wraz z dostawą (w zł)

	1.
	Rzutnik do badania ostrości wzroku   

(Szpitalny Oddział Ratunkowy) 
	1
	
	

	2.
	Lampa szczelinowa + tonometr aplanacyjny  

(Szpitalny Oddział Ratunkowy)
	1
	
	

	3.
	Oftalmoskop   

(Szpitalny Oddział Ratunkowy)
	1
	
	

	4.
	Rzutnik optotypów + kaseta  

(Szpitalny Oddział Ratunkowy)
	1
	
	

	
	
	
	

	
	A: Cena brutto wszystkich pozycji (1-4) wraz z dostawą (w zł)
	

	
	B: Cena brutto instalacji i uruchomienia sprzętu (w zł):
	

	
	C: Cena brutto szkoleń wszystkich pozycji (w zł):
	


	A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł)
	


	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Pozycja 1. Rzutnik do badania ostrości wzroku – 1 szt.  

(Szpitalny Oddział Ratunkowy)


Nazwa i typ: ...............................................................................
Producent / kraj produkcji: .........................................................
Rok produkcji (min. 2019):  …....................................................
Klasa wyrobu medycznego: ……............................................
	PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 

	Lp.
	OPIS PARAMETRU
	PARAMETR WYMAGANY/WARTOŚĆ
	PARAMETR OFEROWANY
	SPOSÓB OCENY

	1. 
	Rzutnik optotypów do badania ostrości wzroku
	TAK, podać
	
	- - -

	2. 
	Wyświetlanie tekstów oraz symboli
	TAK, podać
	
	- - -

	3. 
	Jasne światło z białą diodą LED o długiej żywotności o przekątnej min. 22”
	TAK, podać
	
	22” – 0 pkt;

>22” – 3 pkt.

	4. 
	Możliwość regulacji odległości
	TAK, podać
	
	- - -

	5. 
	Min. 25 optotypów min.:

•
cyfry, 

•
litery ,  

•
typu snellen lub równoważne, 

•
binokularny
	TAK, podać
	
	25 – 30 optotypów –         0 pkt.;

>30 optotypów – 2 pkt.

	6. 
	Funkcja automatycznego oszczędzania energii
	TAK/NIE, podać
	
	TAK – 2 pkt.;

NIE – 0 pkt.

	7. 
	Sterowanie pilotem bezprzewodowym
	TAK, podać
	
	- - -


	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Pozycja 2. Lampa szczelinowa + tonometr aplanacyjny – 1 szt.  

(Szpitalny Oddział Ratunkowy)


Nazwa i typ: ...............................................................................
Producent / kraj produkcji: .........................................................
Rok produkcji (min. 2019):  …....................................................
Klasa wyrobu medycznego: ........................................................

	PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 

	Lp.
	OPIS PARAMETRU
	PARAMETR WYMAGANY/WARTOŚĆ
	PARAMETR OFEROWANY
	SPOSÓB OCENY

	1. 
	Lampa szczelinowa: biomikroskop stereoskopowy
	TAK, podać
	
	- - -

	2. 
	Minimum 3 powiększenia w zakresie: 6x do 40x
	TAK, podać
	
	3 – 4  powiększeń –     0 pkt.;

5 i więcej powiększeń (w tym płynna regulacja) – 4 pkt.

	3. 
	Korekta okularu min.: +4 / -5 Dioptrii
	TAK, podać
	
	- - -

	4. 
	Oświetlenie: lampa LED lub halogen
	TAK, podać
	
	LED – 2 pkt.;

Halogen – 0 pkt.

	5. 
	Regulacja odległości miedzy źrenicami min.:  49 – 78 mm
	TAK, podać
	
	Zakres wymagany –    0 pkt.;

Zakres większy niż wymagany 3 pkt.

	6. 
	Obrót szczeliny min.: od 0 do 180°
	TAK, podać
	
	- - -

	7. 
	Szerokość szczeliny: regulowana płynnie w zakresie  min. 0-10 mm
	TAK, podać
	
	Zakres wymagany –     0 pkt.;

Zakres większy niż wymagany 3 pkt.

	8. 
	Długość szczeliny: regulowana płynnie w zakresie min. 0-10 mm
	TAK, podać
	
	Zakres wymagany –     0 pkt.;

Zakres większy niż wymagany 3 pkt.

	9. 
	Filtry: niebieski, bezczerwienny
	TAK, podać
	
	- - -

	10. 
	Filtr żółty, absorbujący ciepło
	TAK/NIE, podać
	
	TAK – 6 pkt.;

NIE – 0 pkt.

	11. 
	Na wyposażeniu: stolik z elektryczną regulacją wysokości, tonometr aplanacyjny montowany na lampie (zakres pomiarowy min.: 5-50 mmHg)
	TAK, podać
	
	- - -


	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Pozycja 3.  Oftalmoskop – 1 szt.  

(Szpitalny Oddział Ratunkowy)


Nazwa i typ: ...............................................................................
Producent / kraj produkcji: .........................................................
Rok produkcji (min. 2019):  …....................................................
Klasa wyrobu medycznego: ………………..............................

	PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 

	Lp.
	OPIS PARAMETRU
	PARAMETR WYMAGANY/WARTOŚĆ
	PARAMETR OFEROWANY
	SPOSÓB OCENY

	1. 
	Oftalmoskop - wziernik okulistyczny o źródle światła kierowanego na poszczególne struktury dna oka
	TAK, podać
	
	- - -

	2. 
	Głowica ze źródłem światła, lusterkiem/pryzmatem do odchylenia wiązki światła oraz systemem soczewek korygujących wady wzroku w celu uzyskania ostrego obrazu
Zamawiający dopuszcza system eliminacji odblasków zapobiegający powstawaniu odbić światła utrudniających badanie.
	TAK, podać
	
	- - -

	3. 
	Wbudowane filtry redukujące natężenie światła oraz filtry barwne - filtr wolny od czerwieni
	TAK, podać
	
	- - -

	4. 
	Płynna regulacja w zakresie min. od -15 do +15 dioptrii
	TAK, podać
	
	Zakres wymagany –     0 pkt.;

Zakres większy niż wymagany 3 pkt.

	5. 
	Rodzaje przysłon – min.: mała plamka, duża plamka, mikroplamka, przysłona szczelinowa
	TAK, podać
	
	- - -

	6. 
	Źródło światła – ksenon lub LED
	TAK, podać
	
	- - -

	7. 
	Podpórka oczna od strony pacjenta – gumowa lub tworzywowa
	TAK, podać
	
	- - -

	8. 
	Na wyposażeniu rękojeść akumulatorowa, bateria akumulatorowa, ładowarka, pokrowiec
	TAK, podać
	
	- - -


	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Pozycja 4.  Rzutnik optotypów + kaseta – 1 szt.  

(Szpitalny Oddział Ratunkowy)


Nazwa i typ: ...............................................................................
Producent / kraj produkcji: .........................................................
Rok produkcji (min. 2019):  …....................................................
Klasa wyrobu medycznego: ………….....................................
	PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 

	Lp.
	OPIS PARAMETRU
	PARAMETR WYMAGANY/WARTOŚĆ
	PARAMETR OFEROWANY
	SPOSÓB OCENY

	1. 
	Rzutnik optotypów do badania ostrości wzroku
	TAK, podać
	
	- - -

	2. 
	Wyświetlanie tekstów oraz symboli
	TAK, podać
	
	- - -

	3. 
	Jasne światło z białą diodą LED o długiej żywotności o przekątnej min. 22”
	TAK, podać
	
	22” – 0 pkt;

>22” – 3 pkt.

	4. 
	Możliwość regulacji odległości
	TAK, podać
	
	- - -

	5. 
	Min. 25 optotypów min.:

•
cyfry, 

•
litery ,  

•
typu snellen lub równoważne, 

•
binokularny
	TAK, podać
	
	25 – 30 optotypów –     0 pkt.;

>30 optotypów – 2 pkt.

	6. 
	Funkcja automatycznego oszczędzania energii
	TAK/NIE, podać
	
	TAK – 2 pkt.;


NIE – 0 pkt.

	7. 
	Sterowanie pilotem bezprzewodowym
	TAK, podać
	
	- - -

	8. 
	Na wyposażeniu kaseta szkieł próbnych (min. 230 części, min. soczewki sferyczne, cylindryczne, pryzmatyczne, filtry: czerwony, zielony, Maddox, przesłona pełna, przesłona z otworkiem, szkło zerowe, szczelina, cylinder krzyżowy) wraz z oprawami okularowymi próbnymi (z regulacją PD i długości zauszników, na min. 4 pary szkieł)
	TAK, podać
	
	- - -

	9. 
	Regulacja jasności rzutowanego optotypu w zależności od poziomu oświetlenia w pomieszczeniu
	TAK/NIE, podać
	
	TAK – 4 pkt.;


NIE – 0 pkt.


	WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH SPRZĘTÓW

	Lp.
	OPIS PARAMETRU
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETR OFEROWANY
	SPOSÓB OCENY

	1. 
	GWARANCJE
	
	
	

	2. 
	Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy]
UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy.
	=> 24
	
	Najdłuższy okres –    30 pkt.;
Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu.

	3. 
	Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego)
	TAK
	
	- - -

	4. 
	W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś  innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu
	TAK
	
	- - -

	5. 
	WARUNKI SERWISU
	
	
	

	6. 
	Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu (uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy)
	Podać
	
	TAK – 3 pkt.;
NIE – 0 pkt.

	7. 
	W cenie oferty -  przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta)
Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji
	TAK
	
	- - -

	8. 
	Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz  przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego
	TAK
	
	- - -

	9. 
	Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.]
	TAK
	
	- - -

	10. 
	Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok 
	TAK
	
	- - -

	11. 
	Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej  nieskutecznej próbie jego naprawy
	TAK
	
	- - -

	12. 
	Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii.
	TAK
	
	- - -

	13. 
	Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności)
	TAK
	
	- - -

	14. 
	Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy 
	TAK
	
	- - -

	15. 
	SZKOLENIA
	TAK
	
	

	16. 
	Szkolenia dla personelu  medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 10 osób z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach); w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.)
	TAK
	
	- - -

	17. 
	Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.)
	TAK
	
	- - -

	18. 
	Szkolenia dla personelu informatycznego umożliwiania zdalnej diagnostyki, wymagań konferencyjnych, wpięcia urządzenia w system gromadzenia dokumentacji medycznej szpitala, diagnostyki i konfiguracji (min. 2 osoby)
	TAK
	
	- - -

	19. 
	Liczba i okres szkoleń:
· pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych 

· dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni,

Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach
	TAK
	
	- - -

	20. 
	DOKUMENTACJA
	TAK
	
	

	21. 
	Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych
	TAK
	
	- - -

	22. 
	Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji
	TAK
	
	- - -

	23. 
	Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie)
UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta
	TAK
	
	- - -

	24. 
	Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują)
	TAK
	
	- - -

	25. 
	Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji
	TAK
	
	- - -

	26. 
	Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące.
UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów.
	TAK
	
	- - -


                                                                                                                                                                                                                                              14

[image: image1.jpg]