[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Kraków, dnia 29.07.2019 r.
Nr sprawy: DFP.271.44.2019.ADB 





Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów neonatologicznych.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję specyfikację.
Pytanie 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 12 koreczków dezynfekcyjnych jednokrotnego użytku do łączników bezigłowych typu Luer w kolorze morskim różniącym bezpieczne porty od niezdezynfekowanych – pozostałe kryteria zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2
Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, czy w pakiecie 12 korek dezynfekcyjny jednokrotnego użytku do łączników bezigłowych Zamawiający wymaga typu męski luer czy też żeński luer?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje złożenia ofert z koreczkami stosowanymi do systemów bezigłowych oraz kraników trójdrożnych.
Pytanie 3

Pytanie 1 Pakiet 4 Pozycja 1 

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiającego o informację czy czujnik saturacji ma wtyczkę typu DB9 czy okrągła ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w oddziale stosowane są czujniki saturacji z końcówką typu DB9.
Pytanie 4
Pytanie 2 Pakiet 4 Pozycja 1 

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiającego o informację czy czujnik ma być wpinany do adaptera czy do modułu ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w oddziale stosowane są czujniki wpinane do adaptera.
Pytanie 5
Pytanie 3 Pakiet 19 pozycja 3 

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 19 wydzieli pozycje: 3 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 6

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odpowiedź: Tak.
Pytanie 7
Zwracamy się z prośba w części 2 pozycja nr 1 do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu wykonania części oddechowej z materiału MICROCELL. Nazwa materiału MIRCOCELL jest, nazwą własną stosowaną tylko przez jednego producenta co powoduje ograniczenie złożenia oferty innym firmom na kompatybilny z respiratorem układ oddechowy. 

Oferowany przez nas układ oddechowy posiada konstrukcję, która w znacznym stopniu ogranicza poziom skroplin w układzie oddechowym.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części 2 poz. 1 poprzez dopisanie wyrażenia „lub równoważnego” przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ. 
Pytanie 8

Prosimy o odstąpienie w części 2 pozycja nr 1 od wymogu dla komory nawilżacza posiadającej dwa pływaki. Każda komora dedykowana do wentylacji noworodków posiada zabezpieczenie antyprzelewowe. Wymaganie dwóch pływaków w komorze nawilżacza stawia na uprzywilejowanej pozycji tylko jedną firmę. Takie działanie ogranicza innym firmom złożenie oferty w przedmiocie Zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 9
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 16 pozycji nr 1,2,3,4,6,7 w przypadku wydzielenia prosimy o dopuszczenie: 

do pozycji nr 2 układu o poniższych parametrach; 

Wentylacja mechaniczna: Układ oddechowy uniwersalny , jednorazowego użytku do większości modeli respiratorów podwójnie podgrzewany, posiadający spiralną grzałkę zarówno w drenie na linii wdechowej jak i na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech. Dren lini wydechowej bez pułapki wodnej, wykonany z materiału odpornego na zagniecenia/uszkodzenia (materiał pozwalający na eliminację skroplin w gałęzi wydechowej poprzez zastosowanie technologii membrany przepuszczalnej i odparowywującej nadmiar wilgoci na zewnątrz drenu), w komplecie dren proxymalny - część Y obrotowa oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu; posiadający komplet adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów, jak również do podłączenia urządzenia do podawania tlenku azotu. Wejście w grzałce na linii wdechowej musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temperatury stosowanego również do modelu nawilżacza MR 850 Fisher&Paykel. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć komplet tj. znajdować się w jednym opakowaniu. Układ przeznaczony dla pracy respiratora przy przepływie > 4L/min. Elastyczność układu zalecana do stosowania podczas wykorzystania funkcji oscylacyjnej respiratora. Produkt zalecany do użytku przez 7 dni, co zapewnia optymalne odprowadzanie nadmiaru wilgoci oraz optymalną elastyczność. Przejście na CPAP:+ Generator umożliwiający podłączenie noworodka do układu oddechowego, linia wydechowa połączona z generatorem poprzez przegub obrotowy, mocowany do czapki za pomocą tasiemek. Końcówka donosowa łącząca generator z noworodkiem, 3 szt. w komplecie w różnych rozmiarach. Produkt zalecany do użytku przez 7 dni, co zapewnia optymalne odprowadzanie nadmiaru wilgoci oraz optymalną elastyczność. Adapter 10 cm + adapter łączący respirator z komorą nawilżacza o długości 56 cm. 

do pozycji nr 3 układu o poniższych parametrach; 

Wentylacja mechaniczna: Układ oddechowy uniwersalny , jednorazowego użytku do większości modeli respiratorów podwójnie podgrzewany, posiadający spiralną grzałkę zarówno w drenie na linii wdechowej jak i na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech. Dren lini wydechowej bez pułapki wodnej, wykonany z materiału MicroCell, odporny na zagniecenia/uszkodzenia (materiał pozwalający na eliminację skroplin w gałęzi wydechowej poprzez zastosowanie technologii membrany przepuszczalnej i odparowywującej nadmiar wilgoci na zewnątrz drenu), w komplecie dren proxymalny - część Y obrotowa oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu; posiadający komplet adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów, jak również do podłączenia urządzenia do podawania tlenku azotu. Wejście w grzałce na linii wdechowej musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temperatury stosowanego również do modelu nawilżacza MR 850 Fisher&Paykel. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć komplet tj. znajdować się w jednym opakowaniu. Układ przeznaczony dla pracy respiratora przy przepływie > 4L/min. Elastyczność układu zalecana do stosowania podczas wykorzystania funkcji oscylacyjnej respiratora. Produkt zalecany do użytku przez 7 dni, co zapewnia optymalne odprowadzanie nadmiaru wilgoci oraz optymalną elastyczność. Przejście na CPAP: + Generator umożliwiający podłączenie noworodka do układu oddechowego, linia wydechowa połączona z generatorem poprzez przegub obrotowy, mocowany do czapki za pomocą tasiemek. Końcówka donosowa łącząca generator z noworodkiem, 3 szt. w komplecie w różnych rozmiarach. Produkt zalecany do użytku przez 7 dni, co zapewnia optymalne odprowadzanie nadmiaru wilgoci oraz optymalną elastyczność. Adapter 10 cm + adapter łączący respirator z komorą nawilżacza o długości 56 cm. Terapia wysokim przepływem Układ oddechowy jednorazowego użytku do HFNC,o długości 175 cm. posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej; w kpl. ciśnieniowa zastawka nadmiarowa. Przepływ gazów w zakresie 0,5 – 25 L/min. 

Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, tak aby umożliwiło podłączenie czujnika temperatury, stosowanego również do modelu nawilżaczy serii MR 800 firmy Fisher&Paykel, 

Wyprofilowana końcówka układu oddechowego w jego wewnętrznej części, zapewniająca pewne i bezpieczne połączenie kaniul donosowych serii OPT firmy Fisher&Paykel, charakteryzujące się wyraźnym „kliknięciem” podczas montażu.Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć komplet tj. znajdować się w jednym opakowaniu. Produkt zalecany do użytku przez 7 dni, co zapewnia optymalną pracę grzałki oraz optymalną elastyczność ramienia. Układ zawierający kaniulę Kaniula nosowa do HFNC z przylepcem i rzepem do repozycji, przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi serii RT330, firmy Fisher&Paykel. Rzep, przylepiec oraz kaniula stanowią komplet, kaniula i rzep są zespolone i nierozerwalne. Przylepiec będący w komplecie stanowi część wymienną i jest bezpieczny dermatologicznie. Kaniula wyposażona w dwa odrębne dreny wzmocnione sprężynką, aby zminimalizować ryzyko zagniecenia. Dreny wykonane z oddychającego materiału odparowującego nadmiar wilgoci. Dreny złączone kaniulą z rzepem, rozdzielone przegrodą zapewniającą odrębne przepływy oraz zabezpieczające przed wystąpieniem turbulencji mieszanki gazów medycznych wewnątrz kaniuli. Możliwość rozłączenia kaniuli i wentylowania pacjenta jednym nozdrzem. Przyłącze kaniuli zapewniające pewne i bezpieczne mocowanie wewnątrz układu oddechowego, charakteryzujące się „kliknięciem” przy prawidłowym podłączeniu. 

do pozycji nr 4 kaniul o poniższych parametrach; 

Kaniula nosowa do HFNC z przylepcem i rzepem do repozycji, przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi z gniazdem do ich mocowania. 

Rzep, przylepiec oraz kaniula stanowią komplet, kaniula i rzep są zespolone i nierozerwalne. Przylepiec będący w komplecie stanowi część wymienną i jest bezpieczny dermatologicznie. Kaniula wyposażona w dwa odrębne dreny wzmocnione sprężynką, aby zminimalizować ryzyko zagniecenia. Dreny wykonane z oddychającego materiału odparowującego nadmiar wilgoci. Dreny złączone kaniulą z rzepem, rozdzielone przegrodą zapewniającą odrębne przepływy oraz zabezpieczające przed wystąpieniem turbulencji mieszanki gazów medycznych wewnątrz kaniuli. Możliwość rozłączenia kaniuli i wentylowania pacjenta jednym nozdrzem. Przyłącze kaniuli zapewniające pewne i bezpieczne mocowanie wewnątrz układu oddechowego, charakteryzujące się „kliknięciem” przy prawidłowym podłączeniu. 

Produkt zalecany do użytku przez 7 dni, co zapewnia optymalne odprowadzanie nadmiaru wilgoci oraz optymalną elastyczność nosków kaniuli. 

do pozycji nr 7 układu o poniższych parametrach; 

Układ oddechowy jednorazowego użytku do respiratorów, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej i pułapkę wodną na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech; w kpl. dren proksymalny; część Y obrotowa oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu; posiadający kpl. adapterów umożliwiających stosowanie układu do respiratorów Baby Log i Bear Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiało podłączenie czujnika temp. stosowanego również do modelu nawilżacza MR850 firmy Fisher&Paykel. Komora z automatycznym pobieraniem wody, posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Posiadająca zintegrowany, nierozłączalny dren zaopatrzony w nakłuwacz z systemem odpowietrzającym. Produkt mikrobiologicznie czysty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 10

PYTANIE DO PAKIETU 7 pozycja nr 1 

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji oraz utworzenie odrębnego pakietu, wydzielenie pozwoli wystartować większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 11
Część nr 11, pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz dla noworodków o długości 45cm? 

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza przedłużacza dla noworodków o długości 45cm oraz nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr 3 z pakietu nr 11.
Pytanie 12

Część nr 12, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści koreczek do dezynfekcji portów bezigłowych o poniższym opisie: 

• Obudowa termozamykanego koreczka wykonana z polietylenu o dużej gęstości (HDPE) 

• Wkład wypełniający wnętrze koreczka wykonany z przędzy PP/PE 

• Specjalny kształt wacika-gąbki umożliwia dokładne czyszczenie i dezynfekcję powierzchni portu podczas wykonywania ruchów obrotowych 

• Gąbka (wkład) nasączona 2%Chlorheksydyną i 70% alkoholem izopropylowym, o szerokim spektrum działania przeciw bakteriom, grzybom, pleśniom, prątkom, wirusom, w tym HIV, HBV i HCV 

• Pozostałość diglukonianu chlorheksydyny na powierzchni, po odparowaniu nośnika alkoholowego, pozwala na utrzymanie początkowego poziomu aseptycznego przez długi czas 

• Jednorazowego użytku 

• Bez lateksu 

• Bez ftalanów 

• Sterylny, sterylizowany radiacyjnie 

• Opakowanie jednostkowe zabezpieczone folią aluminiową

Odpowiedź: Pytanie jest nieprecyzyjne i Zamawiający nie rozumie co oznacza „przez długi czas”.
Pytanie 13
Dotyczy: Część 17 poz. 1 ,2 

Czy Zamawiający dopuści w część 17 poz.1, 2 zamiennik kompatybilny z czujnikiem Nihon Kohden. 

Prosimy o podanie numerów katalogowych dotychczas użytkowanych czujników saturacji i przewodów posiadanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający korzystał dotychczas z adapterów JL-900P oraz czujników TL-220T.
Pytanie 14

Dotyczy Części 3 

Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby akcesoria były oryginalne i objęte prawem patentowym, ponieważ technologia pomiaru SpO2 nie jest już chroniona patentem, a obecny zapis wprost koliduje z art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 29 ust. 2 Ustawy pzp. Czy w związku z powyższym, Zamawiający dopuści akcesoria w pełni kompatybilne ze sprzętem wymaganym przez Zamawiającego wraz z oświadczeniem producenta zaoferowanych czujników o ich kompatybilności z technologią Masimo?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Według aktualnej wiedzy, nie jest prawdą, że technologia pomiaru saturacji Masimo nie jest już objęta prawem patentowym.
Pytanie 15

Dotyczy części nr 3 

Zapis w SIWZ nie do końca jest jasny, dlatego prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający ma na myśli Oświadczenie o oryginalności, kompatybilności i prawie patentowym, wystawione przez Producenta czujników Masimo SET - Firmę Masimo (Niektórzy Oferenci przedstawiają dokumenty katalogowe, twierdząc że jest to wyżej wymienione Oświadczenie)

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje Oświadczenia o oryginalności, kompatybilności i prawie patentowym, wystawione przez producenta czujników Masimo S.E.T.
Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji w zakresie pkt 6.5.1.
Zgodnie z dokonaną modyfikacją pkt 6.5.1. otrzymuje następujące brzmienie: 
6.5.1. Dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego:

6.5.1.1. Materiałów firmowych – np. folderów, katalogów, materiałów informacyjnych, kart charakterystyki, ulotek, instrukcji lub wyciągu z instrukcji, dokumentacji technicznej, świadectw rejestracji, oświadczeń producenta – potwierdzających, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (parametry graniczne).

Wskazane jest zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych, których części i pozycji (wynikających z załącznika nr 1a do specyfikacji) przedstawiony materiał dotyczy.

6.5.1.2.
Oświadczenia o oryginalności, kompatybilności i prawie patentowym, wystawione przez producenta czujników Masimo S.E.T. (dotyczy części 3 poz. 1);

6.5.1.3.
Próbki oferowanych wyrobów w następujących częściach i ilościach:

(…)

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść arkusza cenowego w zakresie części 3 poz. 1 poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 16

Część 4 

Poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie bardzo dobrej jakości zamienników oryginalnych czujników, używanych obecnie w wielu szpitalach. 

Prosimy o dopuszczenie czujnika od dł. kabla 0,9 m wpinanego do kabla przedłużającego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w/w przypadkach.
Pytanie 17
Część 17 

Poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie bardzo dobrej jakości zamienników oryginalnych czujników, używanych obecnie w wielu szpitalach. 

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje czujników jedno czy wielorazowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający oczekuje czujników wielorazowych.
Pytanie 18
Część 19 

Poz. 2 

Prosimy o wydzielenie pozycji 2 do osobnej części, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 19

Część 19 

Poz. 1 

Prosimy o podanie, czy chodzi o przewody z końcówką DIN? 
Odpowiedź: Tak, chodzi o przewody z końcówką DIN.
Zamawiający oczekuje ofert z końcówkami kompatybilnymi ze stosowanymi wtyczkami                             w kardiomonitorach.

Pytanie 20

Część 19 

Poz. 3 

Prosimy o podanie, czy chodzi o mankiety z końcówką luer-record?

Odpowiedź: Zamawiający nie stosuje mankietów z końcówką luer lock. Aktualnie użytkowane makiety jednorazowe nie posiadają końcówki z dodatkowym rantem i zatrzaskiem. Są proste.
Pytanie 21
Część 19 

Poz. 4 

Prosimy o wydzielenie pozycji 4 do osobnej części, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 22
Część 9 poz.1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluszek dla dzieci do 2kg o poniższych parametrach: 

- elastyczne uszy w tylnej części wyrobu zamiast elastycznych ściągaczy taliowych 

- długość całkowita: 310mm 

- długość wkładu chłonnego: 230mm 

- całkowita szerokość: 250mm 

- szerokość wkładu chłonnego (przód-tył-przód): 95-65-95mm 

- masa nie mniej niż 13,3 g 

- chłonność nie mniej niż 220g?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 23
Część 9 poz.2. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluszek dla dzieci do 2-5kg o poniższych parametrach: 

- elastyczne uszy w tylnej części wyrobu zamiast elastycznych ściągaczy taliowych 

- długość całkowita: 380mm 

- długość wkładu chłonnego: 300mm 

- całkowita szerokość: 290mm 

- szerokość wkładu chłonnego (przód-tył-przód) 100-85-100mm 

- masa nie mniej niż 19,5g 

- chłonność nie mniej niż 390g?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 24
Część 9 poz.3. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluszek dla dzieci do 3-6kg o poniższych parametrach: 

- elastyczne uszy w tylnej części wyrobu zamiast elastycznych ściągaczy taliowych 

- długość całkowita: 390mm 

- długość wkładu chłonnego: 320mm 

- całkowita szerokość: 290mm 

- szerokość wkładu chłonnego (przód-tył-przód) 110-85-110mm 

- masa nie mniej niż 23,1g 

- chłonność nie mniej niż 490g?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 25
Część 9 poz.4. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluszek dla dzieci do 5-9kg o poniższych parametrach: 

- elastyczne uszy w tylnej części wyrobu zamiast elastycznych ściągaczy taliowych 

- długość całkowita: 435mm 

- długość wkładu chłonnego: 330mm 

- całkowita szerokość: 310mm 

- szerokość wkładu chłonnego (przód-tył-przód) 110-85-110mm 

- masa nie mniej niż 25,5g 

- chłonność nie mniej niż 560g?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 26
Część 9 poz.5. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluszek dla dzieci do 8-18kg o poniższych parametrach: 

- elastyczne uszy w tylnej części wyrobu zamiast elastycznych ściągaczy taliowych 

- długość całkowita: 475mm 

- długość wkładu chłonnego: 360mm 

- całkowita szerokość: 320mm 

- szerokość wkładu chłonnego (przód-tył-przód) 110-90-110mm 

- masa nie mniej niż 29,9g 

- chłonność nie mniej niż 715g?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 27
Część 9 poz.6. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluszek dla dzieci do 9-20kg o poniższych parametrach: 

- elastyczne uszy w tylnej części wyrobu zamiast elastycznych ściągaczy taliowych 

- długość całkowita: 475mm 

- długość wkładu chłonnego: 360mm 

- całkowita szerokość: 320mm 

- szerokość wkładu chłonnego (przód-tył-przód): 110-90-110mm 

- masa nie mniej niż 30,6g 

- chłonność nie mniej niż 725g?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 28
Część 9 poz.7. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluszek dla dzieci do 12-25kg o poniższych parametrach: 

- elastyczne uszy w tylnej części wyrobu zamiast elastycznych ściągaczy taliowych 

- długość całkowita: 500mm 

- długość wkładu chłonnego: 400mm 

- całkowita szerokość: 335mm 

- szerokość wkładu chłonnego (przód-tył-przód) 120-90-120mm 

- masa nie mniej niż 33,2g 

- chłonność nie mniej niż 800g?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 29
Co Zamawiający rozumie przez niewykonanie umowy uprawniające Zamawiającego do żądania kary umownej na podstawie § 7 ust. 2 umowy? Czy chodzi o zupełny brak choćby częściowej realizacji umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że § 7 ust. 2 umowy znajdzie zastosowanie w przypadku nie przystąpienia do realizacji umowy. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania, do więcej niż 1 części, zostanie wyłoniony ten sam Wykonawca, §7 ust. 2 Umowy znajdzie zastosowanie w odniesieniu do konkretnej części, której dotyczy umowa, a której Wykonawca nie wykonuje
Pytanie 30
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 wzoru umowy słowa „10% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1” zostały zastąpione słowami „10% wartości brutto niewykonanej części umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 31
Jakie konkretnie nienależyte wykonanie umowy będzie uważane za uprawniające Zamawiającego do żądania kary umownej na podstawie § 7 ust. 3 umowy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że z uwagi na przedmiot umowy nie jest w stanie podać katalogu zamkniętego przypadków  nienależytego wykonania umowy. Wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 32
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 3 wzoru umowy słowa „10% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1” zostały zastąpione słowami „10% wartości brutto części umowy wykonanej nienależycie”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 33
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 4 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 34
Dotyczy pakietu 17 

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 17 poz. 1 pod pojęciem oryginalny miał na myśli czujnik saturacji tego samego producenta, co urządzenie, do którego jest on dedykowany?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje zaoferowania czujników zalecanych przez producenta urządzenia. 
Pytanie 35
Dotyczy pakietu 17 

Pytanie nr 2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 17 poz. 1 wymaga zaoferowania czujnika wielorazowego czy delikatnego czujnika jednopacjentowego (jednorazowego) zgodnie z opisami zamieszczonymi poniżej?
Czujnik saturacji wielorazowy Nihon Kohden – 

- nr kat. P225G: 

- Sonda SpO2 BluPRO®, dla noworodków (poniżej 3 kg) na podbicie, dziecko/dorosły (powyżej 3 kg) na palec (ręki/nogi), 

- długość przewodu: 1.6 m, 

- wielokrotnego użytku 

Czujnik saturacji jednorazowy (czujnik jednego pacjenta) Nihon Kohden: 

- Nr kat. P205: 

- Uniwersalna sonda SpO2, 

- długość przewodu: 2.0 m, 

- noworodki (< 3 kg) podbicie, dziecko/dorosły (> 3 kg) palec, 

- mocowane przy użyciu P260A/B lub P256, 

- jednorazowe, 

- dla delikatnej skóry

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania czujników wielorazowych typu Y.
Pytanie 36
W przypadku wyboru czujnika saturacji jednego pacjenta (jednorazowego) czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czujników w oryginalnym zbiorczym opakowaniu producenta 1op. = 5 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania czujników wielorazowych typu Y.
Pytanie 37
Pakiet 10 Poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu podłączeniowego z zaworem bezigłowym, działającego 

w systemie zamkniętym, z filtrem z możliwością utrzymania do 96 godzin z membraną o wielkości porów 0,2 mikrona, do usuwania wszystkich skażeń mikrobiologicznych związanych z nimi endotoksyn, cząstek stałych i ciekłych oraz powietrza z dodatkowym portem dostępu w linii bez filtra (zawiera zawór bezigłowy z płaską powierzchnią do dezynfekcji) linia z filtrem nie zdatna do podaży krwi i preparatów krwiopochodnych, o długości 24 cm, bez zacisków, nad portem do dostrzyknięć zawór jednokierunkowy uniemożliwiający cofanie się krwi w kierunku od pacjenta do drenu, koniec dystalny z łączem obrotowym.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 38
Pakiet 10 Poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu podłączeniowego działającego w systemie zamkniętym, podwójnie rozgałęzionego z dodatkowym portem do dostrzyknięć, z możliwością utrzymania do 96 godzin z membraną o wielkości porów 0,2 mikrona, do wszystkich skażeń mikrobiologicznych związanych z nimi endotoksyn, cząstek stałych i ciekłych oraz powietrza, z dodatkowym portem dostępu (zawór z płaską powierzchnią do dezynfekcji) w linii bez filtra. Podwójne rozgałęzienia zabezpieczone zaworem bezigłowym z płaską powierzchnią do dezynfekcji, . Linia z filtrem nie zdatna do podaży krwi i preparatów krwiopochodnych, długość przedłużek: 1x 5 cm, 1x17,7cm i 1x 20 cm, bez zacisków, nad portem do dostrzyknięć zawór jednokierunkowy uniemożliwiający cofanie się krwi w kierunku od pacjenta do drenu, koniec dystalny z łączem obrotowym.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 39
Pakiet 10 Poz. 3 

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra infuzyjnego pracującego w systemie zamkniętym, o małej objętości wypełnienia do stosowania przez 96 godzin, z przedłużkami przed i za filtrem o długości 5±0,5 cm i 10±2 cm, bez DEHP i lateksu. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 40
Pakiet 10 Poz. 3 

2/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra infuzyjnego w systemie zamkniętym do przetaczania płynów, z możliwością użycia do 96 godzin, o małej objętości, z przedłużkami o długości 12,5 cm przed i 5 cm za filtrem, bez DEHP i lateksu
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 41
Pakiet 10 Poz. 3 

3/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu przedłużającego z filtrem infuzyjnym pediatrycznym z możliwością użycia do 96 godzin, filtr mały płaski, z niską objętością wypełnienia, dreny wykonane z PCV bez DEHP o łącznej długości 21 cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Ponadto Zamawiający informuję, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść arkusza cenowego w zakresie części 5 poz. 2 poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

W załączeniu przekazuję zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji.
[image: image1.png]
6
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]