[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 29.07.2019 r.
Numer sprawy: DFP.271.64.2019.SP

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ dostawa materiałów jednorazowego użytku do zabiegów radiologii i neuroradiologii interwencyjnej (DFP.271.64.2019.SP).
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję specyfikację.
Pytanie nr 1:
Prosimy o dopuszczenie w Części nr 6 poz. 2,

Mikrocewnik do wprowadzania stentów do naczyń mózgowych 

cechy: 

 - mikrocewniki o długości całkowitej 158cm i 135cm,

- pokrywane hydrofilnie,
- średnicy zewnętrznej 2,4/2,7 F i średnicy wewn 0,021” kompatybilny z mikroproadnikiem maks. 0,018:

- średnicy zewnętrznej 2,8/2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027", kompatybilny z mikroprowadnikiem maksymalnie 0,021,

- posiadający min. jeden dystalny marker.

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaproponowany mikrocewnik do wprowadzenia stentów do naczyń mózgowych.

W załączeniu przekazuję zmodyfikowany, obowiązujący załącznik nr 1a część nr 6 poz. 2 do specyfikacji.

[image: image1.png]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]