[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 31.07.2019 r.
Numer sprawy: DFP.271.64.2019.SP

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „dostawa materiałów jednorazowego użytku do zabiegów radiologii i neuroradiologii interwencyjnej (DFP.271.64.2019.SP).
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje odpowiedź na pytania wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pytanie nr 1:

Czy w pakiecie nr 4 zamawiający dopuszcza również zamykacz oparty na mechanicznym zamknięciu z użyciem balonu wewnątrz naczynia i zewnątrznaczyniowego uszczelniacza dwuwarstwowego z materiałem hemostatycznym, gdzie pierwsza warstwa aktywnie przywiera do ściany naczynia. System umożliwia zamknięcie naczynia bez pozastawienia czegokolwiek w świetle wewnętrznym arterii. 

Uszczelniacz podlega absobcji w ciągu 30 dni. Zestaw składa się z cewnika balonowego z integralnym uszczelniaczem, strzykawki o pojemności 10 ml. Dostępny w średnicach 5,6,7F oraz zamykacza naczyniowego składającego się z aplikatora i wchłanianej syntetycznej plomby hemostatycznej, nie pozostawiający żadnych elementów wewnątrz naczynia, możliwość użycia koszulki zastosowanej do zabiegu 5,6,7F ?

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza takiego urządzenia.
[image: image1.png]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]