[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia  02.07.2019 r.
Numer sprawy: NSSU.DFP.271.38.2019.SP

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawa wraz z montażem lodówek i chłodziarko – zamrażarek do celów laboratoryjnych przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) (NSSU.DFP.271.38.2019.SP).
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję specyfikację.
Pytanie nr 1
Pytanie dotyczy lodówka wysoka.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lodówkę o głębokości 62,5 cm z uchwytem i pozostałych parametrach jak w SIWZ opis przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza lodówkę o głębokości 62,5 cm z uchwytem i pozostałych parametrach zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 2
Pytanie dotyczy Uf1 lodówka podblatowa.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lodówkę wyposażoną w dwie półki szklane w tym jedna nad wysuwanym pojemnikiem i pozostałych parametrach jak w SIWZ opis przedmiotu zamówienia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza lodówkę wyposażoną w dwie półki szklane w tym jedna nad wysuwanym pojemnikiem i pozostałych parametrach zgodnie z SIWZ.
W załączeniu przekazuję zmodyfikowany, obowiązujący załącznik nr 1a część nr 1 do specyfikacji. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 10 ust. 3 wzoru umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
3. Szpital Uniwersytecki, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zmiany – z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 – postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:

a) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, związanych z procesem uruchomienia i rozpoczęcia działalności w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego, a w szczególności z uwagi na opóźnienia w wykonaniu obowiązków przez inne podmioty zaangażowane w ww. proces, jeżeli ich realizacja ma wpływ na niniejszą Umowę;
b) nazwy Sprzętu w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy;
c) zmiany terminów dostawy i montażu Sprzętu, o których mowa w Umowie, w przypadku wystąpienia trudności organizacyjnych związanych z pracą Oddziałów Klinicznych i jednostek Szpitala Uniwersyteckiego, w związku koniecznością wykonywania przez te oddziały i jednostki zadań statutowych Szpitala Uniwersyteckiego,

d) obniżenia kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1, w przypadku obniżenia cen jednostkowych Sprzętu lub w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług,
e) zastąpienia Sprzętu (zgodnie z przedmiotem Umowy) dotychczas dostarczanego w ramach realizacji niniejszej Umowy, Sprzętem (zgodnie z przedmiotem Umowy) o wyższej jakości, w przypadku dostępności na rynku takiego Sprzętu (zgodnie z przedmiotem Umowy), pod warunkiem, iż cena nie ulegnie zwiększeniu;
f) *podwykonawstwa, o którym mowa w § 4a, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy11.
11 § 10 ust. 3 lit.f) ma zastosowanie w przypadku złożenia w ofercie przez Wykonawcę oświadczenia, w jakim zakresie zamierza w trakcie realizacji umowy skorzystać z usług podwykonawców.


[image: image1.png]
2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]