[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Nr sprawy: NSSU.DFP.271.42.2019.KK 



                 Kraków, dnia 28.06.2019 r.
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem w salach konferencyjnych/ odpraw/ seminaryjnych/ wykładowych/ pomieszczeniach szkoleniowych w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) systemu audiowizualnego.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1 
Czy zamawiający dopuszcza także projektory wykonane w bezfiltrowej technologii DLP, tym samym nie posiadające nieorganicznych paneli LCD?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na projektory wykonane w bezfiltrowej technologii DLP. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji. 
Pytanie 2 
Czy waga projektora może mieścić się w limicie do 11 kg netto?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapis w punkcie 1.22 Tabeli 1 załącznika nr 6 do specyfikacji, który brzmi: „Waga max. 9 kg”.
Informuję, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie par 17 ust. 3 lit b).  wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 15 do specyfikacji. 
W załączeniu przekazuję zmodyfikowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 15 do specyfikacji. 
[image: image1.png]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]