[image: image1.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok






Kraków, dnia 2.07.2019 r.

 Nr sprawy: NSSU.DFP.271.23.2019.AM
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia medyczno-laboratoryjnego strefy gorącej i zimnej pracowni PET oraz doposażenia - medycyna nuklearna, przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz 
z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję specyfikację.

Pytanie 1

Dotyczy załącznika nr 1a 
Część 1 pozycja 2 
Lp nr 19: "Miernik mocy dawki z funkcją rozpoznawania izotopów stosowanych w medycynie nuklearnej. Zdolność rozdzielcza w zakresie 2-2,5% (osiągane z detektorem CZT, nie wymaga chłodzenia) czas pracy miernika po naładowaniu akumulatorów min. 8h" 
Czy zamawiający dopuści zdolność rozdzielczą w zakresie 2-3,5% osiągane z detektorem CZT? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2

Dotyczy załącznika nr 1a 

Część 1 pozycja 2 

Lp nr 37: "Zakres promieniowania beta min Eśr>60 keV (Emax w zakresie min. 0,3 MeV do 2 MeV)" 
Czy zamawiający dopuści zakres promieniowania beta dla E max w zakresie 0,3 MeV do 1,8 MeV?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zakres promieniowania beta dla E max w zakresie 0,3 MeV do 1,8 MeV.
Pytanie 3
Dotyczy załącznika nr 3 (wzór umowy - II Zmiana)" 

§ 6, punkt 1: "Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy do dnia 30 października 2019 r., przez co rozumie się w szczególności dostarczenie Sprzętu, jego instalację i uruchomienie na warunkach wskazanych w Umowie, przeprowadzenie Szkolenia podstawowego personelu Szpitala Uniwersyteckiego oraz doręczenie Szpitalowi Uniwersyteckiemu prawidłowo wystawionej faktury 
w tym terminie." 

W związku z faktem, że bardzo dużo urządzeń produkowanych będzie na zamówienie, specjalnie pod zapotrzebowanie szpitala, a termin składania ofert wciąż ulega wydłużeniu (czego efektem jest skrócenie czasu na realizację zamówienia), czy zamawiający dopuści wydłużenie czasu realizacji przedmiotu umowy o 2-3 tygodnie? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że treść wzoru umowy pozostaje bez zmian.

W załączeniu przekazuję: Opis przedmiotu zamówienia – część 1 (stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji) uwzględniający wprowadzone zmiany.

Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 15.07.2019 r. do godz. 11:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2019 r. o godz. 11:30. Pozostałe informacje dotyczące składania 
i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
[image: image1.jpg]
2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


          

[image: image2.jpg][image: image3.jpg]