[image: image1.png]


    [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 24.05.2019 r.
Nr sprawy: NSSU.DFP.271.27.2019.ADB 




Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dzierżawa zintegrowanych systemów analitycznych wraz z kompleksowym systemem informatycznym umożliwiającym obsługę procesu i wymianę danych z systemem LSI dla Zakładu Diagnostyki SU (cz. 1), a także dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dzierżawa modułu biochemicznego i immunochemicznego wraz z kompleksowym systemem informatycznym umożliwiającym obsługę procesu oraz wymianę danych z systemem dla Zakładu Diagnostyki SU w jednej lokalizacji (cz. 2 i 3).  
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji w zakresie pkt 3.1.; 3.2.1.; 6.5.; 13.1.
Zgodnie z dokonaną modyfikacją:
1) pkt 3.1. otrzymuje następujące brzmienie:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dzierżawa zintegrowanych systemów analitycznych wraz z kompleksowym systemem informatycznym umożliwiającym obsługę procesu i wymianę danych z systemem LSI każdy spięty w linię dla Zakładu Diagnostyki SU w dwóch lokalizacjach (cz. 1), a także dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dzierżawa modułu biochemicznego i immunochemicznego wraz z kompleksowym systemem informatycznym umożliwiającym obsługę procesu oraz wymianę danych z systemem dla Zakładu Diagnostyki SU w jednej lokalizacji (cz. 2 i 3).
2) pkt 3.2.1. otrzymuje następujące brzmienie:
3.2.1. W części 1 przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, materiałów kontrolnych                       i zużywalnych oraz dzierżawa zintegrowanych systemów analitycznych wraz z kompleksowym systemem informatycznym umożliwiającym  obsługę procesu i wymianę danych z systemem LSI każdy spięty w linię dla Zakładu Diagnostyki SU w dwóch lokalizacjach.
3) ppkt 6.5.1.2. zostaje wykreślony i w związku z tym pkt 6.5. otrzymuje następujące brzmienie:
6.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów (wezwanie zostanie przekazane wykonawcy poprzez udostępniony przez Zamawiającego kanał elektronicznej komunikacji pod adresem: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/ i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej):
6.5.1. dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego:
6.5.1.1.  Dokumenty - metodyki/instrukcje/ulotki medyczne/specyfikacje produktów  (wykonanie testu, analiza i interpretacja wyniku itd.) do oferowanych produktów potwierdzające, że oferowane produkty są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz potwierdzające oferowane parametry wskazane w załączniku nr 1b i 1c.

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, z dopisaniem punktu z załącznika nr 1b i 1c do specyfikacji, w którym został opisany potwierdzony parametr.
6.5.1.2. Prezentacja w formacie pdf zaproponowanych rozwiązań sprzętowych, z uwzględnieniem przestrzeni roboczych dla pracy personelu;
6.5.1.3. Oświadczenie Wykonawcy dot. posiadania przez oferowane odczynniki materiały kontrolne, materiały zużywalne i sprzęt certyfikatu CE IVD;
6.5.1.4. Oświadczenia, które oferowane odczynniki zawierają w swoim składzie substancje niebezpieczne, w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;
6.5.1.5.   Instrukcji obsługi dzierżawionego sprzętu.
4) w zakresie części 1 parametr oceniany oraz punktacja w poz. 2 ulega modyfikacji a parametr oceniany w poz. 3 zostaje wykreślony. Ponadto nazwa w zakresie części 1 w tabeli dotyczącej kryterium oceny „Jakość” w pkt 13.1. ulega modyfikacji a tabela w tym zakresie otrzymuje następującą postać:
(…)
„Jakość” oceniana będzie w oparciu o następujące parametry (cechy) oferowanych produktów:
	Lp.
	 
	Oceniana cecha/parametr
	Punktacja
	Opis sposobu oceny

	Część 1
	Dzierżawa dwóch zintegrowanych  systemów analitycznych  wraz z kompleksowym systemem informatycznym umożliwiającym obsługę procesu oraz wymianę danych z systemem LSI, składających się z:
1/ modułu preanalitycznego  (sorter - 1 szt., wirówki wolnostojące - 3 szt.),  modułu biochemicznego - 1 szt., modułu  immunochemicznego - 1 szt. i lodówko-zamrażalka do przechowywania próbek krwi - 1 szt.;
Pierwszy system w lokalizacji Kopernika składający się z: modułu preanalitycznego  (sorter - 1 szt. (z opcją wpięcia w linię), modułu biochemicznego - 1 szt., modułu  immunochemicznego - 1 szt., dodatkowo poza systemem lodówko-zamrażarka do przechowywania próbek krwi - 1 szt. i wolnostojące wirówki - 3 szt.
2/ modułu preanalitycznego  (sorter - 2 szt., wirówki wolnostojące - 3 szt.,  wirówki w linii - 2 szt.) i  modułu biochemicznego - 2 szt., modułu  immunochemicznego -  2 lub 3 szt. i modułu postanalitycznego - 1 szt.      Drugi system w lokalizacji Prokocim składający się z: modułu preanalitycznego  (sorter - 2 szt., wirówki w linii - 2 szt.), modułu biochemicznego - 2 lub 3 szt., modułu  immunochemicznego -  2 lub 3 szt. i modułu postanalitycznego - 1 szt. każdy spięty w linię oraz dodatkowo wirówki wolnostojące - 3 szt.                                 każdy spięty w linię wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych dla Zakładu Diagnostyki SU w dwóch lokalizacjach.

	 
 
 
	1
	Modułowość systemu zintegrowanego  polegająca  na rozbudowie o kolejne moduły biochemiczne lub immunochemiczne
	TAK- 10 pkt
NIE – 0 pkt
	Wykonawca otrzyma liczbę punktów zgodnie z przyjętym sposobem punktacji.

	
	2
	Sortery bezpośrednio fizycznie połączone linią do zintegrowanego systemu (dotyczy lokalizacji Kopernika)
	TAK-10 pkt 20 pkt
NIE – 0 pkt
	Wykonawca otrzyma liczbę punktów zgodnie z przyjętym sposobem punktacji.

	
	3
	Dla  testów TSH , FT3, FT4, a-TG , A-TPO opracowane przez producenta odczynników wartości referencyjne dla  noworodków, dzieci oraz kobiet ciężarnych  w poszczególnych trymestrach.
	TAK-20 pkt
NIE – 0 pkt

	Wykonawca otrzyma liczbę punktów zgodnie z przyjętym sposobem punktacji.

	
	4
	Test do oznaczania prolaktyny umożliwiający wykrywanie i różnicowanie makroprolaktyny
	TAK-20 pkt
NIE – 0 pkt

	Wykonawca otrzyma liczbę punktów zgodnie z przyjętym sposobem punktacji.

	
	5
	Możliwość oznaczania śródoperacyjnego PTH: czas oznaczania <10 min
	TAK- 20 pkt
NIE – 0 pkt

	Wykonawca otrzyma liczbę punktów zgodnie z przyjętym sposobem punktacji.

	
	6
	Regularna prewencyjna kontrola poprawności działania Systemu poprzez kontrolę zdarzeń (logów) mającą na celu zapobieganie powstawaniu awarii Systemu w szczególności w zakresie monitoringu
a. Procesów bazy danych
b. Procesów systemu operacyjnego
c. Procesów zasobów sprzętowych
	TAK-10 pkt
NIE – 0 pkt

	Wykonawca otrzyma liczbę punktów zgodnie z przyjętym sposobem punktacji.

	
	7
	Dostarczenie narzędzi diagnostycznych umożliwiających śledzenie procesów wymiany pomiędzy Systemami.
	TAK- 5 pkt
NIE – 0 pkt

	Wykonawca otrzyma liczbę punktów zgodnie z przyjętym sposobem punktacji.

	
	8
	Możliwość dostępu do danych (tryb tylko do odczytu) zawartych w bazie danych za pośrednictwem narzędzi dostarczonych przez Wykonawcę.
	TAK-5 pkt
NIE – 0 pkt

	Wykonawca otrzyma liczbę punktów zgodnie z przyjętym sposobem punktacji.


(…)
Ponadto, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż Zamawiający modyfikuje treść formularza cenowego (załącznik nr 1 do specyfikacji), arkusza cenowego w zakresie części 1 (załącznik nr 1a do specyfikacji), wymagania graniczne w zakresie części 1, 2 i 3 (załącznik nr 1b do specyfikacji) oraz parametry w kryterium oceny „Jakość” w zakresie części 1 (załącznik nr 1c do specyfikacji). 
W załączeniu przekazuję zmieniony, obowiązujący załącznik nr 1, załącznik 1a do specyfikacji w zakresie części 1, załącznik nr 1b w zakresie części 1, 2 i 3 oraz załącznik nr 1c do specyfikacji w zakresie części 1. Ponadto w załączeniu przekazuję zmieniony, obowiązujący wzór umowy w zakresie części 1, 2, 3 (załącznik nr 3 do specyfikacji).
	 


[image: image1.png]
4
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]