[image: image1.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok






Kraków, dnia 17.04.2019 r.

 Nr sprawy: NSSU.DFP.271.12.2019.BM
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów narzędzi chirurgicznych 
(z kontenerami), przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz ze szkoleniem personelu.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję specyfikację.

Pytanie 1 
SIWZ , 3. 4 Opis przedmiotu zamówienia
Czy Zamawiający dopuści wyroby pomocnicze takie jak miski, kubki, pudełka na igły itp. wykonane ze stali nierdzewnej nie będące wyrobami medycznymi.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i w związku z tym zmodyfikowane zostają zapisy Specyfikacji oraz formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji. 
Punkt 3.4. Specyfikacji otrzymuje brzmienie:

„3.4.   Oferowany sprzęt musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (z wyjątkiem wyrobów pomocniczych takich jak miski, kubki, pudełka na igły itp. wykonane ze stali nierdzewnej)”.
Punkt 5 w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji otrzymuje brzmienie: 

„5. Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt jest wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010 r. roku o wyrobach medycznych (z wyjątkiem wyrobów pomocniczych takich jak miski, kubki, pudełka na igły itp. wykonane ze stali nierdzewnej). Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski”.

Zmianie ulega § 3 pkt 4) wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie, zgodne z poniższym: 

„Wykonawca oświadcza, że:

4) Sprzęt jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Polski, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (nie dotyczy wyrobów pomocniczych)  oraz posiada certyfikat lub deklarację zgodności CE – dotyczy wyrobów medycznych.”
Pytanie 2 
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a, WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE, Wymagania ogólne (konstrukcyjne, materiałowe i inne)
Poz. 7
Czy Zamawiający potwierdzi tolerancję dopuszczoną dla kontenerów sterylizacyjnych +/-10 mm również dla tac i koszy do sterylizacji ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.
Pytanie 3

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a, WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE, Wymagania ogólne (konstrukcyjne, materiałowe i inne)

Poz.12 
Czy Zamawiający dopuści dostarczenie ogólnie dostępnego oryginalnego katalogu producenta narzędzi w języku polskim, angielskim lub niemieckim z zaznaczeniem proponowanych asortymentów. Zaznaczyć należy, że katalogi narzędzi są katalogami obrazkowymi zawierającymi tylko nazwy narzędzi i ich wymiary. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.
Pytanie 4 
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:
Poz. 12

Kontener do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażony w system automatycznego wskaźnika sterylizacji, wanna kontenera bezszwowa wykonana z jednego arkusza stopu aluminium, wyposażona w ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego blokujące się pod kątem 90 stopni w min. 5 kolorach do wyboru, z uchwytami do mocowania plomb i tabliczek identyfikacyjnych po obu stronach kontenera, pokrywa kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Całkowite wymiary kontenera (wanna + pokrywa): długość 267 mm, szerokość 272 mm, wysokość 122 – 164 mm, równoważne wymiarom podanym w SIWZ, z koszem perforowanym na narzędzia z nóżkami stabilizującymi i uchwytami, dostosowanym do rozmiaru kontenera.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.
Pytanie 5 

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 22

Kontener do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażony w system automatycznego wskaźnika sterylizacji, wanna kontenera bezszwowa wykonana z jednego arkusza stopu aluminium, wyposażona w ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego blokujące się pod kątem 90 stopni w min. 5 kolorach do wyboru, z uchwytami do mocowania plomb i tabliczek identyfikacyjnych po obu stronach kontenera, pokrywa kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Całkowite wymiary kontenera (wanna + pokrywa): długość 267 mm, szerokość 272 mm, wysokość 122 – 164 mm, równoważne wymiarom podanym w SIWZ, z koszem perforowanym na narzędzia z nóżkami stabilizującymi i uchwytami, dostosowanym do rozmiaru kontenera.
Poz. 22

Prosimy o określenie wymaganej ilości sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.

Pytanie 6
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 43

Kontener do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażony w system automatycznego wskaźnika sterylizacji, wanna kontenera bezszwowa wykonana z jednego arkusza stopu aluminium, wyposażona w ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego blokujące się pod kątem 90 stopni w min. 5 kolorach do wyboru, z uchwytami do mocowania plomb i tabliczek identyfikacyjnych po obu stronach kontenera, pokrywa kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Całkowite wymiary kontenera (wanna + pokrywa): długość 553 mm, szerokość 272 mm, wysokość 122 – 164 mm, równoważne wymiarom podanym w SIWZ, z koszem perforowanym na narzędzia z nóżkami stabilizującymi i uchwytami, dostosowanym do rozmiaru kontenera.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi. 

 
Pytanie 7

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 82

Kontener do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażony w system automatycznego wskaźnika sterylizacji, wanna kontenera bezszwowa wykonana z jednego arkusza stopu aluminium, wyposażona w ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego blokujące się pod kątem 90 stopni w min. 5 kolorach do wyboru, z uchwytami do mocowania plomb i tabliczek identyfikacyjnych po obu stronach kontenera, pokrywa kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Całkowite wymiary kontenera (wanna + pokrywa): długość 448 mm, szerokość 272 mm, wysokość 122 – 164 mm, równoważne wymiarom podanym w SIWZ, z koszem perforowanym na narzędzia z nóżkami stabilizującymi i uchwytami, dostosowanym do rozmiaru kontenera.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.

Pytanie 8

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 113

Kontener do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażony w system automatycznego wskaźnika sterylizacji, wanna kontenera bezszwowa wykonana z jednego arkusza stopu aluminium, wyposażona w ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego blokujące się pod kątem 90 stopni w min. 5 kolorach do wyboru, z uchwytami do mocowania plomb i tabliczek identyfikacyjnych po obu stronach kontenera, pokrywa kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Całkowite wymiary kontenera (wanna + pokrywa): długość 267 mm, szerokość 272 mm, wysokość 122 – 164 mm, równoważne wymiarom podanym w SIWZ, z koszem perforowanym na narzędzia z nóżkami stabilizującymi i uchwytami, dostosowanym do rozmiaru kontenera.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.
 
Pytanie 9

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 147

Kontener do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażony w system automatycznego wskaźnika sterylizacji, wanna kontenera wykonana z aluminium, wyposażona w ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego blokujące się pod kątem 90 stopni w kolorze niebieskim, z uchwytami do mocowania tabliczek identyfikacyjnych, pokrywa kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Całkowite wymiary kontenera (wanna + pokrywa): długość 448 mm, szerokość 272 mm, wysokość 164 mm, równoważne wymiarom podanym w SIWZ, z 2 tabliczkami identyfikacyjnymi w kolorze niebieskim.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.
Pytanie 10

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 194

Kontener do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażony w system automatycznego wskaźnika sterylizacji, wanna kontenera wykonana z aluminium, wyposażona w ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego blokujące się pod kątem 90 stopni w kolorze niebieskim, z uchwytami do mocowania tabliczek identyfikacyjnych, pokrywa kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Całkowite wymiary kontenera (wanna + pokrywa): długość 448 mm, szerokość 272 mm, wysokość 164 mm, równoważne wymiarom podanym w SIWZ, z 2 tabliczkami identyfikacyjnymi z mocowaniem w kolorze niebieskim. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.

Pytanie 11

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 233

Kontener do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażony w system automatycznego wskaźnika sterylizacji, wanna kontenera wykonana z aluminium, wyposażona w ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego blokujące się pod kątem 90 stopni w kolorze niebieskim, z uchwytami do mocowania tabliczek identyfikacyjnych, pokrywa kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Całkowite wymiary kontenera (wanna + pokrywa): długość 448 mm, szerokość 272 mm, wysokość 164 mm, równoważne wymiarom podanym w SIWZ, z 2 tabliczkami identyfikacyjnymi z mocowaniem w kolorze niebieskim. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.

Pytanie 12

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 240

Kontener do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażony w system automatycznego wskaźnika sterylizacji, wanna kontenera wykonana z aluminium, wyposażona w ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego blokujące się pod kątem 90 stopni w kolorze niebieskim, z uchwytami do mocowania tabliczek identyfikacyjnych, pokrywa kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Całkowite wymiary kontenera (wanna + pokrywa): długość 448 mm, szerokość 272 mm, wysokość 164 mm, równoważne wymiarom podanym w SIWZ, z 2 tabliczkami identyfikacyjnymi z mocowaniem w kolorze niebieskim. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.
Pytanie 13

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 270

Kontener do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażony w system automatycznego wskaźnika sterylizacji, wanna kontenera wykonana z aluminium, wyposażona w ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego blokujące się pod kątem 90 stopni w kolorze niebieskim, z uchwytami do mocowania tabliczek identyfikacyjnych, pokrywa kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Całkowite wymiary kontenera (wanna + pokrywa): długość 448 mm, szerokość 272 mm, wysokość 164 mm, równoważne wymiarom podanym w SIWZ, z 2 tabliczkami identyfikacyjnymi z mocowaniem w kolorze niebieskim.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.
 
Pytanie 14
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 333
Kontener do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażony w system automatycznego wskaźnika sterylizacji, wanna kontenera wykonana z aluminium, wyposażona w ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego blokujące się pod kątem 90 stopni w kolorze niebieskim, z uchwytami do mocowania tabliczek identyfikacyjnych, pokrywa kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Całkowite wymiary kontenera (wanna + pokrywa): długość 553 mm, szerokość 272 mm, wysokość 164 mm, równoważne wymiarom podanym w SIWZ, z 2 tabliczkami identyfikacyjnymi z mocowaniem w kolorze niebieskim. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.

Pytanie 15

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 365

Kontener do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażony w system automatycznego wskaźnika sterylizacji, wanna kontenera wykonana z aluminium, wyposażona w ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego blokujące się pod kątem 90 stopni w kolorze niebieskim, z uchwytami do mocowania tabliczek identyfikacyjnych, pokrywa kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Całkowite wymiary kontenera (wanna + pokrywa): długość 448 mm, szerokość 272 mm, wysokość 164 mm, równoważne wymiarom podanym w SIWZ, z 2 tabliczkami identyfikacyjnymi z mocowaniem w kolorze niebieskim. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.

Pytanie 16

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 438

Czy w celu zachowania standardów przechowywania i sterylizacji narzędzi tak jak w pozostałych zestawach narzędzi Zamawiający oczekuje zaoferowania do tac poz. 438, 439, 440 kontenerów sterylizacyjnych dostosowanych do wielkości tacy?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia. 


Pytanie 17

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 496

Kontener do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażony w system automatycznego wskaźnika sterylizacji, wanna kontenera wykonana z aluminium, wyposażona w ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego blokujące się pod kątem 90 stopni w kolorze pomarańczowym, z uchwytami do mocowania tabliczek identyfikacyjnych, pokrywa kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Całkowite wymiary kontenera (wanna + pokrywa): długość 553 mm, szerokość 272 mm, wysokość 164 mm, równoważne wymiarom podanym w SIWZ, z 2 tabliczkami identyfikacyjnymi z mocowaniem w kolorze pomarańczowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.
Pytanie 18

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 517

Kontener do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażony w system automatycznego wskaźnika sterylizacji, wanna kontenera wykonana z aluminium, wyposażona w ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego blokujące się pod kątem 90 stopni w kolorze pomarańczowym, z uchwytami do mocowania tabliczek identyfikacyjnych, pokrywa kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Całkowite wymiary kontenera (wanna + pokrywa): długość 267 mm, szerokość 272 mm, wysokość 122 mm, równoważne wymiarom podanym w SIWZ, z 2 tabliczkami identyfikacyjnymi z mocowaniem w kolorze pomarańczowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.

Pytanie 19

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 561
Kontener do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażony w system automatycznego wskaźnika sterylizacji, wanna kontenera wykonana z aluminium, wyposażona w ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego blokujące się pod kątem 90 stopni w kolorze pomarańczowym, z uchwytami do mocowania tabliczek identyfikacyjnych, pokrywa kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Całkowite wymiary kontenera (wanna + pokrywa): długość 553 mm, szerokość 272 mm, wysokość 164 mm, równoważne wymiarom podanym w SIWZ, z 2 tabliczkami identyfikacyjnymi z mocowaniem w kolorze pomarańczowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.
Pytanie 20

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 605

Kontener do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażony w system automatycznego wskaźnika sterylizacji, wanna kontenera wykonana z aluminium, wyposażona w ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego blokujące się pod kątem 90 stopni w kolorze pomarańczowym, z uchwytami do mocowania tabliczek identyfikacyjnych, pokrywa kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Całkowite wymiary kontenera (wanna + pokrywa): długość 448 mm, szerokość 272 mm, wysokość 164 mm, równoważne wymiarom podanym w SIWZ, z 2 tabliczkami identyfikacyjnymi z mocowaniem w kolorze pomarańczowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.
 
Pytanie 21

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 643

Kontener do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażony w system automatycznego wskaźnika sterylizacji, wanna kontenera wykonana z aluminium, wyposażona w ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego blokujące się pod kątem 90 stopni w kolorze pomarańczowym, z uchwytami do mocowania tabliczek identyfikacyjnych, pokrywa kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Całkowite wymiary kontenera (wanna + pokrywa): długość 267 mm, szerokość 272 mm, wysokość 122 mm, równoważne wymiarom podanym w SIWZ, z 2 tabliczkami identyfikacyjnymi z mocowaniem w kolorze pomarańczowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.
 
Pytanie 22

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 750

KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z POKRYWKĄ WYMIARY 277 x 172 x 51 MM 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.
Pytanie 23

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 751

Kontener do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wanna kontenera wykonana z aluminium, pokrywa kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze szarym z uchwytami do mocowania tabliczek identyfikacyjnych. Całkowite wymiary kontenera (wanna + pokrywa): długość 310 mm, szerokość 189 mm, wysokość 90 mm, równoważne wymiarom podanym w SIWZ, z 2 tabliczkami identyfikacyjnymi z ramką w kolorze pomarańczowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.
Pytanie 24
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 854

Kontener do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażony w system automatycznego wskaźnika sterylizacji, wanna kontenera bezszwowa wykonana z jednego arkusza stopu aluminium, wyposażona w ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego blokujące się pod kątem 90 stopni w min. 5 kolorach do wyboru, z uchwytami do mocowania plomb i tabliczek identyfikacyjnych po obu stronach kontenera, pokrywa kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Całkowite wymiary kontenera (wanna + pokrywa): długość 553 mm, szerokość 272 mm, wysokość 143 – 164 mm, równoważne wymiarom podanym w SIWZ, z koszem perforowanym na narzędzia z nóżkami stabilizującymi i uchwytami, dostosowanym do rozmiaru kontenera.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.

Pytanie 25
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 884

Kontener do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażony w system automatycznego wskaźnika sterylizacji, wanna kontenera bezszwowa wykonana z jednego arkusza stopu aluminium, wyposażona w ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego blokujące się pod kątem 90 stopni w min. 5 kolorach do wyboru, z uchwytami do mocowania plomb i tabliczek identyfikacyjnych po obu stronach kontenera, pokrywa kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Całkowite wymiary kontenera (wanna + pokrywa): długość 448 mm, szerokość 272 mm, wysokość 143 – 164 mm, równoważne wymiarom podanym w SIWZ, z koszem perforowanym na narzędzia z nóżkami stabilizującymi i uchwytami, dostosowanym do rozmiaru kontenera.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.

Pytanie 26
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 911

Kontener do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażony w system automatycznego wskaźnika sterylizacji, wanna kontenera bezszwowa wykonana z jednego arkusza stopu aluminium, wyposażona w ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego blokujące się pod kątem 90 stopni w min. 5 kolorach do wyboru, z uchwytami do mocowania plomb i tabliczek identyfikacyjnych po obu stronach kontenera, pokrywa kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Całkowite wymiary kontenera (wanna + pokrywa): długość 553 mm, szerokość 272 mm, wysokość 143 – 164 mm, równoważne wymiarom podanym w SIWZ, z koszem perforowanym na narzędzia z nóżkami stabilizującymi i uchwytami, dostosowanym do rozmiaru kontenera. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.

Pytanie 27
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 927
Kontener do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażony w system automatycznego wskaźnika sterylizacji, wanna kontenera bezszwowa wykonana z jednego arkusza stopu aluminium, wyposażona w ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego blokujące się pod kątem 90 stopni w min. 5 kolorach do wyboru, z uchwytami do mocowania plomb i tabliczek identyfikacyjnych po obu stronach kontenera, pokrywa kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Całkowite wymiary kontenera (wanna + pokrywa): długość 448 mm, szerokość 272 mm, wysokość 143 – 164 mm, równoważne wymiarom podanym w SIWZ, z koszem perforowanym na narzędzia z nóżkami stabilizującymi i uchwytami, dostosowanym do rozmiaru kontenera. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.

Pytanie 28
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 938

Kontener do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażony w system automatycznego wskaźnika sterylizacji, wanna kontenera bezszwowa wykonana z jednego arkusza stopu aluminium, wyposażona w ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego blokujące się pod kątem 90 stopni w min. 5 kolorach do wyboru, z uchwytami do mocowania plomb i tabliczek identyfikacyjnych po obu stronach kontenera, pokrywa kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Całkowite wymiary kontenera (wanna + pokrywa): długość 267 mm, szerokość 272 mm, wysokość 143 – 164 mm, równoważne wymiarom podanym w SIWZ, z koszem perforowanym na narzędzia z nóżkami stabilizującymi i uchwytami, dostosowanym do rozmiaru kontenera. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.

Pytanie 29
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 947

Kontener do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażony w system automatycznego wskaźnika sterylizacji, wanna kontenera bezszwowa wykonana z jednego arkusza stopu aluminium, wyposażona w ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego blokujące się pod kątem 90 stopni w min. 5 kolorach do wyboru, z uchwytami do mocowania plomb i tabliczek identyfikacyjnych po obu stronach kontenera, pokrywa kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Całkowite wymiary kontenera (wanna + pokrywa): długość 267 mm, szerokość 272 mm, wysokość 143 – 164 mm, równoważne wymiarom podanym w SIWZ, z koszem perforowanym na narzędzia z nóżkami stabilizującymi i uchwytami, dostosowanym do rozmiaru kontenera.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.
 
Pytanie 30
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 956

Kontener do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażony w system automatycznego wskaźnika sterylizacji, wanna kontenera bezszwowa wykonana z jednego arkusza stopu aluminium, wyposażona w ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego blokujące się pod kątem 90 stopni w min. 5 kolorach do wyboru, z uchwytami do mocowania plomb i tabliczek identyfikacyjnych po obu stronach kontenera, pokrywa kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Całkowite wymiary kontenera (wanna + pokrywa): długość 267 mm, szerokość 272 mm, wysokość 143 – 164 mm, równoważne wymiarom podanym w SIWZ, z koszem perforowanym na narzędzia z nóżkami stabilizującymi i uchwytami, dostosowanym do rozmiaru kontenera.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.
Pytanie 31
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 993

Kontener do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażony w system automatycznego wskaźnika sterylizacji, wanna kontenera wykonana ze stopu aluminium, wyposażona w ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego blokujące się pod kątem 90 stopni w kolorze niebieskim, z uchwytami do mocowania tabliczek identyfikacyjnych po obu stronach kontenera, pokrywa kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Całkowite wymiary kontenera (wanna + pokrywa): długość 448 mm, szerokość 272 mm, wysokość 164 mm, równoważne wymiarom podanym w SIWZ, z 2 tabliczkami identyfikacyjnymi z mocowaniem w kolorze niebieskim. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.

Pytanie 32
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 1025

Kontener do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażony w system automatycznego wskaźnika sterylizacji, wanna kontenera bezszwowa wykonana z jednego arkusza stopu aluminium, wyposażona w ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego blokujące się pod kątem 90 stopni w min. 5 kolorach do wyboru, z uchwytami do mocowania plomb i tabliczek identyfikacyjnych po obu stronach kontenera, pokrywa kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Całkowite wymiary kontenera (wanna + pokrywa): długość 267 mm, szerokość 272 mm, wysokość 122 – 164 mm, równoważne wymiarom podanym w SIWZ, z koszem perforowanym na narzędzia z nóżkami stabilizującymi i uchwytami, dostosowanym do rozmiaru kontenera.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.

 
Pytanie 33
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 1051

Kontener do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażony w system automatycznego wskaźnika sterylizacji, wanna kontenera bezszwowa wykonana z jednego arkusza stopu aluminium, wyposażona w ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego blokujące się pod kątem 90 stopni w min. 5 kolorach do wyboru, z uchwytami do mocowania plomb i tabliczek identyfikacyjnych po obu stronach kontenera, pokrywa kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Całkowite wymiary kontenera (wanna + pokrywa): długość 267 mm, szerokość 272 mm, wysokość 122 – 164 mm, równoważne wymiarom podanym w SIWZ, z koszem perforowanym na narzędzia z nóżkami stabilizującymi i uchwytami, dostosowanym do rozmiaru kontenera.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.

Pytanie 34
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 1082

Kontener do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażony w system automatycznego wskaźnika sterylizacji, wanna kontenera bezszwowa wykonana z jednego arkusza stopu aluminium, wyposażona w ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego blokujące się pod kątem 90 stopni w min. 5 kolorach do wyboru, z uchwytami do mocowania plomb i tabliczek identyfikacyjnych po obu stronach kontenera, pokrywa kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Całkowite wymiary kontenera (wanna + pokrywa): długość 267 mm, szerokość 272 mm, wysokość 122 – 164 mm, równoważne wymiarom podanym w SIWZ, z koszem perforowanym na narzędzia z nóżkami stabilizującymi i uchwytami, dostosowanym do rozmiaru kontenera.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.


Pytanie 35
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 1124

Kontener do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażony w system automatycznego wskaźnika sterylizacji, wanna kontenera bezszwowa wykonana z jednego arkusza stopu aluminium, wyposażona w ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego blokujące się pod kątem 90 stopni w min. 5 kolorach do wyboru, z uchwytami do mocowania plomb i tabliczek identyfikacyjnych po obu stronach kontenera, pokrywa kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Całkowite wymiary kontenera (wanna + pokrywa): długość 553 mm, szerokość 272 mm, wysokość 122 – 164 mm, równoważne wymiarom podanym w SIWZ, z koszem perforowanym na narzędzia z nóżkami stabilizującymi i uchwytami, dostosowanym do rozmiaru kontenera.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.


Pytanie 36
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 1185

Kontener do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażony w system automatycznego wskaźnika sterylizacji, wanna kontenera bezszwowa wykonana z jednego arkusza stopu aluminium, wyposażona w ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego blokujące się pod kątem 90 stopni w min. 5 kolorach do wyboru, z uchwytami do mocowania plomb i tabliczek identyfikacyjnych po obu stronach kontenera, pokrywa kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Całkowite wymiary kontenera (wanna + pokrywa): długość 553 mm, szerokość 272 mm, wysokość 122 – 164 mm, równoważne wymiarom podanym w SIWZ, z koszem perforowanym na narzędzia z nóżkami stabilizującymi i uchwytami, dostosowanym do rozmiaru kontenera. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.

Pytanie 37
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 1241

Czy w celu zachowania standardów przechowywania i sterylizacji narzędzi tak jak w pozostałych zestawach narzędzi Zamawiający oczekuje zaoferowania do tac poz. 1241, 1262, 1285, 1308, 1346 kontenerów sterylizacyjnych dostosowanych do wielkości tacy.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.
Pytanie 38
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 1386

Kontener do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażony w system automatycznego wskaźnika sterylizacji, wanna kontenera bezszwowa wykonana z jednego arkusza stopu aluminium, wyposażona w ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego blokujące się pod kątem 90 stopni w min. 5 kolorach do wyboru, z uchwytami do mocowania plomb i tabliczek identyfikacyjnych po obu stronach kontenera, pokrywa kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Całkowite wymiary kontenera (wanna + pokrywa): długość 448 mm, szerokość 272 mm, wysokość 143 – 164 mm, równoważne wymiarom podanym w SIWZ, z koszem perforowanym na narzędzia z nóżkami stabilizującymi i uchwytami, dostosowanym do rozmiaru kontenera.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.


Pytanie 39
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 3160

Kontener do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażony w system automatycznego wskaźnika sterylizacji, wanna kontenera bezszwowa wykonana z jednego arkusza stopu aluminium, wyposażona w ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego blokujące się pod kątem 90 stopni w min. 5 kolorach do wyboru, z uchwytami do mocowania plomb i tabliczek identyfikacyjnych po obu stronach kontenera, pokrywa kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Całkowite wymiary kontenera (wanna + pokrywa): długość 553 mm, szerokość 272 mm, wysokość 143 – 164 mm, równoważne wymiarom podanym w SIWZ, z koszem perforowanym na narzędzia z nóżkami stabilizującymi i uchwytami, dostosowanym do rozmiaru kontenera.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.
 
Pytanie 40
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 3303

Kontener do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażony w system automatycznego wskaźnika sterylizacji, wanna kontenera bezszwowa wykonana z jednego arkusza stopu aluminium, wyposażona w ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego blokujące się pod kątem 90 stopni w min. 5 kolorach do wyboru, z uchwytami do mocowania plomb i tabliczek identyfikacyjnych po obu stronach kontenera, pokrywa kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Całkowite wymiary kontenera (wanna + pokrywa): długość 448 mm, szerokość 272 mm, wysokość 143 – 164 mm, równoważne wymiarom podanym w SIWZ, z koszem perforowanym na narzędzia z nóżkami stabilizującymi i uchwytami, dostosowanym do rozmiaru kontenera.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.

Pytanie 41
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 3332

Kontener do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażony w system automatycznego wskaźnika sterylizacji, wanna kontenera bezszwowa wykonana z jednego arkusza stopu aluminium, wyposażona w ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego blokujące się pod kątem 90 stopni w min. 5 kolorach do wyboru, z uchwytami do mocowania plomb i tabliczek identyfikacyjnych po obu stronach kontenera, pokrywa kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Całkowite wymiary kontenera (wanna + pokrywa): długość 448 mm, szerokość 272 mm, wysokość 143 – 164 mm, równoważne wymiarom podanym w SIWZ, z koszem perforowanym na narzędzia z nóżkami stabilizującymi i uchwytami, dostosowanym do rozmiaru kontenera. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.

Pytanie 42
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 3351

Kontener do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażony w system automatycznego wskaźnika sterylizacji, wanna kontenera bezszwowa wykonana z jednego arkusza stopu aluminium, wyposażona w ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego blokujące się pod kątem 90 stopni w min. 5 kolorach do wyboru, z uchwytami do mocowania plomb i tabliczek identyfikacyjnych po obu stronach kontenera, pokrywa kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Całkowite wymiary kontenera (wanna + pokrywa): długość 267 mm, szerokość 272 mm, wysokość 143 – 164 mm, równoważne wymiarom podanym w SIWZ, z koszem perforowanym na narzędzia z nóżkami stabilizującymi i uchwytami, dostosowanym do rozmiaru kontenera. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.

Pytanie 43
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 3427

Kontener do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażony w system automatycznego wskaźnika sterylizacji, wanna kontenera bezszwowa wykonana z jednego arkusza stopu aluminium, wyposażona w ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego blokujące się pod kątem 90 stopni w min. 5 kolorach do wyboru, z uchwytami do mocowania plomb i tabliczek identyfikacyjnych po obu stronach kontenera, pokrywa kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Całkowite wymiary kontenera (wanna + pokrywa): długość 553 mm, szerokość 272 mm, wysokość 143 – 164 mm, równoważne wymiarom podanym w SIWZ, z koszem perforowanym na narzędzia z nóżkami stabilizującymi i uchwytami, dostosowanym do rozmiaru kontenera.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.
 
Pytanie 44
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 3461

Kontener do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażony w system automatycznego wskaźnika sterylizacji, wanna kontenera bezszwowa wykonana z jednego arkusza stopu aluminium, wyposażona w ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego blokujące się pod kątem 90 stopni w min. 5 kolorach do wyboru, z uchwytami do mocowania plomb i tabliczek identyfikacyjnych po obu stronach kontenera, pokrywa kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Całkowite wymiary kontenera (wanna + pokrywa): długość 553 mm, szerokość 272 mm, wysokość 143 – 164 mm, równoważne wymiarom podanym w SIWZ, z koszem perforowanym na narzędzia z nóżkami stabilizującymi i uchwytami, dostosowanym do rozmiaru kontenera.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.
 
Pytanie 45
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 3502

Kontener do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażony w system automatycznego wskaźnika sterylizacji, wanna kontenera bezszwowa wykonana z jednego arkusza stopu aluminium, wyposażona w ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego blokujące się pod kątem 90 stopni w min. 5 kolorach do wyboru, z uchwytami do mocowania plomb i tabliczek identyfikacyjnych po obu stronach kontenera, pokrywa kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Całkowite wymiary kontenera (wanna + pokrywa): długość 448 mm, szerokość 272 mm, wysokość 143 – 164 mm, równoważne wymiarom podanym w SIWZ, z koszem perforowanym na narzędzia z nóżkami stabilizującymi i uchwytami, dostosowanym do rozmiaru kontenera.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.
 
Pytanie 46
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 3543

Kontener do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażony w system automatycznego wskaźnika sterylizacji, wanna kontenera bezszwowa wykonana z jednego arkusza stopu aluminium, wyposażona w ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego blokujące się pod kątem 90 stopni w min. 5 kolorach do wyboru, z uchwytami do mocowania plomb i tabliczek identyfikacyjnych po obu stronach kontenera, pokrywa kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Całkowite wymiary kontenera (wanna + pokrywa): długość 553 mm, szerokość 272 mm, wysokość 143 – 164 mm, równoważne wymiarom podanym w SIWZ, z koszem perforowanym na narzędzia z nóżkami stabilizującymi i uchwytami, dostosowanym do rozmiaru kontenera.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.

Pytanie 47
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 3636

Kontener do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażony w system automatycznego wskaźnika sterylizacji, wanna kontenera bezszwowa wykonana z jednego arkusza stopu aluminium, wyposażona w ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego blokujące się pod kątem 90 stopni w min. 5 kolorach do wyboru, z uchwytami do mocowania plomb i tabliczek identyfikacyjnych po obu stronach kontenera, pokrywa kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Całkowite wymiary kontenera (wanna + pokrywa): długość 448 mm, szerokość 272 mm, wysokość 143 – 164 mm, równoważne wymiarom podanym w SIWZ, z koszem perforowanym na narzędzia z nóżkami stabilizującymi i uchwytami, dostosowanym do rozmiaru kontenera.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.
 
Pytanie 48
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 3694

Kontener do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany, wyposażony w system automatycznego wskaźnika sterylizacji, wanna kontenera bezszwowa wykonana z jednego arkusza stopu aluminium, wyposażona w ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego blokujące się pod kątem 90 stopni w min. 5 kolorach do wyboru, z uchwytami do mocowania plomb i tabliczek identyfikacyjnych po obu stronach kontenera, pokrywa kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Całkowite wymiary kontenera (wanna + pokrywa): długość 553 mm, szerokość 272 mm, wysokość 143 – 164 mm, równoważne wymiarom podanym w SIWZ, z koszem perforowanym na narzędzia z nóżkami stabilizującymi i uchwytami, dostosowanym do rozmiaru kontenera.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.

Pytanie 49
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 1706

Zestaw haka mocowanego do stołu o następujących parametrach:
Uchwyt główny z zamkiem mimośrodowym I wbudowaną izolacją montowany do stołu operacyjnego -1 szt. 
Ramie mocujące z kulą (poprzecznica) montowane do uchwytu głównego -1 szt.
Uchwyt mocujący ramiona retraktora z poprzecznicą -1szt.
Uniwersalny zacisk podwójny typu “SOFT” z zamkiem mimośrodowym -5szt.
Uchwyt-ramię haka z kulą - 2szt.
Uchwyt do łyżek z przegubem kulowym, zamkiem mimośrodowym i pokrętłem - 1szt.
Uchwyt do łyżek z pokrętłem - 4szt.
Hak Kirschner, obrotowy 78mm/65mm - 2szt. 
Hak Kirschner, obrotowy 60mm/85mm - 2szt. 
Hak dopasowujący (wielopalczasty - rozkładane ramiona), sama łyżka 90mm/140mm - 1szt. 
Hak Langenbeck, sama łyżka 50mm/150mm - 2szt. 
Hak Langenbeck, sama łyżka 90mm/140mm - 2szt. 
Hak miedniczy St. Marks, sama łyżka 60mm/270mm - 1szt. 
Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), z automatycznym systemem plombowania, o wym.270x550x220 mm, wanna kontenera powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa kontenera szara, wykonana z tworzywa sztucznego z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną liczbę sterylizacji, uchwyty kontenera szare. – 1szt.
Taca kontenera 532x251x64 mm +/- 3 mm – 1szt.
Mata silikonowa do tacy 1/1, 524x244 mm +/- 3 mm – 1szt. 
Nóżki do tacy kontenera 4 szt.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.

Pytanie 50
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 400

Zestaw haka mocowanego do stołu o następujących parametrach: 
Uchwyt główny z zamkiem mimośrodowym I wbudowaną izolacją montowany do stołu operacyjnego 
Ramie mocujące z kulą (poprzecznica) montowane do uchwytu głównego
Uchwyt mocujący ramiona retraktora z poprzecznicą
Uniwersalny zacisk podwójny typu “SOFT” z zamkiem mimośrodowym
Uchwyt-ramię haka z kulą
Uchwyt do łyżek z przegubem kulowym, zamkiem mimośrodowym i pokrętłem
Uchwyt do łyżek z pokrętłem
Hak Kirschner, obrotowy 78mm/65mm
Hak Kirschner, obrotowy 60mm/85mm
Hak dopasowujący (wielopalczasty - rozkładane ramiona), sama łyżka 90mm/140mm
Hak Langenbeck, sama łyżka 50mm/150mm
Hak Langenbeck, łyżka 90mm/140mm
Hak miedniczy St. Marks, łyżka 60mm/270mm
Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), z automatycznym systemem plombowania, o wym.270x550x220 mm , wanna kontenera powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa kontenera szara, wykonana z tworzywa sztucznego z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną liczbę sterylizacji, uchwyty kontenera szare.
Taca kontenera 532x251x64 mm
Mata silikonowa do tacy 1/1, 524x244 mm
Nóżki do tacy kontenera 4 szt.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.

Pytanie 51
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 1868

Ssak Frazier, Ø 3,6 mm, dł. cz. rob. 130 mm 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.

Pytanie 52
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 1882

Imadło do igieł utwardz. Toenis, Normalprofil, dł. 18 cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.
 
Pytanie 53
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 1961

Zapinka do serwet operacyjnych Peers-Bertram, szerokie szczęki , dł. 14,5 cm 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.
Pytanie 54
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 2123

Rozwieracz nastawny Alm, śrubowa regulacja rozwarcia, 4x4 z., tępe, dł. 7 cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.

Pytanie 55
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 2127

Pęseta anatomiczna Mini- Adson, prosta, szczęki bruzdkowane, "karo", dł. 12 cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.
 
Pytanie 56
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 2152

Ssak Frazier, Ø 2,3 mm, dł. cz . roboczej 130 mm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.
 
Pytanie 57
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 2153

Ssak Frazier, Ø 2,7 mm, dł. cz. rob. 130 mm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.
Pytanie 58
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 2154

Ssak Baron-Schuknecht, Ø 2,0x75 mm
Odpowiedź: Tak, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie 59
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 2172

Łyżeczka kostna Hemmingway, fig. 2/2, dł. 17 cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.
 
Pytanie 60
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 2173

Łyżeczka kostna Hemmingway, fig. 2/2, dł. 17 cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.

Pytanie 61
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 2174

Łyżeczka kostne Hemmingway, fig. 4/4, dł. 17 cm 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.

Pytanie 62
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 2175

Łyżeczka kostne Hemmingway, fig. 4/4, dł. 17 cm 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.

Pytanie 63
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 2277

Punch 40°,Ti. w dół, smukły 3mm, dł. 20 cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.
 
Pytanie 64
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 2320

Raspator do plastyki nosa Cottle, 34x8 mm, dł. 21 cm 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.

Pytanie 65
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 2349

Wziernik nosowy Goldsmith (Thudichum), fig. 1, 18,5x9,5 mm, dł. 6,5 cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.

Pytanie 66
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 2392

Ssak Frazier, Ø 2,7 mm, dł. cz. rob. 130 mm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.
Pytanie 67
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 2393

Ssak Frazier, Ø 2,3 mm, dł. cz. rob. 130 mm 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.

Pytanie 68
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 2419

Sonda oczna dwustronna Bowman, fig. 0/1, końce walcowe ze stopu tzw. "nowe srebro", dł. 13 cm,
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.
 
Pytanie 69
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 2438

Ssak Frazier, Ø 3,6 mm, dł. cz.rob. 130 mm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.
 
Pytanie 70
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 2456

Kleszczyki nosowe Struycken, fig. 1, 1,0 mm, dł. 120 mm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.
 
Pytanie 71
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 2538

Raspator podniebienny prawy, zag., dł. 14 cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.
 
Pytanie 72
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 2539

Raspator podniebienny lewy, zag., dł. 14 cm 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.
Pytanie 73
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 2571

Pęseta micro z oczkiem, wyważona, Ø2,0x1,0mm, 18cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.
 
Pytanie 74
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 2585

Zacisk naczyniowy Mueller, średnica 1,5 mm 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.

Pytanie 75
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 2586

Zacisk naczyniowy Mueller, średnica 2,5 mm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.

Pytanie 76
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 2600

Nożyczki preparacyjne Metzenbaum, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 18 cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.
Pytanie 77
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 2632

Imadło do igieł utwardz. Toenis, Normalprofil, dł. 18 cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.
 
Pytanie 78
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 2639

Sonda oczna dwustronna Bowman, fig. 0/1, końce walcowe ze stopu tzw. "nowe srebro", dł. 13 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.

Pytanie 79
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 2671

Nożyczki preparacyjne Metzenbaum, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 18 cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.
 
Pytanie 80
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 2681

Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, proste, dł. 12,5 cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.
 
Pytanie 81
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 2684

Imadło do igieł utwardz. Toenis, Normalprofil, dł. 18 cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.

Pytanie 82
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 2688

Ssak Frazier, Ø 3,3 mm, dł. cz. rob. 130 mm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.
 
Pytanie 83
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 2802

Pęseta do aplikacji płytek implantacyjnych do osteosyntezy, dł. 18 cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.
 
Pytanie 84
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 2831

Nożyczki preparacyjne Metzenbaum, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 18 cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.
 
Pytanie 85
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 2839

Nożyczki preparacyjne Metzenbaum, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 18 cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.
 
Pytanie 86
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 2845

Łyżeczka kostna Williger, owalna, fig. ½

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.
 
Pytanie 87
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 2855

Nożyczki preparacyjne Metzenbaum, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 18 cm 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.

Pytanie 88
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 2871
Nożyczki preparacyjne Metzenbaum, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 18 cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.

Pytanie 89
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 2917 
Śruba stalowa IMF, z pogłębionym krzyżakiem, system mini, śr. 2.0 mm: - śruby dł. 8, 12 mm; Rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.
 
Pytanie 90
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 a, PARAMETRY TECHNICZNE i EKSPLOATACYJNE  
Czy w niżej wymienionych pozycjach Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązania:

Poz. 2940

Płytka tytanowa do złamań wyrostka kłykciowego, system mini 2.0 mm: romboidalna 3D, 5-otw., trapezoidalna 3D, 4 otw., deltoidalna, 7-otw., deltoidalna, 9-otw. Typ każdorazowo do wyboru Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.
Pytanie nr 91

Zamawiający w pozycji nr.233 i 234 wymaga ilości 2 sztuk wanien i pokryw, a wymienia w pozycji nr 232 ilość 4 koszy, zgodny z ilością zestawów. W związku z tym zwracamy się z pytaniem czy ilość wanien i pokryw nie powinna wynosić po 4 sztuki? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ilość wanien i pokryw powinna wynosić po 4 sztuki i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.

Pytanie nr 92
Czy Zamawiający wymaga kontenerów sterylizacyjnych dla „Zestawu Ginekologicznego – Wyłyżeczkowania”, pozycje nr od 273 do 312? 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji poprzez dodanie pkt. 312 a. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.

Pytanie nr 93
Zamawiający w pozycji nr 1241 wymienia tylko kosz sterylizacyjny. Zwracamy się z pytaniem czy nie powinna ta pozycja zostać uzupełniona o pokrywy i wanny z tabliczkami kontenera w ilościach po 4 szt.? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.


Pytanie nr 94 
Zamawiający w pozycji nr 1262 wymienia tylko kosz sterylizacyjny. Zwracamy się z pytaniem czy nie powinna ta pozycja zostać uzupełniona o pokrywy i wanny z tabliczkami kontenera w ilościach po 4 szt.? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.


Pytanie nr 95
Zamawiający w pozycji nr 1285 wymienia tylko kosz sterylizacyjny. Zwracamy się z pytaniem czy nie powinna ta pozycja zostać uzupełniona o pokrywę i wannę z tabliczkami kontenera?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. 

Pytanie nr 96 
Czy Zamawiający wymaga dla „zestawu narzędzi pojedynczych” pozycje od nr 1805 do 1826 kontenerów sterylizacyjnych dostosowanych do ilości podanych narzędzi?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji poprzez dodanie pkt. 1826 a. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.

Pytanie nr 97
Czy Zamawiający wymaga dla „zestawu Taca Krążenia” pozycje od nr 2797 do 3023 kontenerów sterylizacyjnych dostosowanych do ilości podanych narzędzi?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji poprzez dodanie pkt. 3023 a. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów w ilości koniecznej dla liczby i wagi wymienionych narzędzi.

Pytanie nr 98
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycjach gdzie wymienione są kontenery sterylizacyjne, pokrywy w kolorach srebrnym lub szarym z tabliczkami o różnych kolorach?
Odpowiedź: Tak.  


Pytanie nr 99 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wyrób medyczny w postaci kontenera sterylizacyjnego, wyposażonego w integralną jego część jakim jest kosz do narzędzi oraz tabliczki nie będące zarejestrowanymi jako wyrób medyczny to znaczy nie oznakowane osobnym znakiem CE?
Odpowiedź: Tak. 

Pytanie 100
Czy Zamawiający (w związku z Pytaniem nr 99) dopuści zmianę zapisu §3 ust. 4 umowy na następujący: 
„ 4) Sprzęt jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Polski, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz posiada certyfikat lub deklarację zgodności CE – dotyczy wyrobów medycznych.” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Zmawiający informuje, że zmianie ulega § 3 pkt 4) wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie, zgodne z treścią odpowiedzi na pytanie nr 1. 

Pytanie nr 101
 Czy zamawiający dopuści zmianę sposobu spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej na następujący:
 „5.2.3. zdolność techniczna lub zawodowa:
 Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 2 zadania polegające na dostawie narzędzi chirurgicznych o łącznej wartości co najmniej 10.000.000,00 zł , w tym jedno z tych zadań o wartości co najmniej 5.000.000,00 zł, natomiast pozostała wymagana wartość w nie więcej niż 6 różnych kolejnych zadaniach razem.”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej i w związku z tym zmodyfikowane zostają zapisy Specyfikacji w punkcie 5.2.3: 

„5.2.3. 
zdolność techniczna lub zawodowa:

Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 zadanie polegające na dostawie narzędzi chirurgicznych o wartości co najmniej 5.000.000,00 zł oraz maksymalnie 6 zadań polegających na dostawie narzędzi chirurgicznych o łącznej wartości co najmniej 5.000.000,00 zł”.
Pytanie nr 102 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 14 ust. 1 w następujący sposób:
 „1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci Szpitalowi Uniwersyteckiemu następujące kary umowne:
a) w przypadku niewykonania Umowy - 10 % wartości niezrealizowanej części Umowy, 
b) za nieterminowe wykonanie dostawy Sprzętu do Obiektu w wysokości maksymalnie 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak w sumie nie więcej niż 10% wartości niedostarczonego w terminie Sprzętu;
c) za nieterminową naprawę Sprzętu, wymianę Sprzętu, naprawę lub wymianę części Sprzętu - w wysokości maksymalnie 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki, jednak w sumie nie więcej niż 10% wartości wadliwego Sprzętu; 
d) w przypadku nie stawienia się na miejsce awarii, usterki lub uszkodzenia w terminach wynikających z Umowy - w wysokości maksymalnie 50 złotych, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, jednak w sumie nie więcej niż 10% wartości brutto Sprzętu objętego awarią; 
e) w przypadku nie przeprowadzenia Szkolenia – w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) za każdy typ szkolenia, 
f) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Szpital Uniwersytecki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy z wyłączeniem § 11 ust. 9 Umowy.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.


Pytanie nr 103 
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych podwyższeniu uległa obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 17 ust. 3b). 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.


Pytanie nr 104 
Wnosimy o potwierdzenie, że zapis w §9 ust. 1: „Protokół Odbioru Sprzętu zostanie podpisany z chwilą, gdy możliwe będzie rozpoczęcie udzielania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem Sprzętu” oznacza, że Protokół Odbioru Sprzętu zostanie podpisany z chwilą gdy wykonawca dostarczy Sprzęt zgodny z ofertą wykonawcy wraz z wypełnieniem wszystkimi dodatkowych warunków wynikających z treści oferty wykonawcy i treści Umowy, co zagwarantuje pełną gotowość Sprzętu do udzielania świadczeń zdrowotnych - niezależnie od rzeczywistego momentu rozpoczęcia przez Zamawiającego udzielania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem Sprzętu? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że warunkiem podpisania Protokołu Odbioru Sprzętu jest  możliwość rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem Sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę zgodnie z warunkami wynikającymi z treści umowy i jej załączników.

Pytanie nr 105 
Czy w przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dopuszcza możliwość, aby każdy z konsorcjantów wystawiał odrębne faktury Zamawiającemu zgodnie z zakresem określonym umową konsorcjum? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości,  aby każdy z konsorcjantów wystawiał odrębne faktury.

Pytanie nr 106 
Czy w związku z zapisami §12 ust. 5 Umowy Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur częściowych na poszczególne miejsca przeznaczenia Sprzętu objętego fakturą, czy wymaga wystawienia zbiorowej faktury ze wskazaniem informacji na temat miejsca przeznaczenia asortymentu? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza możliwość wystawiania faktur częściowych, z zastrzeżeniem odpowiedzi na pytanie nr 105.  

Pytanie nr 107
Prosimy o wyjaśnienie zapisów umowy: 
Przedmiotem umowy jest dostawa Sprzętu, czyli narzędzi chirurgicznych wraz z kontenerami. Na przedmiotowy sprzęt składa się kilka tysięcy pojedynczych wyrobów (pojedyncze narzędzia, kontenery i inne). 
Wyłączenie z zestawów pojedynczych wyrobów z założenia nie może spowodować braku możliwości wykorzystania zestawów, a tym bardziej wstrzymanie wykonywania wszystkich zabiegów wykonywanych w Szpitalu, tak jak może to nastąpić w przypadku np. uszkodzenie tomografu komputerowego, które wyłącza całą pracownię i uniemożliwia wykonywanie badań, natomiast bez pojedynczego narzędzia przeprowadzenie zabiegu może być utrudnione lecz jest nadal możliwe. 
Dlatego też w celu miarkowania kar umownych i zobowiązań prosimy o modyfikację projektu umowy w zakresie: 
§ 11 Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu Sprzętu 
2. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył Szpitalowi Uniwersyteckiemu zamiast wadliwych pozycji Sprzętu nowe, wolne od wad pozycje Sprzętu, lub dokonał istotnych napraw poszczególnych pozycji Sprzętu lub wymiany istotnych części poszczególnych pozycji Sprzętu, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia pozycji Sprzętu wolnych od wad/dokonania istotnych napraw pozycji Sprzętu/wymiany istotnych części wadliwych pozycji Sprzętu. 
3. W przypadku każdej naprawy pozycji Sprzętu (narzędzia lub kontenera), okres gwarancji przedłuża się o liczbę dni, w ciągu których Szpital Uniwersytecki nie mógł korzystać z naprawianej pozycji Sprzętu , z zastrzeżeniem ust. 2. 
8. W przypadku braku możliwości usunięcia wady pozycji Sprzętu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany reklamowanego Sprzętu na nowy wolny od wad w terminie do 14 dni od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6, natomiast w przypadku trzykrotnej naprawy tej samej usterki Sprzętu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany całego uszkodzonego modułu/części/podzespołu na nowy wolny od wad w terminie do 14 dni od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6. W przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Szpital Uniwersytecki wzywa Wykonawcę do realizacji jego obowiązków w terminie 7 dni. Bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu uprawnia Szpital Uniwersytecki do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Szpital Uniwersytecki uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 5 % wartości brutto wadliwej pozycji sprzętu. W przypadku gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej, Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych. 
§ 14 Kary umowne 
b) za nieterminowe wykonanie dostawy Sprzętu do Obiektu w wysokości 0,5% wartości niedostarczonych pozycji Sprzętu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
c) za nieterminową naprawę Sprzętu, wymianę Sprzętu, - w wysokości 0,5% wartości niesprawnych pozycji Sprzętu za każdy dzień zwłoki, 
d) w przypadku nie stawienia się na miejsce awarii, usterki lub uszkodzenia w terminach wynikających z Umowy - w wysokości 100 złotych, za każdą dzień opóźnienia, 
e) w przypadku nie przeprowadzenia Szkolenia – w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy typ szkolenia,
f) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Szpital Uniwersytecki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości brutto Umowy, z wyłączeniem § 11 ust. 8 Umowy. 
§ 9 Odbiór przedmiotu umowy. P.1 Protokół Odbioru Sprzętu. 
Czy należy uznać, ze Protokół Odbioru Sprzętu będzie podpisany z chwilą, gdy dostarczony Sprzęt umożliwi udzielanie świadczeń medycznych niezależnie od ewentualnego braku możliwości rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych przez Szpital wynikającego z innych przyczyn niż niezgodność lub niekompletność dostawy Sprzętu? 

Odpowiedź:

1. Dot. § 11 ust. 2 i 3 wzoru umowy - Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian. Jednocześnie Zmawiający wyjaśnia, że zapisy dotyczące warunków gwarancji i rękojmi wskazane w § 11 odnoszą się do Sprzętu określonego w poszczególnych pozycjach Opisu przedmiotu zamówienia. 

2. Dot. § 11 ust. 8 wzoru umowy – Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

3. Dot. §14 wzoru umowy -  Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

4. Dot. § 9 - Zamawiający potwierdza, że warunkiem podpisania Protokołu Odbioru Sprzętu jest  możliwość rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem Sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę zgodnie z warunkami wynikającymi z treści umowy i jej załączników. 
Pytanie 108 
Czy Zamawiający w zał. Nr 1a dopuści tolerancje długości narzędzi +/- 10 mm , dla wszystkich długości narzędzi, ponieważ nie wszyscy producenci i wykonawcy posiadają dokładnie te same długości tych samych wyrobów medycznych ?
Nie wpłynie to ani na jakość ani na zamianę w zastosowaniu danych narzędzi. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie 109
Dot. SIWZ pkt. 5 / 5.2.3
Czy Zamawiający dopuści aby Wykonawca wykazał jedna dostawę o wartości co najmniej 5.000.000,00 zł w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert?
Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie nr 101 Zamawiający zmodyfikował sposób spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.
 
Pytanie 110
Czy Zamawiający zgodzi się w Zał. Nr 1a na wydzielenie poszczególnych zestawów narzędzia na osobne zadania ?
Np. 
Pakiet 1 - Oddział Wewnętrzny i Geriatrii
Pakiet 2 – Onkologia
Pakiet 3 - Neurologia (biopsja)
Pakiet 4 - Oddzial chorób Metabolicznych
Pakiet 5 - I Kardiologia
Pakiet 6 – Dermatologia
Itp. ….
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 111
Czy Zamawiający wydzieli z Zał. Nr 1a poz. 2889 – 2977 ? W wybranych pozycjach Zamawiający wymaga implantów ortopedycznych natomiast nie wszyscy wykonawcy zajmują się sprzedażą narzędzi chirurgicznych i jednocześnie implantów ortopedycznych.
Prosimy o przychylenie się do powyższego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 
Pytanie 112 
Dot, SIWZ pkt. 11 / 11.1
 Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu składania ofert na minimum do końca kwietnia 2019 ze względu na dużą i rozległą ofertę, zawierającą ogromny zakres wyrobów medycznych. 
Prosimy o przychylenie się do powyższego. 

Odpowiedź: Informacja nt. przesunięcia terminu składania ofert znajduje się na końcu niniejszego pisma. 
Pytanie 113 
Zwracamy się z prośbą o wyodrębnienie 7 poniższych zestawów:
− TACA KRĄŻENIOWA
− ZESTAW DO ŻYŁY
− ZESTAW BY-PASSY
− DODATKOWE (POZ. 3047 – 3049)
− ZESTAW AORTALNY
− DODATKOWE (POZ. 3061 – 3066)
− ZESTAW MITRALNY
 do osobnego pakietu oraz wyrażenie zgody w wyodrębnionym pakiecie na dopuszczenie produktów o skazanych parametrach zgodnie pytaniami zawartymi w Załączniku Nr 1, które mieszczą się w oczekiwanych parametrach zamawiającego z zastrzeżeniem, że rozmiar i wymóg produktu przez zamawiającego uniemożliwia złożenie oferty naszego produktu. Opisany przedmiot zamówienia przez zamawiającego dopuszcza możliwość złożenia oferty tylko przez jednego producenta, lub konsorcjum co powoduje, że zapisem tym Zamawiający dyskryminuje inne produkty dopuszczone do obrotu, spełniające te same cele. Zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia, zgodnie ze specyfiką swoich potrzeb, jednakże w przedmiotowym postępowaniu zaoferowane przez producenta produkty o niewielkich różnicach nie mających istotnego znaczenia dla użytkownika pozwolą na osiągnięcie tego samego rezultatu przy zastosowaniu jednego czy też drugiego konkurencyjnego wyrobu.
Wniosek nasz podyktowany jest faktem, iż niczym istotnym nie jest uzasadnione zawężanie przez Zamawiającego, dostępu do postępowania innym podmiotom poprzez ustanowienie jednego pakietu. 
Mając na uwadze nasze uzasadnienie wnosimy o zmianę w SIWZ i wyodrębnienie do osobnego pakietu oraz wyrażenie zgody na zaoferowanie produktów wymienionych w Załączniku Nr 1. 
Pozostawienie zapisu w stanie pierwotnym w sposób rażący narusza generalną zasadę uczciwej konkurencji. Pozostawienie zapisów w obecnej formie w pośredni sposób ogranicza udział wyrobów innych producentów, które mają to samo zastosowanie dla osiągnięcia tego samego celu przy zastosowaniu jednego czy też drugiego konkurencyjnego wyrobu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie 114 
Zał. Nr 1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 2979 retraktora Dubost o max. rozwarciu 250mm?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. 


Pytanie 115
Zał. Nr 1.

Czy Zamawiający w pozycji nr 2981 miał na myśli turniket? Jeśli tak prosimy o dopuszczenie turniketu o dł. 260mm z kółkiem. Jeśli nie prosimy o dołączenie zdjęcia lub numeru katalogowego narzędzia, który miał na myśli Zamawiający.
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.
Pytanie 116
Zał. Nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 2985 ssaka Cooley o śr. 6,5mm spełniającego wszystkie pozostałe wymogi opisu?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. 

 
Pytanie 117
Zał. Nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 2988 haka dwustronnego Richardson – Eastman o wymiarach łopatki 28x20mm + 36x28mm spełniającego pozostałe wymogi opisu?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. 


Pytanie 118 
Zał. Nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 2991 kleszczy do opatrunków Gross Mayer o dł. 265mm?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. 


Pytanie 119
Zał. Nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 2996 kleszczy typu Duval o dł. 180mm, szer. 14mm?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. 


Pytanie 120
Zał. Nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 3000 imadła do drutu, szczęki wzmocnione węglikiem spiekanym o dł. 190mm?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. 

 
Pytanie 121
Zał. Nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 3002 imadła Baumgartner z zamkiem o dł. 140mm bez twardej wkładki? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o dopuszczenie imadła Mayo – Hegar o dł. 140mm i szczękami utwardzonymi węglikiem spiekanym.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza imadło Mayo-Hegar o dł. 140mm i szczękami utwardzonymi węglikiem spiekanym i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. 

 
Pytanie 122
Zał. Nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 3003 klemu naczyniowego Morris – DeBakey o dł. 225mm spełniający wszystkie pozostałe wymogi opisu?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. 

 
Pytanie 123
Zał. Nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 3006 kleszczy Rochester – Oschner, odgięte, o dł. 200mm, zabki 1x2?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. 

Pytanie 124 
Zał. Nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 3020 klipsownicy do klipsów M/L, do trokara 10mm, rozbieralnej o dł. 330mm?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. 

 
Pytanie 125
Zał. Nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 3023 miseczki chirurgicznej ze stali nierdzewnej o wym. 160x80mm i poj 1L lub 200x100mm i poj.2L?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. 

 
Pytanie 126
Zał. Nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 3041 klemu naczyniowego atraumatycznego Satinsky o dł. 20,5cm?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. 

 
Pytanie 127
Zał. Nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 3042 nożyczek wstecznych Diethrich o dł. 180mm i kacie zagięcia 125st?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.  
 
Pytanie 128
Zał. Nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 3043 nożyczek Diethrich – Hegemann zagiętych pod kątem 60st o dł. 190mm?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. 

 
Pytanie 129
Zał. Nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 3047 retaktor do pobierania mamarii Couetil o o dł. ramienia 180mm, maksymalnym rozwarciu 205mm?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. 


Pytanie 130
Zał. Nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 3054 imadła typu Ryder ze szczękami pokrytymi węglikiem spiekanym?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. 

 
Pytanie 131
Zał. Nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 3061 rozwieracza do żeber Finochietto o max rozwarciu 155mm i wymiarze łyżek 45x30mm?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. 

 
Pytanie 132
Zał. Nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 3065 dopuści nożyczki Potts – de Martel odgięte pod kątem 60st i dł. 210mm? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie nożyczek Potts – Smith odgięte pod kątem 25st i dł. 190mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nożyczki Potts – Smith odgięte pod kątem 25st i dł. 190mm i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. 


Pytanie 133
Zał. Nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 3072 haku Cooleya prawego o wym. 50x35mm?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.  
 
Pytanie 134
Zał. Nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 2981 drucik, prowadnik do ligatur o długości 260mm?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. 


Pytanie 135
Zał. Nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 3002 imadło chirurgiczne mayo hegar o długości 140mm lub hegar baumgartner o długości 140mm pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza imadło Mayo-Hegar o dł. 140mm i szczękami utwardzonymi węglikiem spiekanym i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. 


Pytanie 136
Zał. Nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 3023 Miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej 160x80mm 100ml?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji.  
 
Pytanie 137
Zał. Nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 3065 nożyczki typu Martel o 5mm krótsze (tj 180mm) pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. 


Pytanie 138
Zał. Nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 3070 Hak cooley o wymiarach 50x35mm długość 215mm pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. 

 
Pytanie 139
Zał. Nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 3071 Hak cooley o wymiarach 40x35mm długość 215mm pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Specyfikacji. 

W załączeniu przekazuję formularz oferty (załącznik nr 1 do Specyfikacji), opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do Specyfikacji) i wzór umowy (załącznik nr 3 do Specyfikacji), uwzględniające wprowadzone modyfikacje.
[image: image1.jpg]
32
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


          

[image: image2.jpg][image: image3.jpg]