[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 20.05.2019 r.
Numer sprawy: NSSU.DFP.271.30.2019.SP

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa czytników kodów kreskowych 2D dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie”.

(NSSU.DFP.271.30.2019.SP).
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje odpowiedzi na pytanie wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję specyfikację.
Pytanie nr 1
Aktualne wymagania dotyczące wielkości i wagi urządzenia bardzo mocno ograniczają pasujące czytniki kodów kreskowych. Niewielka zmiana tych parametrów nie sprawi odczuwalnej różnicy 
w użytkowaniu a spowoduje możliwość zaproponowania kilku interesujących rozwiązań. Czy Zamawiający zgadza się na zmianę następujących parametrów: waga maksymalna 180g, wymiary maksymalne 18,0 x 7,0 x 10,0 cm?

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów czytników kodów w zakresie wymiarów czytników oraz ich wagi (dotyczy zapisów w tabeli 1 i tabeli 2 w złączniku nr 1a do specyfikacji).
Pytanie nr 2

Mam pytanie  odnośnie parametrów fizycznych czytników  (wymiar max. ….) 

Czy dopuszczacie Państwo złożenie oferty na czytniki, które nieznacznie przekraczają maksymalne wymagane parametry fizyczne np. o 2-3% ?

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów czytników kodów w zakresie wymiarów czytników oraz ich wagi (dotyczy zapisów w tabeli 1 i tabeli 2 w złączniku nr 1a do specyfikacji).

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza czytnik przewodowy z różnicą wymiarową +/- 2mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów czytników kodów w zakresie wymiarów czytników oraz ich wagi (dotyczy zapisów w tabeli 1 i tabeli 2 w złączniku nr 1a do specyfikacji).

Zamawiający informuje, że termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 23.05.2019 r. do godz. 12:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2019 r. o godz. 13:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

[image: image1.png]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]