[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





  Kraków, dnia 10.05.2019 r.

Nr sprawy: DFP.271.15.2019.EP

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn ,,Dostawa materiałów do terapii podciśnieniowej leczenia ran wraz z zakupem i dzierżawą urządzeń”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji.

Pytanie 1:

Dotyczy SIWZ, rozdz.VI, pkt. 6.5.1.2.- próbki 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek w Pakiecie 1. Pragnę zauważyć, że Zamawiający używa już tych wyrobów i doskonale je zna. Ponadto w kryterium oceny Zamawiający bierze pod uwagę tylko cenę, a nie jakość produktów. Uważamy, że na podstawie dostarczonych materiałów informacyjnych Zamawiający będzie w stanie ocenić czy dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami zawartymi w siwz. W przypadku negatywnej odpowiedzi, ze względu na znaczną wartość próbek, będziemy zmuszeni do podwyższenia ceny całej oferty.

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę oraz wprowadza modyfikację w specyfikacji.

Punkt 6.5.1.2) specyfikacji otrzymuje następujące brzmienie: 

,,6.5.1.2) Próbki oferowanych wyrobów w następujących częściach i ilościach:
	Numer części
	Ilość próbek

	2
	1 szt. poz. 1 - 8


Próbki mają być złożone w oryginalnych opakowaniach, z etykietami spełniającymi wymogi ustawy o wyrobach medycznych.
Wskazane jest aby każda złożona próbka została oznaczona nazwą Wykonawcy oraz numerem części i pozycji zamówienia, której dotyczy. W przypadku próbek sterylnych oznaczenie musi być zrobione tak, aby próbka zachowała walor sterylności. 

Wskazane jest, aby próbki złożono w trwale zamkniętym opakowaniu. Na opakowaniu zawierającym próbki należy umieścić dokładny opis:
	Nazwa i adres wykonawcy

SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

31-501 Kraków, ul. Kopernika 19

Dostawa materiałów do terapii podciśnieniowej leczenia ran wraz z zakupem i dzierżawą urządzeń
Nr sprawy: DFP.271.15.2019.EP


Zamawiający nie dokona zwrotu przetestowanych próbek wyrobów jednorazowego użytku. Próbki zostaną wykorzystane przy ocenie zgodności oferowanych wyrobów ze specyfikacją.
Pytanie 2:

Część nr 2 

Poz. 1-9 - Proszę o dopuszczenie systemu skutecznego i znanego na rynku z nieznacznie innymi parametrami technicznymi, który pozwoli Państwu na wybranie najbardziej korzystnej dla kliniki oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 3:

Część nr 2 

Poz. 1-9 - Proszę o dopuszczenie systemu pakowania zestawów opatrunkowych i portów dodatkowo w opakowaniach zbiorczych a3 i a10, co pozwala na ochronę środowiska i energii.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 4:

Część nr 2 

Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z:

a. opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3cm

b. samoprzylepnej podkładki z portem o wym. 8x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem

c. 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15cmx20 cm.

Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce.

System pakowania a3 i a10.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 5:

Część nr 2 

Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z:

a. opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm

b. samoprzylepnej podkładki z portem o wym. 8 x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem
c. 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm.
Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce.

System pakowania a3 i a10.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6:

Część nr 2 

Poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z:

a. opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm

b. samoprzylepnej podkładki z portem o wym. 8 x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem

c. 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm.

Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce.

System pakowania a3 i a10.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 7:

Część nr 2 

Poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw opatrunkowy do leczenia ran brzucha w podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z:

a. 1 x folia ochronna do zabezpieczania organów o śr. 65 cm z wbudowanymi kieszeniami ułatwiającymi zakładanie opatrunku

b. 2 x opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 38cm x 25cm x 1,6cm. Opatrunek piankowy z nacięciami.

c. samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm o wym. 8 x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem

d. 6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm.

Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 8:

Część nr 2 

Poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści jałową samoprzylepną miękką podkładkę z portem, połączona 
z dwuświatłowym drenem, rozmiar portu 8 x8cm , długości drenu 60 cm.

Sposób pakowania- każdy port pakowany osobno i dodatkowo w opakowaniu zbiorczym a3 i a10.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 9:

Część nr 2 

Poz. 6-7 - Czy Zamawiający dopuści antybakteryjny, jałowy, cienki, miękki i łatwy do układania opatrunek z maścią zawierający srebro metaliczne- uznany w terapii podciśnieniowej ran.

Sposób pakowania- każdy listek pakowany osobno i dodatkowo w opakowaniu zbiorczym a10.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 10:

Część nr 2 

Poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści jałowy zbiornik na wydzielinę 800 ml, z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, z superabsorbentem, połączony z dwuświatłowym drenem o długości 180 cm. Kompatybilny z proponowanym systemem. System pakowania a3 i a10.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11:

Część nr 2 

Poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie uznane i lubiane na rynku polskim i zagranicznym.

Urządzenie z możliwością pracy stacjonarnej oraz mobilnej

Wymiary urządzenia bez zbiornika: 172 x 214 x 105 mm (W x Sz x G).

Aparat zasilany elektrycznie z sieci 230 V, lekka konstrukcja -waga urządzenia 1,1kg, wbudowany akumulator do zasilania awaryjnego na 16 godziny pracy (z przepływem 0,4 l/min i ciśnieniem 80 mmHg), czas ładowania: około 2 godz. Kontrola podciśnienia: tryb ciągły: zakres od 20 do 200 mmHg, tryb przerywany: górny zakres ciśnienia od 40 do 200 mmHg, dolny zakres ciśnienia od 20 do 80 mmHg (regulacja co 5 mmHg).

Cicha praca: natężenie dźwięku poniżej 33 dB (A) — urządzenie jest bardzo ciche. System kontroli i automatycznej regulacji zadanego poziomu podciśnienia w ranie. Blokada klawiszy ekranu- zabezpiecza przed przypadkowym przestawieniem wartości zadanych.

Funkcja nadzoru elektronicznego z optycznym, piktograficznym i akustycznym wskazaniem statusu i dotykowym ekranem sterowania w języku polskim:

alarm blokady drenu

alarm nieszczelności układu

alarm maksymalnego napełnienia zbiornika

komunikat rozładowania akumulatora

komunikat wady technicznej

komunikat braku aktywności urządzenia

komunikat: uderzenie

komunikat: Upłynął okres eksploatacji akumulatora

wskaźnik naładowania baterii

Menu zawiera m.in. historię zdarzeń gdzie rejestrowane są najważniejsze zdarzenia wraz z czasem ich wystąpienia. 
Urządzenie posiada uchwyt do jego zawieszenia np. na ramie łóżka oraz pas naramienny.

Pozostałe wymagania - Bezpłatny serwis w okresie dzierżawy;

- Bezpłatne przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta w okresie dzierżawy lub zapewnienie, że przez cały okres użyczenia urządzenie będzie mieć aktualny przegląd techniczny;

- Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie dzierżawy (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) – do 3 dni;

- Naprawa sprzętu w lokalizacji użytkownika lub zapewnienie aparatu zastępczego na czas naprawy poza terenem szpitala lub zapewnienie nowego aparatu o parametrach nie gorszych od modelu ujętego w umowie – do 3 dni (dotyczy dni roboczych);

- Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi;

- Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej.

- Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy;

- Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego. Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego, w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny.

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 12:

Część 2 - poz 8

W postępowaniu nr DFP.271.15.2019.EP w zadaniu nr 2 poz. 8 zamawiający opisał materiał zużywalny do pompy RENASYS EZ czyli konkretnego producenta - firmy Smith and Nephew.
Na postawie

- art. 2 ust 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej PZP

- art. 8 ust 1 Ustawy o jawności postępowania o udzieleniu zamówienia PZP

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy jest właścicielem opisanej pompy czy też Zamawiający ma w planach inny sposób sfinansowania możliwości użytkowania w/w tego urządzenia np. zakup, leasing, dzierżawa, wynajem itd.
Odpowiedź:

Opisana pompa jest obecnie dzierżawiona w ramach umowy przetargowej.

Pytanie 13:

Zadanie 2, poz 1

Czy zamawiający dostosuje się to obowiązującego Prawa Zamówień Publicznych, gdzie zgodnie z art.. 29 - 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), z uwzględnieniem zmian, opis przedmiotu zamówienia nie może utrudniać uczciwej konkurencji ani opisywać produktu dostarczanego przez konkretnego wykonawcę, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, uzasadnienie techniczne o obiektywnym charakterze, wtedy Zamawiający może dokonać zakupu z wolnej ręki Art67, pkt. 1a. W pozycji nr 1 w zadaniu 2 Zamawiający określił bardzo dokładnie produkt będący w ofercie jednego producenta - firmy Smith and Nephew, co stoi w sprzeczności z PZP art. 29 - 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Informujemy Zamawiającego, że na rynku istnieje szereg urządzeń umożliwiających wykorzystanie materiałów zużywalnych różnych producentów naprzemiennie i zamiennie. Jeśli istnieje uzasadnienie techniczne o obiektywnym charakterze wnosimy do Zamawiającego o jego przedstawienie, na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm. Art. 1.1) i zmianę trybu realizacji zamówienia. 
Jeśli nie ma takiego uzasadnienia, wnosimy o dostosowanie zapisów SIWZ do obowiązującego stanu prawnego w zakresie wydatkowania środków publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), z uwzględnieniem zmian, i dostosowanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji.
Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 14:

Zadanie 2, poz 5

Czy zamawiający dostosuje się to obowiązującego Prawa Zamówień Publicznych, gdzie zgodnie z art.. 29 - 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), z uwzględnieniem zmian, opis przedmiotu zamówienia nie może utrudniać uczciwej konkurencji ani opisywać produktu dostarczanego przez konkretnego wykonawcę, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, uzasadnienie techniczne o obiektywnym charakterze, wtedy Zamawiający może dokonać zakupu z wolnej ręki Art67, pkt. 1a. W pozycji nr 5 w zadaniu 2 Zamawiający określił bardzo dokładnie produkt będący w ofercie jednego producenta, firmy Smith and Nephew, co stoi w sprzeczności z PZP art. 29 - 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Informujemy Zamawiającego, że na rynku istnieje szereg urządzeń umożliwiających wykorzystanie materiałów zużywalnych różnych producentów naprzemiennie i zamiennie. Jeśli istnieje uzasadnienie techniczne o obiektywnym charakterze wnosimy do Zamawiającego o jego przedstawienie, na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm. Art. 1.1) i zmianę trybu realizacji zamówienia.

Jeśli nie ma takiego uzasadnienia, wnosimy o dostosowanie zapisów SIWZ do obowiązującego stanu prawnego w zakresie wydatkowania środków publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), z uwzględnieniem zmian, i dostosowanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. 

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 15:

Zadanie 2, poz 8

Czy zamawiający dostosuje się to obowiązującego Prawa Zamówień Publicznych, gdzie zgodnie z art.. 29 - 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), z  uwzględnieniem zmian, opis przedmiotu zamówienia nie może utrudniać uczciwej konkurencji ani opisywać produktu dostarczanego przez konkretnego wykonawcę, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, uzasadnienie techniczne o obiektywnym charakterze, wtedy Zamawiający może dokonać zakupu z wolnej ręki Art67, pkt. 1a. W pozycji nr 8 w zadaniu 2 Zamawiający określił bardzo dokładnie produkt jednego producenta I z zaznaczeniem, że produkt powinien być kompatybilny z urządzeniem RENASYS EZ, (której producentem jest firma Smith and Nephew) co stoi w sprzeczności z PZP art. 29 - 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Zamawiający może wymagać przedmiotu zamówienia kompatybilnego z posiadanym przez siebie urządzeniem nie wykluczając jednocześnie innych rozwiązań.

Informujemy Zamawiającego, że na rynku istnieje szereg urządzeń umożliwiających wykorzystanie materiałów zużywalnych różnych producentów naprzemiennie i zamiennie.

Jeśli istnieje uzasadnienie techniczne o obiektywnym charakterze wnosimy do Zamawiającego o jego przedstawienie, na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm. Art. 1.1) i zmianę trybu realizacji zamówienia.

Jeśli nie ma takiego uzasadnienia, wnosimy o dostosowanie zapisów SIWZ do obowiązującego stanu prawnego w zakresie wydatkowania środków publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), z uwzględnieniem zmian, i dostosowanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

[image: image1.png]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
/ KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
[image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]




[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]