[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





    Kraków, dnia 30.04.2019 r.

Nr sprawy: DFP.271.27.2019.LS
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę różnych produktów do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Zgodnie z art. 38 ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Pytanie 1
Do treści §3 ust.4 wzoru umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §3 ust.4 wzoru umowy następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.". 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 2

Do §3 ust.5 wzoru umowy. Prosimy o zmianę zapisu poprzez nadanie mu brzmienia: "W przypadku dostarczenia towaru z terminem ważności krótszym niż 12 miesięcy Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo jego zwrotu w terminie 7 dni od dnia dostawy". 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 3

Ponieważ ustalenia dotyczące zastosowania instrumentu dzielenia ryzyka (IDR), wynikające z przepisów art. 11 ust.2 pkt 7) oraz ust.5 pkt 2) i 5) ustawy refundacyjnej, są negocjowane wyłącznie z producentem leku a nie z hurtownią farmaceutyczną, to prosimy o wykreślenie lub zmianę wymogu zawartego w §3 ust.9 wzoru umowy. Podkreślamy przy tym, że wykonawcy zamówienia publicznego, nie będący producentami leku, nie są w stanie zagwarantować, że będą dystrybuowali lek objęty IDR, zwłaszcza w przypadku kiedy zaoferowany lek zostanie objęty takim instrumentem już po złożeniu oferty i zawarciu umowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 4
Do §4 ust.1a wzoru umowy. Czy w przypadku gdy Wykonawca, który otrzyma zamówienie, będzie znanym Zamawiającemu kontrahentem, a także ze względu na fakultatywność stosowania w rozliczeniach mechanizmu split payment, możliwe będzie wyłączenie niniejszego zapisu z umowy? 

Odpowiedź: Zapis §4 ust.1a dotyczy wyłącznie Wykonawców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W przypadku, gdy Wykonawca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie posiada firmowego rachunku bankowego do każdej faktury będzie zobowiązany dołączać oświadczenie Wykonawcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą o nieposiadaniu firmowego rachunku bankowego (załącznik nr 5). Zamawiający pozostawia zapis wzoru umowy bez zmian.
Pytanie 5
Do §4 ust.7 wzoru umowy. Ponieważ Zamawiający w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie podaje definicji "SU DOP Umowy", a wymóg podania numeru SU DOP Umowy znajduje się w treści §4 ust.7 wzoru umowy, to prosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciem "SU DOP Umowy".
Odpowiedź: Każdej umowie, którą Szpital Uniwersytecki zawiera z Wykonawcą nadawany jest numer ewidencyjny oznaczony jako nr rej SU DOP. Obowiązek wyrażony w §4 ust. 7 wzoru umowy dotyczy podawania przez Wykonawcę na fakturze numeru umowy (oznaczonego jako nr rej SU DOP) zawartej pomiędzy Szpitalem Uniwersyteckim a Wykonawcą.
Pytanie 6
Do §4 ust.7 wzoru umowy. Jeśli "SU DOP Umowy" jest dokumentem Zamawiającego, którego nie wystawia wykonawca zamówienia publicznego, to prosimy o rezygnację z konieczności umieszczania tego numeru na dokumencie dostawy przekazywanym przez wykonawcę. 

Odpowiedź: Każdej umowie, którą Szpital Uniwersytecki zawiera z Wykonawcą nadawany jest numer ewidencyjny oznaczony jako nr rej SU DOP. Obowiązek wyrażony w §4 ust. 7 wzoru umowy dotyczy podawania przez Wykonawcę na fakturze numeru umowy (oznaczonego jako nr rej SU DOP) zawartej pomiędzy Szpitalem Uniwersyteckim a Wykonawcą. Zamawiający pozostawia zapis wzoru umowy bez zmian.
Pytanie 7

Do §8 ust.4 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §8 ust.4 wzoru umowy w taki sposób, aby kara umowna zastrzeżona na wypadek opóźnienia w realizacji zamówienia była wyłącznie proporcjonalna do wartości części zamówienia zrealizowanej z opóźnieniem - bez minimalnej, sztywnej kary, tj. 50 zł - i wynosiła 0,2% od wartości tej części, za każdy dzień opóźnienia?

Wskazujemy przy tym, że wysokość ww. kary umownej możliwej do naliczenia przez Zamawiającego (zawsze minimum 50 zł) nie zostaje uzależniona ani od realnej wartości niezrealizowanej terminowo pozycji zamówienia, czy od poniesionej przez Zamawiającego szkody, ani też od żadnych innych obiektywnych czynników. W konsekwencji, taki sposób naliczania budzi zastrzeżenia Wykonawcy z uwagi na fakt, iż może być on dotknięty sankcją nieważności na podstawie art. 3531 Kodeksu cywilnego - ze względu na sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego. Reasumując, ww. sankcja wynikająca z proponowanej treści umowy nie spełnia zasadniczego celu, dla którego jest wprowadzona i uwzględnia jedynie represyjną funkcję kary umownej. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnosi o zmianę wspomnianego zapisu, aby był on zgodny z reżimem prawa cywilnego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 8
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany lek w Części nr 58 poz. 1-5 posiadał własne, udokumentowane badania kliniczne potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo jego stosowania, w tym publikacje dotyczące stosowania u pacjentów o wskazaniach niezabiegowych (interna, kardiologia) oraz zabiegowych ( chirurgia )?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji. 

Pytanie 9

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany lek Części nr 58 poz. 1-5 był zarejestrowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.
Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowany lek w Części nr 58 poz. 1-5 był objęty obowiązkiem dodatkowego, szczególnego monitorowania bezpieczeństwa terapii? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.
Pytanie 11

Część nr 44

Poz. 1-7 - Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty przez światowego lidera systemu terapii podciśnieniowej Firmy (…)*, co pozwoli Państwu na wybór najkorzystniejszej cenowo i konkurencyjnej oferty? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.
* Zamawiający zakrył dane wskazujące na źródło zapytania (zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy PZP).
Pytanie 12

Część nr 44
Poz. 1. - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zbiornika na wydzielinę VivanoTec o pojemności 800 ml, z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, z substancją żelującą, połączonego z dwuświatłowym drenem zakończonym zatyczką do drenu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.
Pytanie 13

Część nr 44
Poz. 2. - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zbiornika na wydzielinę VivanoTec o pojemności 300 ml, z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, z substancją żelującą, połączonego z dwuświatłowym drenem zakończonym zatyczką do drenu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.
Pytanie 14

Część nr 44
Poz. 3. - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu opatrunkowego do podciśnieniowej terapii leczenia ran w którego skład wchodzi opatrunek piankowy w rozmiarze 25 x 15 x 3,3cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.
Pytanie 15

Część nr 44
Poz. 4. - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu opatrunkowego do podciśnieniowej terapii leczenia ran w którego skład wchodzi opatrunek piankowy w rozmiarze 18 x 12,5 x 3,3cm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.
Pytanie 16

Część nr 44
Poz. 5. - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu opatrunkowego średniego (zamiast wymaganego w specyfikacji) do podciśnieniowej terapii leczenia ran składającego się z:

- opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm dodatkowo Atrauman Ag uznany i stosowany w terapii podciśnieniowej 10x20 cm (pakowany osobno)

- samoprzylepnej podkładki z portem połączonej z dwuświatłowym drenem

- 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm.

Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.
Pytanie 17

Część nr 44
Poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu opatrunkowego średniego (zamiast wymaganego w specyfikacji) do podciśnieniowej terapii leczenia ran składającego się z:

- opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm dodatkowo Atrauman Ag uznany i stosowany w terapii podciśnieniowej 10x20 cm (pakowany osobno)

- samoprzylepnej podkładki z portem połączonej z dwuświatłowym drenem

- 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm.

Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.
Pytanie 18

Część nr 44
Poz. 7. - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu w którego skład wchodzi opatrunek hydrofilowy z mikroporowatej pianki z polialkoholu winylowego w rozmiarze 15 x 10 x 0,9 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.
[image: image1.png]
3
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]