[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





    Kraków, dnia 30.04.2019 r.

Nr sprawy: DFP.271.27.2019.LS
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę różnych produktów do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i modyfikuję specyfikację. 
Pytanie 1
Pakiet nr 48

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gazy hemostatycznej o nazwie Reoxcel w poz. 1-3 oraz Reoxcel Fibril w poz. 4 , które mają potwierdzoną bakteriobójczość na 40 szczepów gram (+) i gram (-) w badaniach in vitro oraz w instrukcji użytkowania. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zmodyfikował brzmienie punktu 6.5.9.3 ppkt a), który otrzymał nowe następujące brzmienie (ppkt b) i c) pozostają w niezmienionym brzmieniu):
„6.5.9.3.
Dotyczy części 48: 

a) dokument stanowiący źródłowe (pełne) badania kliniczne in vitro – potwierdzające, że oferowane wyroby spełniają wymagany parametr: spektrum działania bakteriobójczego MRSA, MRSE, PRSP, VRE.”

Pytanie 2
Pakiet nr 48
Czy w zadaniu nr 48 Zamawiający wymaga przedłożenia oddzielnego wyniku badań pH dla pozycji 1-3 i oddzielnego dla pozycji 4? Uzasadnienie: Gaza hemostatyczna typu Original w poz. 1-3 różni się od gazy hemostatycznej typu Fibrillar w pozycji nr 4 ze względu na strukturę produktu i technologię produkcji. Ponadto wymóg oddzielnych badań pH zagwarantuje Zamawiającemu że w każdym typie opatrunku zostanie zaoferowany produkt, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego, o pH kwaśnym co w sposób istotny wpływa na działanie bakteriobójcze opatrunku. Wyniki badań są obiektywnym dowodem spełniania wymogów Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.
Pytanie 3
Pakiet nr 48
Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gaza hemostatyczna po-siadała w instrukcji użytkowania wyraźne wskazanie do stosowania w neurochirurgii?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.
Pytanie 4
Pakiet nr 48
Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia bakteriobójczości na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP w instrukcji użytkowania. Treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE oraz jest integralnym dokumentem przy rejestracji Wyrobu w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych i Biobójczych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.
Pytanie 5
Pakiet nr 48
Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu po-twierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.
Pytanie 6
Pakiet nr 48
Czy Zamawiający pod pojęciem oryginalnego opakowania ma na myśli 3 sztuki gazy z poz. 3 oraz 2 sztuki gazy z poz. 4 przekazane Zamawiającemu w oryginalnym opakowaniu handlowym (kartoniku) z instrukcją użytkowania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli sztuki.
[image: image1.png]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]