[image: image1.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok




     

Kraków, dnia 15.04.2019 r.

Nr sprawy: NSSU.DFP.271.8.2019.KB
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kompletu stacji medycznych wraz z wyposażeniem. 

Informuję, że Zamawiający zmienił odpowiedź na pytanie nr 7 zawarte w piśmie z dnia 10.04..2019 r. Poniżej przedstawiam treść pytania oraz obowiązującą odpowiedź:

Pytanie 7:

Dotyczy: Zał. nr 1a, Część 1, p. 8. Stacja medyczna opisowa klasy TK/MR – 19 sztuk 
p. 9 d - dwa monitory medyczne opisowe kolorowe o przekątnej min. 45 cm każdy, lub jeden posiadający odpowiednio zwielokrotnione parametry Zamawiający wymaga dwóch monitorów opisowych kolorowych o przekątnej min. 45 cm każdy, lub jednego posiadającego odpowiednio zwielokrotnione parametry. Zaoferowanie jednego monitora o zwielokrotnionych parametrach zaowocuje dostarczeniem monitora o przekątnej min. 90 cm to jest około 35,4”. 
Wyświetlanie dwóch obrazów diagnostycznych i ocenianie ich na tak dużym monitorze może spowodować powstanie błędu paralaksy, co może skutkować postawieniem błędnej diagnozy. 
Ponadto, aktualnie jako typowe wyposażenie stacji lekarskich diagnostycznych dla badań CT/MR są stosowane monitory diagnostyczne o rozdzielczości 1,92MPix (dwa na stanowisko), pozwalające na jednoczesną ocenę dużej ilości serii/sekwencji oraz badań poprzednich (badań porównawczych). 

Czy w związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje zmianę zapisów na: 
„dwa monitory medyczne opisowe kolorowe o przekątnej minimum 45 cm każdy i rozdzielczości 1,92 Mpix”? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dwóch monitorów, jednocześnie informuje, że zmianie uległa treść pkt. 9 parametrów w załącznik 1 a dla części 1.
[image: image1.jpg]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image2.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image3.jpg]ISOCERT



               [image: image4.jpg]ISOCERT



              [image: image5.png]ISOCERT



             [image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


          

[image: image2.jpg][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.png][image: image6.jpg][image: image7.jpg]