[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 15.04.2019 r.
Nr sprawy: DFP.271.20.2019.AJ
DO   WSZYSTKICH   WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na jest dostawę materiałów medycznych dla chirurgii naczyniowej
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji:
Pytanie nr 1  dotyczy przedmiotu zamówienia – część 2

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez dzianych, uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, bez impregnacji solami srebra i triklosanem ale z możliwością jonowego łączenia protezy z antybiotykiem, o długościach protez prostych w przedziale 30-50cm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 2
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, jakiego typu stentgraftu oczekuje Zamawiający w Części 1. 

W opisie przedstawiono parametry stengraftu „o budowie modułowej składającego się z dwóch podstawowych elementów: stentgraftu podstawowego i dodatkowej odnogi bocznej”. Po opisie zestawu w formularzu widnieje zapis „Zamawiający dopuszcza: Stentgraft nitynolowy do aorty brzusznej – o niskim profilu”, po którym zostaje opisany zupełnie inny rodzaj stengraftu. 

Czy należy rozumieć, iż wykonawcy w Części 1 mogą zaoferować jeden z opisanych stengraftów? Czy też w opisie nastąpiła pomyłka i Część 1 powinna być rozbita na dwa odrębne pakiety?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany (modyfikacji) treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w zakresie załącznika nr 1a do siwz – część 1.
Pytanie nr 3
Z uwagi na fakt, iż w Części 1 opisane są dwa odmienne stentgrafty, do różnych zastosowań medycznych – modułowy i niskoprofilowy, zwracamy się z prośbą o rodzielenie części na dwa oddzielne pakiety :
Część 1a:

1. Stentgraft o budowie modułowej składający się z dwóch podstawowych elementów: stentgraftu podstawowego i dodatkowej odnogi bocznej. 2. Materiał, z którego wykonany jest stentgraft: nitinol z powłoką poliestrową. 3. Odkryty stent z haczykami na bliższym zakończeniu pozwalający na umiejscowienie stentgraftu powyżej odejścia tętnic nerkowych. 4. Znaczniki widoczne w promieniach rentgenowskich, marker E ułatwiający pozycjonowanie stentgraftu. 5. System wprowadzający stentgraftu podstawowego nie większy niż 20F. 6. Średnice proksymalne stentgraftu podstawowego: 23-36 mm. 7. Długości całkowite stentgraftu podstawowego od 130mm, 150mm, 170mm 8. Ekstensje  aortalne o średnicach od 26-38mm. 9. Ekstensje biodrowe o średnicy proksymalnej 13-27mm i dystalnej 10-27mm. 10. Długość nogi kontralateralnej  od 50 do 105 mm bez strefy nakładania się – przynajmniej 4 długości. 11. Średnice dystalne części ipsilateralnej: 10-25 mm, średnica odnogi krótkiej 13mm, 12. możliwość rozbudowy stentgraftu o moduł tzw. Iliac branch o parametrach: długość całkowita iliac branch  97,85,109,121mm, średnice proksymalne: 14,16,18 mm, średnice dystalne 10,12,14 mm 13. Współpraca z prowadnikiem sztywnym 0,035 cala. 14. Stentgraft nie powoduje przeciwwskazań do wykonania badania MRI. 15. System wprowadzania Squeeze-to-Release. 16. W zestawie –  ilość części potrzebna do zaopatrzenia  tętniaka,  dwa prowadniki sztywne oraz balon niskociśnieniowy do doprężenia stentgraftów. cewnik pigtail.  

Część 1b:

Stentgraft nitynolowy do aorty brzusznej – o niskim profilu (14F): - 3 modułowy system złożony z body z nogami oraz dwie nóżki -ipsilateralna i kontralateralna - system zawierający 23 kody pokrywające pełen zakres leczenia - nisko profilowy system wprowadzający o średnicy 14F - system musi posiadać zintegrowaną koszulkę hydrofilną, zbrojoną -stentgraft zbudowany z nitynolowego endoszkieletu o segmentowej budowie, segmenty graftu wykonane z jednolitego fragmentu (wycięte laserowo) - stentgraft musi posiadać pokrycie dacronowe - stentgraft w górnej części body musi posiadać haki minimum 8 sztuk do mocowania nad poziomem tętnic nerkowych - zakres leczenia dla body od 17 do 31 mm, dla odnóg od 7 do 22 mm - markery tantalowe oraz kobaltowo-chromowe pozwalające na precyzyjne pozycjonowanie stentgraftu  - możliwość wykonania „in-situ sizing” na obydwu nogach body.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany (modyfikacji) treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w zakresie załącznika nr 1a do siwz – część 1.
W załączeniu przekazuję zmieniony załącznik nr 1a część do specyfikacji.

Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 18.04.19 r. do godz. 12:00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.04.2019 r. o godz.12:15. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

[image: image1.png]
2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]