[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Nr sprawy: DFP.271.23.2019.KK 



                 Kraków, dnia 05.04.2019 r.
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników, zestawów, materiałów zużywalnych do wykrywania patogenów oraz dzierżawa 2 szt. aparatów do amplikacji/detekcji w technologii Real time PCR dla Zakładu Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1 
Dotyczy części 2, wymagania graniczne (zał. 1b do SIWZ) – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów odczynników niezbędnych do przeprowadzenia 100 reakcji (dla Legionella spp. oraz Pneumocystis jirovecii (carinii))?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 2 
Dotyczy części 2, wymagania graniczne (zał. 1b do SIWZ) – Czy Zamawiający dopuści w pkt. 4 zaproponowanie zestawu do jednoczasowego wykrywania DNA/RNA: Adenovirus/ Rotavirus/ Astrovirus/Norovirus GI i GII?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 3

Dotyczy części nr 1

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu, który umożliwia wykonanie 100 oznaczeń wraz z kontrolami?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
W załączeniu przekazuję zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia i parametrów granicznych stanowiący załącznik nr 1b do specyfikacji.

Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
[image: image1.png]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]