[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Nr sprawy: DFP.271.23.2019.KK 



                 Kraków, dnia 09.04.2019 r.
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników, zestawów, materiałów zużywalnych do wykrywania patogenów oraz dzierżawa 2 szt. aparatów do amplikacji/detekcji w technologii Real time PCR dla Zakładu Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1 
Dotyczy części 1 pozycja 1, wymagania graniczne (zał. 1b do SIWZ -"Zestawy CE IVD do amplifikacji/detekcji DNA wirusa JC").
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie testu podwójnego wykrywającego i różnicującego wirusy BKV i JCV?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapis podany w pkt. 1, ppkt. 1 w części 1. 
Pytanie 2
Dotyczy części 2 pozycja 5, wymagania graniczne (zał. 1b do SIWZ - "Wykrywanie DNA Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealiticum/parvum").
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie testu wyrywającego i różnicującego oprócz Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealiticum/parvum także Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae oraz Trichomonas vaginalis co umożliwiłoby pełniejszą diagnostykę pacjenta? Jednocześnie Zamawiający może nie korzystać z dodatkowych parametrów poprzez ich ukrycie na poziomie oprogramowania i analizę tylko wymienionych w SIWZ Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium i Ureaplasma urealiticum/parvum.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 3

Dotyczy części 2 pozycja 8, wymagania graniczne (zał. 1b do SIWZ - "Aparaty do amplifikacji/detekcji w technologii Real time PCR").
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie jednego aparatu do amplifikacji na 96 prób?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 4
Dotyczy części 2 pozycja 8, wymagania graniczne (zał. 1b do SIWZ - "Aparaty do amplifikacji/detekcji w technologii Real time PCR").
Czy Zamawiający wymaga aby aparaty posiadały znak CE IVD i były dedykowane do diagnostyki in vitro?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, Zamawiający dopuszcza aparaty posiadające znak CE IVD. 
Pytanie 5

Dotyczy części 2 pozycja 8, wymagania graniczne (zał. 1b do SIWZ - "Aparaty do amplifikacji/detekcji w technologii Real time PCR").
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę roku produkcji analizatorów w wymaganiach granicznych z 2015-2019 na 2019? Zmiana taka zagwarantuje, że Zamawiający otrzyma nowe aparaty i pozwoli to na uzyskanie pełnej gwarancji producentów aparatów na cały okres trwania umowy przetargowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapis podany w pkt. 8, ppkt. 8 w części 2. 
W załączeniu przekazuję zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia i parametrów granicznych stanowiący załącznik nr 1b do specyfikacji.

Informuję, że w związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na pytania termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 12.04.2019 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2019 r. o godz. 12:30. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
[image: image1.png]
2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]