[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 27.03.2019 r.
 Nr sprawy: DFP.271.5.2019.EP

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn ,,Dostawa materiałów do aparatów wraz z dzierżawą urządzeń”
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji.
Pytanie 1:
Dotyczy Części nr 13, poz. 2:

Czy zamawiający dopuści układ pacjenta dla dużych przepływów ze zintegrowanymi czujnikami ciśnienia, kompatybilny z aparatem z poz.4 i pojemnością oksygenatora nie większą niż 320 ml? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2:
Dotyczy Części nr 13, poz. 3:

Czy zamawiający dopuści kaniulę dwuświatłową kompatybilną z aparatem z poz.4, pokrytą powłoką heparynizującą, aktualnie certyfikowaną do użycia przez min.14 dni? Pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3:

Dotyczy Części nr 13, Opisu dzierżawionego aparatu, cechy techniczne, poz. 1: 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające dwie opcje dedykowanego oprogramowania: 
- Wspomaganie płuc oraz

- Tryb zaawansowany z pełnym wspomaganiem serca i płuc

Zmiana ta nie wpływa na funkcjonalność systemu i możliwości terapeutyczne, ale ma służyć ułatwieniu obsługi aparatu.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4:
Czy Zamawiający dopuści w części 6 poz. 2 jednorazowe monopolarne sondy stymulujące Prassa kompatybilne z posiadanym aparatem firmy Medtronic, system neuromonitoringu w chirurgii tarczycy, NIM 3.0 Response, służące do stymulacji nerwów, końcówka o średnicy 0,5mm ? 
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5:
Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku braku zapotrzebowania Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo niezamówienia części towaru określonego w załączniku nr 1. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie odszkodowawcze ani roszczenie oparte na innej podstawie prawnej, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia”? 

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 2 ust. 2 wzoru umowy.

Pytanie 6:
Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia towaru w sytuacjach awaryjnych do 3 dni roboczych?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Zmianie ulega treść punktu 4.2. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nadając mu następujące brzmienie:

4.2. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówień w terminie do 5 dni roboczych, a w przypadku dostaw pilnych w terminie do 3 dni roboczych, stosownym transportem i na koszt Wykonawcy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 3 ust. 4 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

“4. W sytuacjach awaryjnych dostawa towaru nastąpi w jak najkrótszym czasie liczonym od momentu złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną, nie dłuższym jednak niż do 3 dni roboczych”.
Pytanie 7:
Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się do niewstrzymywania dostaw towaru do czasu zapłaty zobowiązań Szpitala Uniwersyteckiego, nie dłużej niż 30 dni liczonych od dnia upływu terminu płatności wynagrodzenia….”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 4 ust. 8 wzoru umowy.


Pytanie 8:
Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„…, w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 6 ust. 2 wzoru umowy.


Pytanie 9:
Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej 
w wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto niezrealizowanych dostaw w razie niewykonania Umowy”?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 7 ust. 2 wzoru
Pytanie 10:
Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej 
w wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto niezrealizowanych dostaw, w razie nienależytego wykonywania zobowiązań umownych”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 7 ust. 3 wzoru umowy.


Pytanie 11:
Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej 
w wysokości 0,1 % wartości brutto niezrealizowanej dostawy towaru za każdy dzień opóźnienia 
w dostawie. Kara umowna nie może przekraczać 5% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy. W przypadku gdy kara umowna osiągnie wartość 5% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 7 ust. 4 wzoru umowy.


Pytanie 12:
Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„…, zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści 8 ust. 1 wzoru umowy.


Pytanie 13:
Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy w przypadku bezskutecznego upływu terminu określonego w § 6 ust. 2. ….”?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 9 ust. 1 wzoru umowy.

Pytanie 14:

Dotyczy arkusza cenowego, część nr 3

Czy Zamawiający z pakietu nr 3 wydzieli pozycje nr 5 do osobnego pakietu?

Odpowiedź:
Zamawiajacy nie wyraża zgody.
Pytanie 15:
Dotyczy arkusza cenowego, część nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w pozycji 3 wyrazi zgodę na złożenie oferty na zawory w ilości 240 sztuk lub 260 sztuk? Pytanie wynika z tego, iż jedno opakowanie handlowe producenta zawiera 20 sztuk zaworów?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia wskazaną ilość w zamówieniu bez zmian. Przy czym w trakcie realizacji zostanie zrealizowana możliwa ilość do pełnych opakowań.
 
Pytanie 16:

Dotyczy zapisów wzoru umowy – paragraf 3, ustęp 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw w sytuacjach awaryjnych do 3 dni roboczych?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza. Zmianie ulega treść punktu 4.2. zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 6.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 3 ust. 4 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

“4. W sytuacjach awaryjnych dostawa towaru nastąpi w jak najkrótszym czasie liczonym od momentu złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną, nie dłuższym jednak niż do 3 dni roboczych”.

Pytanie 17:

Dotyczy zapisów wzoru umowy – paragraf 7, ustęp 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 5%?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 7 ust. 3 wzoru umowy.


Pytanie 18:

Dotyczy zapisów wzoru umowy – paragraf 7, ustęp 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z umowy zapisu „jednak nie mniej niż 15 zł)? 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 7 ust. 4 wzoru umowy.

Pytanie 19:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie dodatkowych wyjaśnień do SIWZ w zakresie części nr 5. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówień do 10 dni roboczych od momentu dostarczenia zamówienia?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 20:

Dotyczy Części nr 16 
Dotyczy Arkusza cenowego, załącznik nr 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 1 na zaoferowanie ilości zestawów w zaokrągleniu do pełnych opakowań, czyli 1104 szt. co daje 184 op. po 6 zestawów?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, iż w trakcie realizacji umowy zostanie zrealizowana możliwa ilość do pełnych opakowań.

Pytanie 21:

Dotyczy §2 ust. 2 umowy – prosimy o określenie w zakresie min. 80% poziomu realizacji umowy. Niniejszy parametr ma wpływ na przygotowanie oferty i późniejsze zabezpieczenie dostaw. 
Odpowiedź:
Zamawiający pozostwia § 2 ust. 2 wzoru umowy bez zmian.


Pytanie 22:
Dotyczy §9 ust. 1 umowy – prosimy o zmianę brzmienia zapisu §9 ust. 1 na: „Szpital Uniwesytecki zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w przypadku naruszenia terminu określonego w §6 ust. 2 ze skutkiem natychmiastowym w przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu do naprawienia rozbieżności lub innych wad towaru poprzez jego uzupełnienie lub wymianę na wolny od wad. W tym wypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do jakiego kolwiek odszkodowania (rekompensaty) lub roszczenie oparte na innej podstawie prawnej poza wynagrodzeniem za prawidłoowo wykonane obowiązki umowne do chwili rozwiązania Umowy. Rozwiązanie Umowy na podstawie niniejszego ustępu nie uchybia obowiązkowi zapłaty kar umownych” 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 9 ust. 1 wzoru umowy.


Pytanie 23:

Dotyczy zał. nr 4 do Umowy, wnosimy o potwierdzenie, że zamawiający nie będzie wymagał zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli jedynymi danymi osobowymi udostępnionymi wykonawcy będą dane osób skierowanych przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcą w sprawach związanych z realizacją umowy

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych będzie wymagane wyłącznie dla części zamówienia, których realizacja wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w imieniu Zamawiającego. 

W związku z powyższym wzór umowy zostaje zmodyfikowany poprzez:

•
dodanie przypisu dolnego nr 2 w § 1 ust. 2 pkt d) 

•
wyodrębnienie z § 2 ust  4  - ustępu 5 i opatrzenie go przypisem dolnym nr 2.
Pytanie 24:

Dot. Załącznika nr 3 – wzór umowy – par. 7 ust. 2

Wnosimy o zmianę ww. ustępu w następujący sposób:

„W przypadku niewykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę zobowiązany on będzie do zapłaty Szpitalowi Uniwersyteckiemu kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.” 

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 7 ust. 2 wzoru umowy.

Pytanie 25:

Dot. Załącznika nr 3 – wzór umowy – par. 7 ust. 3

Czy Zamawiający dopuszcza usunięcie ust. 3, który sformułowany jest w sposób nieprecyzyjny? 
W ocenie Wykonawcy ust. 4 wyczerpuje przypadki nienależytego wykonania umowy, stąd ust. 3 nie wydaje się być niezbędny dla zabezpieczenia interesów Zamawiającego. Ponadto z jego treści wynika, że każdy przypadek nienależytego wykonania umowy spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy, co powoduje, że zasady naliczenia kary umownej są niejasne, a odpowiedzialność Wykonawcy z tego tytułu może być nieograniczona. Co więcej, w związku z treścią ust. 9 istnieje realna możliwość podwójnego naliczania kar umownych za jedno przewinienie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 7 ust. 3 wzoru umowy.

Ponadto Zamawiający modyfikuję treść załącznika nr 1a do specyfikacji w zakresie części 13 poz. 4 wprowadzając zapis: ,,Dodatkowo w cenie dzierżawy dostawa jednego zestawu zużywalnego umożliwiającego przepływy krwi do 5L/min.”.

W załączeniu przekazuje zmodyfikowany załącznik nr 1a oraz załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór umowy).
[image: image1.png]
2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
/ KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
[image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]




[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]