[image: image1.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok




     

Kraków, dnia 20.02.2019 r.

Nr sprawy: NSSU.DFP.271.2.2019.KB
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 72 szt. myjni – dezynfektorów do kaczek i basenów, przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Pytanie  1: 
W związku z nietypowymi wymaganiami określonymi w tabeli z opisem parametrów w rozdziale Instalacje pkt. 19 do 26 prosimy o możliwość wizji lokalnej miejsc w których maja być montowane myjnie ? 

Odpowiedz na powyższe pozwoli nam określić możliwość udziału w postepowaniu.
Pytanie 2:
Szanowni Państwo, w związku z poniższymi zapisami w Siwz, zwracamy się z prośbą o umożliwienie jak najszybszej wizji lokalnej pomieszczeń celem oceny przygotowanych przyłączy.

Uzasadnienie: Powyższa wizja jest konieczna do oceny istniejących przyłączy prądu, wody, odpływu oraz zwymiarowania miejsca instalacji. Dane te są niezbędne do złożenia oferty. Powyższa wizja powinna odbyć się najpóźniej do 28.02.2019 r.

Pytanie 3:
W związku z zapisami załącznika nr 1 do specyfikacji, w których mowa o konieczności wykonania prac adaptacyjnych, instalacyjnych, a także ewentualnym dostosowaniem/wykonaniem instalacji elektrycznej i wod-kan., uprzejmie prosimy o wyrażanie zgody na przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń w których instalowane będą myjnie dezynfektory. 

Wizualizacja pomieszczeń umożliwi zapoznanie się z obecnym stanem budynku i warunkami instalacyjnymi, oraz pozwoli na zoptymalizowanie kalkulacji urządzeń i ewentualnych prac adaptacyjnych. 

Mając powyższe na uwadze, wnosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej przed terminem składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 4:
Do formularza cenowego – załącznik nr 1 – OPIS PARAMETRU – pkt. 19-26 

Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej w celu oględzin miejsc instalacji, co pozwoli na ocenę możliwości instalacyjnych oraz wycenę ewentualnych czynności adaptacji pomieszczeń.

Pytanie 5:
Prosimy o możliwość wykonania wizji lokalnej w lokalizacjach gdzie przewidywany jest montaż̇ myjni do kaczek i basenów. Proszę wyznaczyć datę ewentualnej wizji.

Pytanie 6:
Czy w związku z koniecznością wykonania prac adaptacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na instalację sprzętu Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej przed terminem złożenia oferty?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wyznacza termin przeprowadzenia wizji lokalnej na dzień 27 luty 2019r. godz. 09:00. Wyznaczonym miejscem spotkania jest Zaplecze budowy (w okolicy  pakamer), które znajdują się przy ul. Macieja Jakubowskiego w pobliżu Domu Ronalda McDonalda.

[image: image1.jpg]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image2.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image3.jpg]ISOCERT



               [image: image4.jpg]ISOCERT



              [image: image5.png]ISOCERT



             [image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


          

[image: image2.jpg][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.png][image: image6.jpg][image: image7.jpg]